## 21.06.2017
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов замера активной энергии по источникам питания за 21 июня 2017 года
предприятия АО "КС-Прикамье" дог. № 4363
Время замера (местное время) | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [14 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [15 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания
| в том числе | [10 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [14 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [15 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе
| г.Гремячинск | [24 empty] | г. Кизел | [48 empty] | г. Чайковский | [43 empty] | г. Горнозаводск | [16 empty] | г. Суксун | [20 empty] | г. Лысьва | [14 empty] | г. Губаха | [23 empty] | Всего:
| ПС "Гремячая-1" | [6 empty] | ПС "Гремячая-2" | [5 empty] | ПС "Усьва" | [6 empty] | ПС "Шумиха" |  |  |  |  | ПС "Кизел" | [7 empty] | ПС "Кизел-городская" | [7 empty] | ПС "Ключевская" |  |  | ПС "Коспаш-1" | [7 empty] | ПС "Коспаш-2" |  |  | ПС "Шахта-6" |  | ПС "Строитель" |  |  | ПС "Очер" |  |  |  | ПС "Павловская" |  |  |  | ПС "Лужково" |  | ПС Городская |  | ПС Рябины |  | ПС "Сайгатка" | [16 empty] | ПС "КШТ" | [6 empty] | ПС "Прикамье" | ПС "Завьяловская" | [6 empty] | ПС "Островная" |  | ПС "Заря" | [9 empty] | ПС "Н. Пашия |  |  |  |  | ПС "Цемент" | ПС "ГКС" |  | ПС "Ст. Пашия" (ООО Центр Надежности) |  |  |  | ПС "Ст. Пашия" (ПМЦЗ) |  | ТПС "Бисер-Тяга" |  | ПС Сарановская шахта "Рудная" | ПС "Суксун" |  |  |  |  | ПС "Яйва" |  |  |  |  | ПС "Вильва-Тяговая |  |  | ПС "Карьер" |  | ПС "Александровск" |  |  |  | ПС "Метил" |  | ПС "Каменный лог" | ПС "Лысьва" |  |  | ПС "Кормовище" | ОАО "ВАКС" |  |  |  |  | ПС "Лысьва-город" |  | ООО КХ "Привод" |  |  | ПС КГРЭС |  |  |  |  | ПС "Губаха" | [8 empty] | ПС "Гидролизная" |  |  | ПС "Половинка" |  | ПС "Тогур" |  |  | ПС "Метанол"
| ф. 4 (Центр-1) | ф. 6 (Таежный) | ф. 23 (Баская) | ф.19 (Центр-2) | ф. 5 (Север) | ф.8 (Южный) | ф.22(Таежный-2) | ф.10 (Совхоз) | ф.5 (Гремячинский) | ф.12 (ОВД) | ф.9 (Микрорайон ЛПУ-2) | ф.3 (Микрорайон ЛПУ-1) | ф. 4 (Больничный) | ф.14 (Водозабор) | ф.9 (Очистные-2) | ф.4 (Очистные-1) | ф.11 (ВЛ Усьва) | ф. 3(ВЛ Шумиха) | Фидер №14 (водозабр 1) | Фидер №13 (водозабр 2) | ф.22 (Юбилейный) | ф.4 (Громовая) | ф.7 (Безгодово) | ф.31 (Юбилейный) | ф.29 (Громовая-1) | ф. 2 | ф. 3 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 9 | ф. 12 | ф. 13 | ф 15 | ф.1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф.5 | ф. 7 | ф. 9 | ф. 11 | яч.7 | яч.8 | яч.11 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 8 | ф. 9 | ф. 10 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 1 | ф. 3 | ф. 4 | тр.1 | тр.2 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 6 | ф.2 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 2 | ф. 4 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 3 | ф. 10 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 5 | ф. 8 | ф. 1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 13 | ф. 16 | ф. 18 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 31 | ф. 33 | ф. 38 | ф. 1 | ф. 19 | ф. 25 | ф. 26 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 48 | ф. 14 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 22 | ф. 24 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 13 | ф. 14 | ф. 16 | ф. 27 | ф. 30 | ф. 31 | ф. "Ломовка 1" | ф. "Город 1" | ф."Город 2" | ф. "Ломовка 2" | ф. "Насосная ЛПУмг" | ф. № 1 | ф.20"Седьмой м-р" | ф.19"АУЛ" | ф. ЛЭП № 2 | ф. ЦРП-1 | ф. ЦРП-2 | ф. Очистные | ф. Водозабор | ф. ул. Запрудная | ТП-1 | ТП-2 | ф. Поселок | ф. № 6 | ф. № 11 | ф. № 18 | ф. № 20 | ф. № 2 | ф.9 | ф.18 | Ф.17, ТП-9 | Ф.17, ТП-10 | Ф.17, ТП-11 | ТП-1 | ТП-2 | ТП-3 | 1 | 2 | ф. 6 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 9 | яч.12 | яч.5 | ф. 22 | ф.7 | ф.9 | ф.23 | ввод | ПС 5, ф.103 | ПС 18, ф.101 | Свердлова,13 | ПС ГПП, яч.35 | ПС ГПП, яч.47 | вв.1 | вв.2 | ПС"Генератор" ф.37 | ПС"Генератор" ф.48 | ПС-18 | ф."Новый город-1" | ф."Новый город-2" | ф."Губаха" | ф."Калинина-2" | ф."Калинина-3" | ф.4 | ф.5 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.10 | ф.16 | ф.23 | ф.25 | яч.2 | яч.3 | яч.9 | яч.6 | яч.8 | яч.6 | яч.7 | яч.8 | яч.34 | яч.21
00:00 - 01:00 | 442.56 | 75.6 | 22.2 | 61.68 | 53.52 | 90.54 | 57.12 | 216 | 156.24 | 156.6 | 48.36 | 29.7 | 267.36 | 4.08 | 23.52 | 3.72 | 88.92 | 78.72 | 4.08 | 0 | 52.56 | 0 | 3.72 | 43.08 | 3.12 | 26.1 | 111.6 | 77.4 | 42.24 | 0 | 35.28 | 0 | 1366.2 | 223.2 | 165.6 | 132 | 101.76 | 331.2 | 337.92 | 213.12 | 55.68 | 4.32 | 590.76 | 7.92 | 78.72 | 77.52 | 46.08 | 10.32 | 30.24 | 37.08 | 16.32 | 11.04 | 2.16 | 0.72 | 115.2 | 588.48 | 0 | 10.26 | 228.6 | 150.3 | 894 | 435.2 | 408 | 433.6 | 0 | 173.6 | 73.6 | 178.4 | 160.8 | 0 | 495.6 | 169.2 | 654 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.78 | 0 | 691.68 | 2553.7799 | 435.28 | 438.52 | 485.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.44 | 599.28 | 309.92 | 23.92 | 1386.88 | 7.4 | 645.68 |  | 452.68 | 6.96 | 453.64 | 1080.24 | 356.4 | 766.32 | 5.92 | 34.32 | 72.57 | 0 | 0 | 332.6 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 11.4 | 36.16 | 1.44 | 327.6 | 738 | 197.28 | 0 | 255 | 448.74 | 284.04 | 50 | 59 | 402 | 21 | 193 | 0 | 2.4 | 14.4 | 252 | 398.8 | 173.4 | 296.4 | 77.5 | 205.6 | 242.4 | 96.24 | 41.2 | 42.48 | 111.96 | 10.44 | 22.32 | 10.8 | 373.8 | 0 | 924.12 | 1210.32 | 53.52 | 68.16 |  |  | 97.74 | 0 | 91.08 | 110.4 | 420 | 530 | 630 | 800 | 620 | 220 | 2862 | 2911.2 | 427.68 | 963.36 | 27.6 | 297.6 | 788,64 | 29.52 | 27,60 | 0 | 117.36 | 0 | 95.28 | 68.4 | 33.6 | 613.2 | 330.84 | 383.52 | 47.16 | 0.72 | 131.52 | 274.68 | 576 | 288 | 42.12 | 78.84 | 103.68 | 631 | 363 | 47958.26
01:00 - 02:00 | 380.88 | 64.08 | 19.32 | 56.64 | 48.48 | 79.92 | 48.24 | 216 | 143.28 | 147.96 | 41.04 | 25.02 | 234.72 | 3.84 | 22.02 | 3.6 | 76.8 | 69.6 | 3.84 | 0 | 45.6 | 0 | 3.36 | 42.84 | 2.52 | 24.3 | 89.76 | 70.2 | 39.36 |  | 29.52 |  | 4140 | 193.44 | 139.2 | 115.68 | 90.72 | 282.72 | 292.8 | 195.36 | 44.16 | 4.68 | 674.28 | 7.92 | 68.16 | 64.8 | 43.2 | 8.88 | 18.72 | 38.16 | 15.36 | 9.6 | 2.16 | 0.72 | 99.72 | 561.12 | 0 | 10.44 | 224.28 | 126.18 | 878.4 | 392.8 | 379.2 | 380.8 | 0 | 158.4 | 66 | 160 | 163.2 | 0 | 477.6 | 160.8 | 585 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.4801 | 0 | 522.72 | 2249.7 | 405.04 | 1265.28 | 438.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 520.76 | 278.8 | 20 | 1209.92 | 7.04 | 573.92 |  | 417.8 | 6.16 | 363.64 | 1001.88 | 312.12 | 697.48 | 5.36 | 32.34 | 71.13 | 0 | 0 | 287.2 | 513.2 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 11.16 | 15.12 | 1.44 | 275.04 | 689.04 | 197.28 | 0 | 237 | 403.02 | 239.76 | 48 | 58 | 338 | 16 | 189 | 0 | 2.4 | 13.6 | 144 | 343.2 | 148.6 | 255.6 | 63.3 | 182.4 | 213.36 | 86.4 | 35.8 | 36.16 | 98.88 | 10.56 | 19.44 | 10.8 | 348.6 | 0 | 835.56 | 1030.68 | 53.76 | 70.08 |  |  | 88.32 | 0 | 72.54 | 111.12 | 348 | 450 | 630 | 710 | 580 | 200 | 2458.8 | 2488.8 | 396 | 881.28 | 26.64 | 265.92 | 696 | 25.56 | 24.72 | 0 | 13.44 | 0 | 94.8 | 60.72 | 27.12 | 525.36 | 294.84 | 350.64 | 41.76 | 0.96 | 110.88 | 240.84 | 576 | 288 | 40.68 | 69.96 | 94.68 | 511 | 289 | 47186.2302
02:00 - 03:00 | 363.12 | 56.4 | 17.88 | 55.2 | 47.76 | 73.8 | 43.44 | 214.56 | 138.24 | 141.48 | 37.68 | 22.86 | 229.44 | 3.84 | 20.64 | 3.78 | 73.32 | 64.08 | 3.84 | 0 | 39.36 | 0 | 3.48 | 37.68 | 2.28 | 25.2 | 81.6 | 68.4 | 37.44 |  | 30.96 |  | 1474.2 | 192 | 126.24 | 122.88 | 87.36 | 260.16 | 277.44 | 188.64 | 39.84 | 4.32 | 991.44 | 7.92 | 66.96 | 62.16 | 42.72 | 8.88 | 15.48 | 31.32 | 14.4 | 28.8 | 2.88 | 0 | 91.44 | 444.48 | 0 | 11.34 | 221.4 | 109.44 | 820.8 | 351.2 | 337.2 | 323.2 | 0 | 130.4 | 50 | 152.4 | 148.2 | 0 | 511.2 | 145.2 | 538.2 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.94 | 0 | 508.64 | 2102.1599 | 411.12 | 712.44 | 387.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.68 | 512.32 | 277.08 | 20 | 1111.76 | 6.84 | 522.76 |  | 385.36 | 5.52 | 314.52 | 871.98 | 287.22 | 568.76 | 5.04 | 30.84 | 69.66 | 0 | 0 | 254.6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 8.4 | 13.52 | 1.56 | 259.92 | 642.96 | 196.92 | 0 | 222 | 377.28 | 220.86 | 43 | 46 | 316 | 17 | 189 | 0 | 2.4 | 13.6 | 144 | 319.6 | 138 | 231.6 | 56.3 | 160 | 204 | 80.16 | 33 | 32.4 | 87.24 | 10.68 | 17.76 | 11.2 | 348.6 | 0 | 774 | 934.56 | 54 | 69.12 |  |  | 86.1 | 0 | 83.16 | 109.92 | 312 | 430 | 490 | 670 | 570 | 200 | 2307.6 | 2352 | 361.44 | 861.12 | 24.72 | 252.96 | 659.52 | 22.68 | 23.52 | 0 | 13.92 | 0 | 97.92 | 56.4 | 24.24 | 488.16 | 275.76 | 336.24 | 40.44 | 0.72 | 103.44 | 235.8 | 576 | 216 | 39.24 | 66.96 | 90.72 | 453 | 245 | 41435.73
03:00 - 04:00 | 346.8 | 463.92 | 17.04 | 52.08 | 42.48 | 67.14 | 45.84 | 212.76 | 121.32 | 137.16 | 30.36 | 21.06 | 210.24 | 3.84 | 20.28 | 3.84 | 75.72 | 63.6 | 3.84 | 0 | 38.64 | 0 | 3.48 | 36.48 | 2.28 | 25.2 | 75.6 | 63 | 37.44 |  | 30.96 |  | 3135.6 | 184.8 | 125.28 | 121.44 | 100.8 | 219.84 | 264.48 | 175.2 | 36 | 4.32 | 990 | 7.2 | 67.92 | 59.28 | 40.32 | 9.6 | 14.4 | 36.72 | 14.4 | 28.8 | 2.16 | 0.72 | 86.76 | 494.88 | 0 | 10.26 | 214.92 | 103.5 | 750 | 240.8 | 273.6 | 256 | 0 | 118 | 49.6 | 153.2 | 136.2 | 0 | 484.8 | 139.2 | 484.8 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.34 | 0 | 511.84 | 2008.7399 | 380.88 | 1067.12 | 372.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.64 | 550.4 | 259.68 | 17.8 | 1058.68 | 6.68 | 501.24 |  | 376.08 | 5.12 | 300.44 | 846.06 | 284.7 | 584.76 | 4.96 | 27.51 | 72.96 | 0 | 0 | 245.4 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 6.84 | 12.32 | 1.56 | 239.76 | 615.6 | 196.68 | 0 | 210 | 370.98 | 205.02 | 46 | 41 | 311 | 16 | 188 | 0 | 1.6 | 13.6 | 132 | 290.8 | 120 | 189.6 | 49.6 | 113.2 | 193.44 | 82.32 | 29.6 | 29.84 | 81.36 | 109.2 | 17.76 | 11.2 | 323.4 | 0 | 749.52 | 860.04 | 54.24 | 64.8 |  |  | 83.58 | 0 | 78.12 | 241.68 | 276 | 360 | 530 | 580 | 530 | 190 | 2147.4 | 2152.8 | 375.84 | 787.68 | 23.16 | 248.64 | 634.56 | 20.88 | 23.76 | 0 | 12.96 | 0 | 99.6 | 52.56 | 23.28 | 479.28 | 257.64 | 333.84 | 36.48 | 0.72 | 94.56 | 252.72 | 576 | 216 | 35.64 | 61.8 | 85.68 | 420 | 230 | 42082.94
04:00 - 05:00 | 328.32 | 508.56 | 16.44 | 54.24 | 38.88 | 84.24 | 42.96 | 208.08 | 106.56 | 134.64 | 29.76 | 20.16 | 194.4 | 3.72 | 17.94 | 3.9 | 77.76 | 62.16 | 3.72 | 0 | 36.96 | 0 | 3.84 | 35.64 | 1.92 | 23.4 | 72 | 63.9 | 37.92 |  | 30.24 |  | 2966.4 | 181.92 | 132.96 | 120 | 99.36 | 228.96 | 288.48 | 221.76 | 39.36 | 4.32 | 929.16 | 61.92 | 71.76 | 102 | 40.8 | 10.8 | 14.76 | 31.68 | 14.4 | 27.84 | 2.16 | 2.16 | 92.88 | 552 | 0 | 10.44 | 224.28 | 102.24 | 715.2 | 217.6 | 266.4 | 259.2 | 0 | 120.8 | 46.4 | 136.8 | 154.8 | 0 | 439.2 | 140.4 | 495.6 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.21 | 0 | 455.52 | 1869.24 | 389.44 | 733.72 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.72 | 626.84 | 246.24 | 14.08 | 969.72 | 6.68 | 443.48 |  | 358.04 | 7.6 | 291.96 | 876 | 234.72 | 536.68 | 4.8 | 27.63 | 68.58 | 0 | 0 | 229.2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 7.98 | 10.56 | 1.56 | 231.84 | 594 | 196.56 | 0 | 189 | 364.5 | 189.72 | 38 | 35 | 278 | 13 | 187 | 0 | 0.8 | 11.2 | 120 | 300.4 | 113.9 | 173.2 | 50.5 | 107.6 | 188.64 | 109.68 | 29.4 | 27.08 | 76.2 | 11.04 | 17.88 | 11.6 | 331.8 | 0 | 736.92 | 903.24 | 54.48 | 65.76 |  |  | 66.9 | 0 | 68.76 | 246.6 | 300 | 360 | 420 | 580 | 550 | 180 | 2158.2 | 2092.8 | 378.72 | 757.44 | 21.24 | 241.44 | 598.08 | 20.88 | 23.52 | 0 | 543.12 | 0 | 86.88 | 49.92 | 23.04 | 458.88 | 257.64 | 344.64 | 32.64 | 0.72 | 91.2 | 253.44 | 720 | 288 | 33.48 | 61.32 | 75.96 | 411 | 230 | 41345.22
05:00 - 06:00 | 347.76 | 515.04 | 15.96 | 55.2 | 41.76 | 107.1 | 68.64 | 256.68 | 103.68 | 135.36 | 57.72 | 21.42 | 200.16 | 3.84 | 28.02 | 3.96 | 81 | 62.88 | 3.84 | 0 | 35.52 | 0 | 4.08 | 37.32 | 1.56 | 24.3 | 79.2 | 64.8 | 44.16 |  | 32.4 |  | 997.2 | 205.44 | 147.84 | 152.16 | 110.4 | 289.92 | 313.92 | 230.4 | 39.84 | 5.4 | 618.48 | 292.32 | 72.72 | 178.56 | 43.68 | 11.04 | 14.4 | 34.56 | 14.4 | 30.24 | 2.16 | 33.12 | 101.88 | 590.4 | 0 | 15.3 | 219.96 | 108.18 | 703.2 | 226.4 | 286.8 | 246.4 | 0 | 117.2 | 45.6 | 176.8 | 136.8 | 0 | 516 | 135.6 | 485.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.61 | 0 | 433.12 | 1992.66 | 351.52 | 344.76 | 320.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 633.4 | 243.8 | 17.12 | 1022.72 | 6.72 | 431.92 |  | 336.56 | 10.72 | 299.2 | 962.16 | 243.18 | 562.68 | 4.68 | 27.69 | 64.95 | 0 | 0 | 249.4 | 423 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 8.28 | 10.4 | 1.44 | 234 | 591.84 | 197.04 | 0 | 198 | 355.68 | 198.9 | 36 | 33 | 280 | 11 | 183 | 0 | 0.8 | 12.8 | 132 | 333.6 | 98.4 | 191.2 | 47.3 | 114.4 | 204 | 102.24 | 29 | 26.36 | 79.8 | 11.4 | 17.88 | 11.6 | 365.4 | 0 | 769.68 | 964.44 | 54.72 | 79.2 |  |  | 66.06 | 0 | 70.2 | 244.08 | 306 | 420 | 350 | 600 | 590 | 200 | 2253.6 | 2203.2 | 525.6 | 786.24 | 21.36 | 280.32 | 611.04 | 21.24 | 21.84 | 0 | 636.96 | 0 | 78.96 | 56.64 | 23.52 | 464.88 | 280.92 | 345.12 | 33.84 | 0.96 | 106.8 | 237.24 | 576 | 144 | 32.04 | 65.88 | 80.28 | 487 | 232 | 40412.36
06:00 - 07:00 | 402.72 | 528 | 18.36 | 64.08 | 48 | 118.44 | 108.24 | 304.92 | 115.2 | 118.8 | 63.96 | 30.6 | 221.28 | 3.72 | 30.78 | 3.96 | 84.84 | 66.72 | 3.72 | 0 | 45.84 | 0 | 5.88 | 50.28 | 1.92 | 26.1 | 91.2 | 67.5 | 45.12 |  | 36 |  | 1314 | 233.28 | 168.96 | 163.2 | 120.96 | 328.8 | 348 | 230.4 | 45.12 | 4.68 | 629.64 | 329.04 | 95.28 | 185.28 | 57.6 | 12.48 | 34.56 | 32.04 | 14.4 | 48 | 2.88 | 5.76 | 117.36 | 555.36 | 0 | 34.92 | 252.36 | 140.76 | 702 | 248.8 | 292.8 | 249.6 | 0 | 131.2 | 47.6 | 195.6 | 129 | 0 | 500.4 | 142.8 | 500.4 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.18 | 0 | 588 | 2487.3 | 424.16 | 1237 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 801.24 | 276.6 | 22.56 | 1271.84 | 7.16 | 550.96 |  | 334.48 | 8.8 | 390.12 | 984.78 | 288.84 | 782.6 | 5.12 | 26.79 | 71.7 | 0 | 0 | 373 | 519.2 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 9.96 | 13.68 | 1.56 | 257.04 | 624.96 | 198.72 | 0 | 258 | 421.02 | 282.78 | 42 | 38 | 365 | 16 | 189 | 0 | 2.4 | 15.2 | 144 | 424 | 119 | 248.4 | 73.6 | 141.6 | 243.36 | 115.92 | 29.6 | 29.32 | 87.36 | 11.76 | 20.76 | 11.6 | 361.2 | 0 | 893.88 | 1155.6 | 54.24 | 80.16 |  |  | 115.02 | 0 | 97.38 | 245.04 | 312 | 480 | 385 | 670 | 650 | 200 | 2806.2 | 2618.4 | 660.96 | 897.12 | 42.72 | 314.4 | 661.44 | 23.4 | 24.72 | 0 | 649.68 | 0 | 84 | 98.88 | 24.48 | 550.8 | 326.28 | 370.8 | 39.96 | 0.72 | 123.12 | 248.4 | 864 | 360 | 37.8 | 99.36 | 100.08 | 646 | 311 | 48154.58
07:00 - 08:00 | 459.12 | 541.44 | 20.16 | 81.12 | 43.68 | 154.26 | 107.52 | 318.96 | 118.08 | 30.24 | 79.56 | 41.22 | 253.44 | 66.36 | 33.06 | 4.14 | 93 | 86.64 | 66.36 | 0 | 55.68 | 0 | 5.16 | 47.88 | 2.28 | 26.1 | 132.48 | 78.3 | 45.6 |  | 37.44 |  | 1047.6 | 324 | 196.8 | 192 | 141.6 | 369.12 | 394.56 | 274.08 | 52.32 | 5.4 | 630.36 | 330.48 | 102.48 | 149.52 | 61.92 | 13.92 | 41.4 | 21.96 | 14.88 | 51.36 | 1.44 | 0.72 | 138.96 | 350.4 | 0 | 19.44 | 275.4 | 174.24 | 768 | 336 | 330 | 347.2 | 0 | 158.8 | 69.2 | 217.6 | 161.4 | 0 | 452.4 | 165.6 | 628.2 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.6 | 0 | 738.64 | 2961.0601 | 662.32 | 467.96 | 593.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 1056.56 | 348.64 | 27.2 | 1638.88 | 10.24 | 612.92 |  | 419.44 | 9.56 | 512 | 1170.96 | 322.2 | 814.4 | 5.6 | 26.76 | 79.02 | 0 | 0 | 477 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 10.5 | 42.4 | 1.56 | 292.32 | 745.2 | 199.8 | 0 | 279 | 431.82 | 327.78 | 41 | 50 | 430 | 16 | 193 | 0 | 2.4 | 15.2 | 192 | 513.6 | 152.1 | 326.8 | 99 | 176.4 | 272.64 | 127.44 | 30.8 | 31.76 | 91.8 | 11.4 | 20.76 | 11.6 | 613.2 | 0 | 1011.96 | 1319.4 | 54.48 | 84.96 |  |  | 115.38 | 0 | 96.12 | 292.56 | 354 | 560 | 460 | 770 | 720 | 300 | 3297.6 | 3088.8 | 646.56 | 956.16 | 61.44 | 346,08 | 726.24 | 26.28 | 25.44 | 0 | 670.08 | 0 | 90 | 112.08 | 27.6 | 632.16 | 372.6 | 423.12 | 47.28 | 0.72 | 143.28 | 288.36 | 792 | 288 | 41.04 | 123.36 | 108 | 741 | 373 | 53798.3402
08:00 - 09:00 | 572.88 | 86.88 | 24.72 | 106.56 | 52.8 | 169.38 | 104.64 | 240.84 | 203.4 | 239.4 | 75.84 | 41.58 | 299.04 | 78.84 | 36.84 | 3.84 | 104.76 | 108.48 | 78.84 | 0 | 60.96 | 0 | 9.12 | 55.08 | 3.84 | 81 | 157.92 | 91.8 | 68.16 |  | 36.72 |  | 1283.4 | 438.72 | 221.76 | 177.6 | 168 | 430.56 | 436.32 | 318.72 | 57.6 | 3.96 | 590.04 | 294.48 | 109.68 | 147.6 | 69.6 | 9.36 | 45.36 | 27 | 13.92 | 53.76 | 2.16 | 0.72 | 153.72 | 323.04 | 0 | 21.24 | 337.68 | 185.4 | 924 | 371.2 | 402 | 484.8 | 0 | 174.8 | 90 | 252.8 | 198.6 | 0 | 585.6 | 188.4 | 691.8 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.12 | 0 | 826.16 | 3510.2999 | 1216.64 | 586.4 | 772.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 1191.32 | 476.04 | 22.8 | 1935.72 | 17.12 | 741 |  | 421.64 | 9.92 | 495.52 | 1303.68 | 353.76 | 910.12 | 6.44 | 25.86 | 157.47 | 0 | 0 | 525 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 10.44 | 56.4 | 1.44 | 329.76 | 889.92 | 199.92 | 0 | 279 | 474.66 | 338.58 | 46 | 72 | 551 | 15 | 192 | 0 | 3.2 | 12.8 | 216 | 593.2 | 155.9 | 355.6 | 105.6 | 222 | 275.76 | 133.44 | 34.8 | 36.04 | 108.6 | 11.64 | 31.8 | 8.4 | 579.6 | 0 | 1114.2 | 1448.28 | 54.48 | 127.2 |  |  | 147.36 | 0 | 189.9 | 359.64 | 414 | 550 | 690 | 850 | 850 | 450 | 3643.2 | 3422.4 | 792 | 1094.4 | 65.64 | 404.16 | 853.92 | 25.2 | 30.24 | 0 | 620.88 | 0 | 139.2 | 142.32 | 29.52 | 666.48 | 391.2 | 535.68 | 58.68 | 0.72 | 148.32 | 308.16 | 792 | 288 | 39.6 | 83.88 | 128.88 | 768 | 395 | 61656.0199
09:00 - 10:00 | 614.4 | 86.64 | 25.92 | 118.8 | 59.52 | 182.7 | 111.36 | 146.88 | 277.56 | 249.48 | 74.04 | 44.46 | 366.24 | 45.36 | 42.84 | 3.78 | 118.68 | 120.72 | 45.36 | 0 | 65.76 | 0 | 8.04 | 61.68 | 2.88 | 89.1 | 156.72 | 65.7 | 104.16 |  | 30.24 |  | 1218.6 | 463.2 | 225.6 | 178.08 | 189.12 | 457.44 | 465.6 | 326.88 | 60.48 | 4.32 | 588.24 | 315.36 | 125.04 | 184.08 | 72.96 | 6.96 | 47.16 | 23.04 | 13.92 | 63.36 | 5.04 | 0.72 | 160.92 | 154.08 | 0 | 28.26 | 363.24 | 186.66 | 1207.2 | 392 | 472.8 | 492.8 | 0 | 199.2 | 101.6 | 272 | 211.8 | 0 | 632.4 | 193.2 | 736.8 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.47 | 0 | 856.64 | 3941.5199 | 1399.6 | 801.72 | 857.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.28 | 1212.72 | 566.48 | 21.12 | 2065.16 | 31 | 789.56 |  | 431.2 | 9.8 | 511.08 | 1339.74 | 402.84 | 897.08 | 8.12 | 29.13 | 190.77 | 0 | 0 | 574.8 | 677.2 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 9.66 | 62.96 | 1.44 | 390.24 | 995.76 | 196.8 | 0 | 285 | 499.32 | 341.82 | 65 | 93 | 560 | 16 | 195 | 0 | 1.6 | 10.4 | 204 | 646.8 | 169.3 | 389.6 | 114.4 | 253.2 | 302.16 | 123.6 | 44.6 | 39.24 | 120.72 | 10.8 | 31.56 | 8.8 | 642.6 | 0 | 1175.4 | 1492.56 | 54.96 | 151.68 |  |  | 157.56 | 0 | 220.5 | 411.96 | 426 | 600 | 840 | 870 | 970 | 570 | 3960 | 3724.8 | 829.44 | 1139 | 67.08 | 455.52 | 976.8 | 25.92 | 25.92 | 0 | 302.64 | 0 | 158.88 | 147.84 | 30.48 | 713.28 | 416.88 | 652.56 | 61.44 | 0.72 | 145.68 | 316.08 | 648 | 288 | 34.92 | 89.52 | 150.12 | 806 | 409 | 65959.9199
10:00 - 11:00 | 629.04 | 87.36 | 31.44 | 115.44 | 54 | 167.22 | 105.84 | 133.92 | 277.2 | 227.52 | 69.12 | 38.16 | 354.24 | 20.76 | 40.38 | 3.66 | 123.12 | 114 | 20.76 | 0 | 66.24 | 0 | 8.52 | 56.4 | 2.28 | 89.1 | 161.28 | 38.7 | 124.32 |  | 15.12 |  | 2451.6 | 458.88 | 221.76 | 169.92 | 196.32 | 490.08 | 456.48 | 341.28 | 66.72 | 4.32 | 587.52 | 327.6 | 122.16 | 205.68 | 74.88 | 5.28 | 53.28 | 25.2 | 15.36 | 54.72 | 2.88 | 0.72 | 158.4 | 410.88 | 0 | 25.56 | 353.52 | 189.72 | 1333.2 | 401.6 | 484.8 | 515.2 | 0 | 210.4 | 99.6 | 288 | 213.6 | 0 | 607.2 | 183.6 | 743.4 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.07 | 0 | 923.84 | 4311.84 | 1320.88 | 1141.4 | 883.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 1168.36 | 566.16 | 21.28 | 2305.76 | 20.04 | 808.68 |  | 478.84 | 11.4 | 510.48 | 1181.82 | 385.26 | 913.32 | 7.32 | 32.1 | 209.43 | 0 | 0 | 632 | 661.8 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 8.88 | 59.6 | 1.44 | 437.04 | 1002.24 | 196.08 | 0 | 288 | 505.44 | 365.94 | 48 | 63 | 531 | 17 | 196 | 0 | 2.4 | 12 | 228 | 584 | 163.2 | 453.2 | 116.2 | 263.6 | 290.88 | 126.72 | 47.6 | 40.52 | 133.8 | 12 | 28.32 | 12.8 | 525 | 0 | 1643.76 | 1089.72 | 56.64 | 62.4 |  |  | 146.58 | 0 | 222.12 | 413.04 | 522 | 560 | 800 | 900 | 1020 | 650 | 4060.8 | 3770.4 | 722.88 | 1162.1 | 57 | 516.96 | 1067.52 | 29.52 | 27.84 | 0 | 13.68 | 0 | 161.76 | 189.12 | 33.84 | 723.6 | 421.2 | 719.28 | 61.08 | 0.96 | 125.28 | 372.6 | 864 | 360 | 47.52 | 89.76 | 146.88 | 833 | 414 | 68974.05
11:00 - 12:00 | 622.08 | 80.4 | 32.64 | 108.72 | 54.48 | 161.28 | 102.24 | 132.84 | 276.48 | 230.4 | 60.24 | 37.62 | 361.44 | 13.08 | 40.74 | 3.54 | 118.2 | 109.2 | 13.08 | 0 | 60.72 | 0 | 8.88 | 57.36 | 2.28 | 53.1 | 170.64 | 36 | 110.4 |  | 15.84 |  | 1702.8 | 442.08 | 226.56 | 180.96 | 206.4 | 468 | 450.24 | 343.2 | 67.68 | 4.32 | 587.16 | 309.6 | 120.24 | 151.44 | 70.08 | 5.76 | 54 | 27.72 | 15.84 | 57.6 | 1.44 | 0 | 153.36 | 374.88 | 0 | 28.26 | 348.84 | 197.82 | 1328.4 | 428 | 519.6 | 494.4 | 0 | 215.6 | 117.2 | 240 | 226.8 | 0 | 618 | 195.6 | 743.4 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.52 | 0 | 875.28 | 4258.5602 | 1361.6 | 1494.8 | 948.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.76 | 1148 | 571.04 | 28.72 | 2351.72 | 16.6 | 783.28 |  | 478.52 | 9.32 | 506.8 | 1178.46 | 402.78 | 883.64 | 6 | 34.83 | 207.36 | 0 | 0 | 612 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 11.46 | 68.16 | 1.44 | 439.2 | 972 | 194.76 | 0 | 330 | 517.32 | 361.26 | 60 | 95 | 586 | 15 | 194 | 0 | 3.2 | 11.2 | 228 | 537.6 | 159.3 | 434.8 | 94.2 | 275.6 | 295.44 | 135.12 | 51 | 44 | 126.72 | 13.2 | 31.32 | 16 | 415.8 | 0 | 1647 | 965.16 | 55.44 | 41.28 |  |  | 155.76 | 0 | 187.2 | 410.88 | 528 | 600 | 700 | 870 | 980 | 600 | 3970.8 | 3676.8 | 692.64 | 1146.2 | 54.84 | 505.44 | 1062.72 | 33.12 | 25.68 | 0 | 13.44 | 0 | 128.16 | 123.12 | 36 | 715.44 | 424.44 | 740.64 | 66.48 | 0.72 | 116.64 | 453.24 | 792 | 360 | 44.28 | 83.16 | 144.36 | 800 | 430 | 67649.6802
12:00 - 13:00 | 592.56 | 73.68 | 35.64 | 91.44 | 44.16 | 141.12 | 57.36 | 44.28 | 273.96 | 218.16 | 58.56 | 35.82 | 325.44 | 4.08 | 39.84 | 3.48 | 106.32 | 100.32 | 4.08 | 0 | 52.08 | 0 | 7.08 | 51 | 1.68 | 28.8 | 149.76 | 73.8 | 56.64 |  | 15.84 |  | 1954.8 | 433.92 | 236.64 | 185.28 | 198.72 | 465.6 | 435.84 | 343.68 | 63.84 | 5.04 | 608.76 | 298.8 | 106.56 | 142.32 | 69.6 | 7.68 | 51.12 | 24.12 | 15.36 | 50.4 | 1.44 | 33.12 | 147.6 | 172.8 | 0 | 27.18 | 328.68 | 191.52 | 1238.4 | 404.8 | 480 | 486.4 | 0 | 212 | 98.8 | 240 | 202.8 | 0 | 648 | 193.2 | 741 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.72 | 0 | 937.04 | 4216.2001 | 1006 | 913.2 | 950.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.72 | 1159.4 | 583.76 | 29.28 | 2182.04 | 17.92 | 767.56 |  | 401.76 | 10.68 | 490.76 | 1163.34 | 415.2 | 851.64 | 6.52 | 36.3 | 135.21 | 0 | 0 | 540.2 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13.98 | 46.48 | 1.56 | 447.12 | 937.44 | 196.92 | 0 | 291 | 511.92 | 351.72 | 58 | 59 | 487 | 14 | 196 | 0 | 2.4 | 12 | 240 | 536 | 170.2 | 408 | 97.1 | 280.8 | 296.16 | 124.56 | 53.6 | 46.68 | 140.64 | 14.4 | 36.6 | 17.2 | 525 | 0 | 1649.52 | 944.64 | 54.72 | 38.4 |  |  | 142.08 | 0 | 227.52 | 301.92 | 516 | 560 | 640 | 870 | 990 | 600 | 3913.2 | 3698.4 | 643.68 | 1130.4 | 45 | 492.96 | 1034.4 | 32,40 | 26.16 | 0 | 418.08 | 0 | 149.04 | 112.08 | 33.84 | 727.68 | 426.72 | 759.84 | 52.68 | 0.72 | 114.24 | 398.52 | 864 | 360 | 48.96 | 84.48 | 137.16 | 751 | 416 | 65527.2401
13:00 - 14:00 | 559.92 | 72 | 32.88 | 83.28 | 52.08 | 129.06 | 52.8 | 34.92 | 266.4 | 240.48 | 52.68 | 34.92 | 310.56 | 55.44 | 40.92 | 3.36 | 102.48 | 101.04 | 55.44 | 0 | 51.84 | 0 | 7.08 | 52.44 | 2.4 | 28.8 | 152.4 | 91.8 | 41.76 |  | 16.56 |  | 3295.8 | 429.6 | 236.16 | 168.48 | 197.76 | 453.6 | 433.92 | 358.56 | 66.72 | 5.04 | 601.92 | 325.44 | 104.4 | 164.16 | 67.2 | 7.44 | 51.84 | 19.44 | 15.36 | 47.04 | 2.16 | 2.16 | 148.32 | 295.2 | 0 | 22.5 | 322.56 | 176.04 | 1351.2 | 400.8 | 458.4 | 478.4 | 0 | 213.6 | 91.6 | 244 | 193.2 | 0 | 606 | 202.8 | 731.4 | 486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.37 | 0 | 875.12 | 4123.8599 | 1302.64 | 1030.16 | 860.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.12 | 1130.32 | 555.88 | 31.48 | 2155.56 | 17.56 | 797.8 |  | 410.52 | 10.2 | 470.4 | 1095.84 | 395.22 | 873.64 | 6.52 | 32.73 | 219.93 | 0 | 0 | 531.8 | 651 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 16.26 | 78.32 | 1.44 | 435.6 | 927.36 | 198.84 | 0 | 279 | 522 | 354.24 | 54 | 95 | 506 | 15 | 200 | 0 | 2.4 | 10.4 | 216 | 554 | 162.5 | 384.4 | 92 | 257.2 | 294 | 124.08 | 55.2 | 45.88 | 132.84 | 15.6 | 34.44 | 19.6 | 533.4 | 0 | 1607.76 | 919.8 | 54.72 | 41.28 |  |  | 136.38 | 0 | 231.12 | 313.44 | 444 | 600 | 800 | 860 | 950 | 620 | 3877.2 | 3628.8 | 665.28 | 1160.6 | 39.72 | 490.56 | 1018.56 | 34.2 | 29.04 | 0 | 638.16 | 0 | 147.84 | 149.76 | 35.76 | 700.56 | 409.32 | 737.28 | 55.2 | 0.72 | 114 | 297.36 | 792 | 288 | 49.68 | 96.72 | 129.96 | 727 | 377 | 67108.4399
14:00 - 15:00 | 545.04 | 61.92 | 32.16 | 91.2 | 55.68 | 110.34 | 114.24 | 32.76 | 267.12 | 227.88 | 53.52 | 37.98 | 311.52 | 100.8 | 37.44 | 3.18 | 105.48 | 94.32 | 100.8 | 0 | 54.24 | 0 | 7.08 | 47.52 | 2.52 | 28.8 | 145.44 | 93.6 | 93.6 |  | 10.08 |  | 2160 | 458.88 | 224.16 | 162.24 | 198.24 | 443.04 | 414.24 | 395.52 | 62.4 | 4.32 | 602.28 | 324 | 101.28 | 204.96 | 51.84 | 8.4 | 53.28 | 19.44 | 13.92 | 40.32 | 2.16 | 0.72 | 142.56 | 169.92 | 0 | 19.8 | 352.8 | 190.98 | 1335.6 | 385.6 | 458.4 | 475.2 | 0 | 217.2 | 78 | 242.4 | 180 | 0 | 648 | 177.6 | 706.8 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.8499 | 0 | 901.6 | 4055.46 | 1183.2 | 1586.32 | 859.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.16 | 1047.72 | 590.16 | 34 | 2071.36 | 15.64 | 779.56 |  | 395.2 | 8.84 | 472.12 | 1112.4 | 408.66 | 844.68 | 8.56 | 36.39 | 202.8 | 0 | 0 | 497.2 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 13.38 | 74.4 | 1.44 | 421.92 | 909.36 | 193.56 | 0 | 273 | 504.36 | 329.4 | 61 | 83 | 503 | 18 | 166 | 0 | 2.4 | 10.4 | 204 | 521.6 | 164.7 | 366 | 85.2 | 251.2 | 293.28 | 120.72 | 58.2 | 52.24 | 141.12 | 15.84 | 35.52 | 19.6 | 533.4 | 0 | 1571.04 | 943.92 | 55.2 | 38.88 |  |  | 125.16 | 0 | 204.48 | 412.44 | 456 | 600 | 720 | 840 | 950 | 600 | 3771 | 3626.4 | 668.16 | 1146.2 | 45 | 468.96 | 998.4 | 31.68 | 26.16 | 0 | 646.56 | 0 | 133.92 | 137.28 | 31.44 | 678.48 | 391.8 | 716.64 | 58.2 | 0.72 | 117.84 | 383.4 | 792 | 360 | 52.2 | 94.32 | 131.04 | 723 | 365 | 65774.1499
15:00 - 16:00 | 536.88 | 69.84 | 34.44 | 85.92 | 52.8 | 101.52 | 324.72 | 36.72 | 270.36 | 185.04 | 54.72 | 41.22 | 311.52 | 100.8 | 28.38 | 3 | 109.44 | 84.72 | 100.8 | 0 | 52.8 | 0 | 8.88 | 45.36 | 2.28 | 51.3 | 136.32 | 90 | 160.32 |  | 12.96 |  | 1879.2 | 444.48 | 218.88 | 154.56 | 194.88 | 412.8 | 397.92 | 377.28 | 64.8 | 4.32 | 601.56 | 281.52 | 110.64 | 187.2 | 48 | 8.4 | 48.24 | 20.88 | 14.4 | 32.16 | 2.16 | 0.72 | 136.8 | 141.6 | 0 | 18.54 | 341.28 | 176.22 | 1269.6 | 371.2 | 424.8 | 456 | 0 | 206 | 79.2 | 222 | 167.4 | 0 | 622.8 | 169.2 | 697.2 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.5501 | 0 | 905.84 | 4009.8 | 1179.92 | 960.1201 | 861.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.08 | 1017.24 | 567.68 | 33.92 | 2022 | 15.8 | 752.6 |  | 421.28 | 9.88 | 479.84 | 1648.8 | 405.66 | 829.76 | 7.32 | 33.27 | 215.91 | 0 | 0 | 492.8 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 13.02 | 57.84 | 1.44 | 425.52 | 880.56 | 192.48 | 0 | 300 | 508.86 | 320.04 | 54 | 71 | 447 | 15 | 195 | 0 | 1.6 | 12.8 | 192 | 506.8 | 164.7 | 378.4 | 89.5 | 259.2 | 290.16 | 118.56 | 57 | 51.24 | 148.08 | 16.8 | 36.84 | 25.2 | 466.2 | 0 | 1528.56 | 932.76 | 54.24 | 22.08 |  |  | 114.36 | 0 | 205.2 | 417.96 | 408 | 600 | 600 | 840 | 940 | 580 | 3691.8 | 3552 | 606.24 | 1124.6 | 39.48 | 467.04 | 998.4 | 29.88 | 28.8 | 0 | 671.04 | 0 | 130.32 | 125.28 | 32.4 | 681.6 | 377.28 | 696.72 | 59.16 | 0.72 | 146.64 | 399.24 | 648 | 216 | 50.4 | 82.44 | 125.64 | 674 | 361 | 63979.0802
16:00 - 17:00 | 531.36 | 69.36 | 35.76 | 82.08 | 54.24 | 74.88 | 57.36 | 62.28 | 280.08 | 172.44 | 43.56 | 34.2 | 307.2 | 55.68 | 25.98 | 2.88 | 96.6 | 90.48 | 55.68 | 0 | 53.52 | 0 | 9.84 | 41.16 | 2.4 | 27 | 132.72 | 91.8 | 161.28 |  | 38.88 |  | 2314.8 | 364.32 | 222.24 | 167.04 | 190.56 | 387.84 | 395.52 | 381.12 | 67.68 | 3.96 | 649.44 | 325.44 | 105.12 | 142.32 | 51.84 | 7.68 | 43.2 | 19.8 | 14.4 | 28.32 | 1.44 | 0 | 124.2 | 280.8 | 0 | 18.9 | 320.76 | 177.3 | 1254 | 408.8 | 446.4 | 451.2 | 0 | 208 | 77.6 | 220 | 169.8 | 0 | 609.6 | 178.8 | 679.8 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.24 | 0 | 858.96 | 3903.4801 | 987.52 | 587.36 | 915.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.24 | 963.56 | 534.8 | 30.76 | 2021.24 | 13.68 | 764.2 |  | 408.48 | 9.68 | 484.88 | 1876.26 | 383.7 | 820.4 | 7.2 | 34.68 | 184.59 | 0 | 0 | 489.4 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.14 | 51.04 | 1.32 | 414.72 | 905.04 | 192.6 | 0 | 288 | 497.88 | 319.58 | 51 | 71 | 461 | 15 | 201 | 0 | 1.6 | 14.4 | 192 | 506.8 | 163.9 | 338.8 | 86.4 | 248 | 285.6 | 109.68 | 56 | 55.16 | 148.92 | 16.08 | 37.44 | 23.2 | 756 | 0 | 1555.2 | 961.2 | 52.8 | 39.36 |  |  | 106.5 | 0 | 180.9 | 409.92 | 414 | 570 | 700 | 890 | 930 | 560 | 3562.2 | 3422.4 | 551.52 | 1118.9 | 45.48 | 422.88 | 991.68 | 31.32 | 24.72 | 0 | 670.08 | 0 | 112.08 | 111.12 | 34.32 | 689.76 | 378.48 | 695.04 | 55.68 | 0.72 | 128.64 | 387.36 | 792 | 360 | 45.72 | 85.68 | 121.32 | 700 | 376 | 63692.71
17:00 - 18:00 | 529.2 | 66.96 | 33.24 | 83.04 | 52.8 | 75.6 | 114.72 | 106.2 | 333.36 | 162.36 | 48.84 | 34.92 | 287.52 | 86.52 | 25.74 | 2.7 | 98.28 | 100.08 | 86.52 | 0 | 51.84 | 0 | 8.4 | 45.84 | 2.28 | 19.8 | 131.04 | 106.2 | 161.76 |  | 36.72 |  | 2538 | 341.76 | 230.88 | 166.08 | 167.04 | 378.24 | 406.08 | 366.24 | 74.4 | 3.96 | 841.32 | 329.04 | 95.04 | 182.88 | 51.84 | 9.84 | 45.72 | 22.32 | 14.88 | 23.52 | 0.72 | 0.72 | 131.4 | 385.44 | 0 | 22.68 | 280.8 | 186.12 | 1308 | 424 | 442.8 | 460.8 | 0 | 206.4 | 76.8 | 244.8 | 163.2 | 0 | 592.8 | 187.2 | 678.6 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.21 | 0 | 903.28 | 3789.0599 | 793.68 | 649.52 | 855.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 905.16 | 466.64 | 42.84 | 2009.28 | 11.08 | 774.12 |  | 470.8 | 10.8 | 501.32 | 1604.22 | 410.1 | 926.16 | 8.28 | 31.89 | 103.62 | 0 | 0 | 476.8 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 10.5 | 63.2 | 1.44 | 406.8 | 822.96 | 193.44 | 0 | 282 | 534.42 | 313.02 | 48 | 78 | 440 | 17 | 202 | 0 | 1.6 | 14.4 | 204 | 476.8 | 169.3 | 328.4 | 90.5 | 241.2 | 297.84 | 114.24 | 57.6 | 53.76 | 151.44 | 16.32 | 39.6 | 24.4 | 810.6 | 0 | 1551.24 | 952.92 | 52.56 | 35.52 |  |  | 109.32 | 0 | 133.92 | 382.08 | 420 | 600 | 795 | 890 | 880 | 500 | 3679.2 | 3549.6 | 563.04 | 1144.8 | 40.44 | 411.36 | 992.64 | 30.24 | 26.88 | 0 | 644.4 | 0 | 89.76 | 90.24 | 31.2 | 699.6 | 362.88 | 662.16 | 53.88 | 0.72 | 128.16 | 362.88 | 864 | 360 | 48.24 | 89.28 | 108 | 734 | 398 | 64052.23
18:00 - 19:00 | 557.04 | 443.52 | 32.28 | 84.24 | 53.52 | 86.76 | 118.8 | 266.76 | 193.68 | 158.04 | 52.2 | 36.36 | 286.08 | 70.08 | 24.6 | 2.58 | 112.92 | 102.24 | 70.08 | 0 | 54 | 0 | 7.2 | 46.2 | 2.16 | 18.9 | 144.72 | 116.1 | 193.92 |  | 49.68 |  | 964.8 | 341.76 | 236.64 | 167.52 | 155.52 | 382.56 | 447.36 | 361.92 | 73.44 | 4.68 | 1035.72 | 300.24 | 102.24 | 194.88 | 56.16 | 9.84 | 50.76 | 20.52 | 14.88 | 31.68 | 1.44 | 0.72 | 141.12 | 343.68 | 0 | 10.62 | 280.08 | 194.58 | 1171.2 | 415.2 | 441.6 | 465.6 | 0 | 218.4 | 79.6 | 236 | 177 | 0 | 560.4 | 223.2 | 690.6 | 444.6 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 165.18 | 0 | 2189.79 | 0 | 778.32 | 3660.0001 | 742.72 | 1220.04 | 736.5 | 283.53 | 0 | 0 | 0 | 64.56 | 831.68 | 428.32 | 48.44 | 1999.04 | 10.76 | 807.68 |  | 559 | 16.96 | 534.76 | 1267.5 | 442.14 | 954.68 | 6.88 | 29.73 | 99.24 | 0 | 0 | 476.4 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 10.38 | 77.44 | 1.44 | 408.96 | 814.32 | 198.72 | 0 | 330 | 538.56 | 345.6 | 49 | 87 | 463 | 17 | 203 | 0 | 1.6 | 14.4 | 192 | 507.2 | 182.5 | 370.4 | 94.2 | 232 | 309.36 | 121.92 | 61 | 54.96 | 165.6 | 16.08 | 35.4 | 14.8 | 764.4 | 0 | 1576.44 | 969.12 | 52.32 | 33.6 |  |  | 104.88 | 0 | 78.48 | 262.68 | 420 | 610 | 720 | 900 | 800 | 400 | 3655.8 | 3590.4 | 554.4 | 1105.9 | 34.08 | 389.76 | 974.88 | 35.28 | 25.68 | 0 | 431.04 | 0 | 83.52 | 83.52 | 31.92 | 726 | 383.28 | 630.24 | 68.28 | 0.72 | 132.24 | 287.28 | 864 | 432 | 48.6 | 110.16 | 116.64 | 795 | 421 | 63112.6101
19:00 - 20:00 | 563.52 | 555.84 | 34.8 | 86.16 | 62.16 | 100.26 | 127.92 | 306.72 | 145.44 | 159.48 | 52.92 | 43.56 | 301.92 | 67.8 | 27.66 | 2.52 | 110.64 | 102.72 | 67.8 | 0 | 54.48 | 0 | 7.56 | 43.68 | 2.76 | 21.6 | 146.64 | 149.4 | 195.84 |  | 46.08 |  | 973.8 | 318.24 | 229.92 | 160.8 | 143.04 | 369.12 | 467.52 | 344.16 | 78.72 | 5.76 | 1036.8 | 272.16 | 103.68 | 149.28 | 59.52 | 14.16 | 51.12 | 20.16 | 14.4 | 19.68 | 1.44 | 33.12 | 147.6 | 390.72 | 0 | 13.68 | 283.68 | 212.58 | 1084.8 | 420 | 429.6 | 468.8 | 0 | 199.6 | 81.6 | 240.8 | 190.2 | 0 | 471.6 | 220.8 | 721.8 | 429.6 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 427.62 | 0 | 2219.55 | 0 | 589.04 | 3579.1799 | 681.2 | 583.68 | 718.44 | 625.08 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 811.52 | 363.72 | 50.16 | 2003.4 | 9.04 | 817.32 |  | 586.72 | 14.16 | 567.4 | 551.7 | 436.92 | 1001.4 | 7.16 | 29.22 | 94.77 | 0 | 0 | 473 | 735.4 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 13.8 | 58.56 | 1.56 | 386.64 | 822.24 | 199.8 | 0 | 330 | 539.46 | 344.7 | 43 | 84 | 438 | 21 | 214 | 0 | 3.2 | 14.4 | 216 | 506.4 | 191.9 | 360.4 | 96.9 | 222 | 303.12 | 132.24 | 61.4 | 53.8 | 163.08 | 15.96 | 35.52 | 15.6 | 579.6 | 0 | 1588.68 | 932.76 | 52.8 | 31.68 |  |  | 108.84 | 0 | 48.96 | 262.44 | 444 | 640 | 860 | 920 | 790 | 350 | 3556.8 | 3535.2 | 561.6 | 1104.5 | 37.2 | 365.76 | 951.36 | 35.64 | 30 | 0 | 41.04 | 0 | 86.16 | 93.36 | 32.16 | 766.8 | 402.48 | 569.04 | 63.48 | 0.72 | 127.92 | 256.68 | 864 | 432 | 46.44 | 134.52 | 124.2 | 811 | 428 | 61483.5999
20:00 - 21:00 | 567.6 | 361.68 | 32.88 | 79.2 | 62.64 | 111.96 | 130.8 | 232.2 | 242.64 | 159.12 | 53.88 | 40.68 | 312.96 | 66.48 | 29.16 | 2.58 | 120 | 106.32 | 66.48 | 0 | 58.56 | 0 | 8.4 | 43.92 | 4.08 | 18.9 | 151.92 | 117 | 171.36 |  | 61.92 |  | 1510.2 | 339.36 | 219.84 | 164.16 | 144.96 | 396.48 | 396.48 | 295.2 | 78.24 | 6.12 | 1037.52 | 25.2 | 112.08 | 169.68 | 64.32 | 12.96 | 50.76 | 23.76 | 16.32 | 13.44 | 2.16 | 2.88 | 155.88 | 298.56 | 0 | 11.52 | 302.04 | 230.04 | 1044 | 417.6 | 444 | 492.8 | 0 | 224.8 | 78 | 274 | 178.2 | 0 | 471.6 | 228 | 757.2 | 414.6 | 95.55 | 2.48 | 0 | 923.04 | 627.18 | 0 | 2137.71 | 0 | 327.68 | 2124.96 | 574.8 | 351.84 | 502.74 | 612.18 | 304.05 | 0 | 0 | 73.16 | 814.24 | 325.16 | 38.24 | 1947 | 7.12 | 834.84 |  | 469.48 | 11.08 | 606.32 | 595.86 | 462.6 | 1109.24 | 7.68 | 31.08 | 83.79 | 0 | 0 | 487.2 | 781.8 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 16.44 | 40.88 | 1.56 | 381.6 | 818.64 | 200.16 | 0 | 300 | 542.88 | 354.96 | 49 | 87 | 471 | 21 | 213 | 0 | 3.2 | 15.2 | 192 | 505.2 | 204.9 | 360 | 98.1 | 223.2 | 330 | 131.28 | 70.2 | 58.2 | 177.96 | 15.84 | 37.2 | 15.2 | 730.8 | 0 | 1666.44 | 943.56 | 52.8 | 33.12 |  |  | 110.88 | 0 | 56.7 | 264.96 | 462 | 630 | 800 | 950 | 780 | 280 | 3607.2 | 3561.6 | 552.96 | 1129 | 34.08 | 342.72 | 961.44 | 37.44 | 27.6 | 0 | 13.2 | 0 | 94.32 | 106.08 | 37.92 | 799.68 | 427.2 | 546 | 60.24 | 0.72 | 145.2 | 297.36 | 864 | 432 | 50.4 | 105.72 | 125.64 | 854 | 424 | 61139.8
21:00 - 22:00 | 595.2 | 102.72 | 32.4 | 83.28 | 60.96 | 109.8 | 132 | 135.36 | 358.56 | 162.36 | 59.28 | 45.18 | 331.2 | 67.32 | 28.86 | 2.64 | 121.2 | 110.16 | 67.32 | 0 | 60 | 0 | 9.72 | 41.88 | 3.84 | 20.7 | 149.04 | 106.2 | 83.04 |  | 167.04 |  | 1674 | 327.36 | 243.36 | 175.2 | 137.76 | 397.44 | 321.6 | 250.08 | 82.08 | 7.2 | 1037.16 | 7.2 | 119.52 | 209.52 | 61.44 | 15.6 | 50.4 | 25.92 | 17.76 | 12.96 | 1.44 | 0.72 | 163.08 | 163.68 | 0 | 11.7 | 360 | 229.68 | 1083.6 | 414.4 | 450 | 483.2 | 0 | 229.2 | 108.8 | 278 | 190.2 | 0 | 482.4 | 218.4 | 798 | 420 | 361.38 | 2.4 | 0 | 1891.5 | 684.66 | 0 | 2118.8999 | 0 | 327.52 | 1216.26 | 447.36 | 1050.56 | 178.2 | 626.91 | 126.63 | 0 | 0 | 71.28 | 800.8 | 303 | 31.24 | 1843.28 | 6.8 | 817.32 |  | 444 | 10.36 | 611.48 | 595.56 | 437.76 | 1045.88 | 7.44 | 30.63 | 72.3 | 0 | 0 | 469.6 | 779 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 13.8 | 61.68 | 1.68 | 398.88 | 834.48 | 200.28 | 0 | 330 | 589.86 | 377.46 | 54 | 79 | 519 | 21 | 214 | 0 | 2.4 | 16 | 204 | 487.6 | 207.7 | 388 | 102.2 | 235.2 | 336 | 129.6 | 66 | 58.64 | 166.56 | 16.2 | 33.72 | 9.6 | 764.4 | 0 | 1723.68 | 965.88 | 53.04 | 33.12 |  |  | 112.5 | 0 | 57.78 | 152.04 | 486 | 660 | 840 | 1030 | 790 | 220 | 3841.2 | 3744 | 555.84 | 1221.1 | 34.32 | 357.12 | 993.12 | 34.2 | 29.04 | 0 | 13.44 | 0 | 96.96 | 83.76 | 42.96 | 850.32 | 433.8 | 538.08 | 63.96 | 0.72 | 153.84 | 291.96 | 720 | 432 | 46.8 | 106.2 | 122.76 | 923 | 440 | 62145.5298
22:00 - 23:00 | 599.04 | 95.28 | 35.28 | 76.08 | 63.6 | 104.04 | 105.12 | 91.44 | 356.76 | 162.72 | 64.56 | 45.18 | 318.72 | 65.4 | 30.3 | 3.06 | 111.72 | 113.76 | 65.4 | 0 | 60.96 | 0 | 5.88 | 39.48 | 3.96 | 19.8 | 150.48 | 99.9 | 48 |  | 172.8 |  | 3553.2 | 316.8 | 237.12 | 174.24 | 136.32 | 405.6 | 317.76 | 228 | 89.28 | 5.76 | 1004.76 | 8.64 | 106.8 | 109.2 | 64.8 | 13.92 | 43.92 | 23.04 | 16.8 | 12.48 | 2.16 | 0.72 | 149.04 | 216.96 | 0 | 11.16 | 328.68 | 234.54 | 1189.2 | 443.2 | 480 | 548.8 | 0 | 254.8 | 101.6 | 288.8 | 219 | 0 | 507.6 | 264 | 840.6 | 473.4 | 366.36 | 2.4 | 0 | 1898.46 | 669.69 | 0 | 2098.74 | 0 | 308.72 | 1228.8 | 374.48 | 1082.28 | 212.25 | 614.79 | 133.92 | 0 | 0 | 75.24 | 804.44 | 325.04 | 32.72 | 1800.12 | 7.04 | 832.8 |  | 467.6 | 9.72 | 619.16 | 631.68 | 463.8 | 1057.36 | 7.68 | 31.56 | 61.2 | 0 | 0 | 451.8 | 814.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14.88 | 64.4 | 1.68 | 401.76 | 834.48 | 200.4 | 0 | 330 | 589.86 | 382.86 | 57 | 78 | 556 | 27 | 211 | 0 | 3.2 | 13.6 | 240 | 503.6 | 220.6 | 403.6 | 102 | 243.6 | 313.44 | 124.32 | 59 | 53.56 | 152.64 | 15.72 | 34.08 | 10 | 709.8 | 0 | 1721.88 | 951.48 | 53.52 | 36 |  |  | 119.82 | 0 | 64.44 | 107.76 | 492 | 660 | 700 | 1050 | 800 | 210 | 3904.2 | 3830.4 | 544.32 | 1228.3 | 30 | 359.04 | 1002.72 | 37.44 | 29.52 | 0 | 601.68 | 0 | 102.96 | 76.08 | 36 | 851.04 | 447.36 | 487.68 | 71.52 | 0.72 | 160.8 | 264.6 | 864 | 360 | 51.48 | 100.92 | 119.52 | 900 | 453 | 64867.7501
23:00 - 00:00 | 530.64 | 82.08 | 32.52 | 65.28 | 61.2 | 86.94 | 70.32 | 178.56 | 211.32 | 154.44 | 53.64 | 35.28 | 313.44 | 20.16 | 26.88 | 3.06 | 96.72 | 107.52 | 20.16 | 0 | 59.52 | 0 | 5.16 | 40.2 | 3.24 | 21.6 | 142.32 | 89.1 | 44.16 |  | 154.08 |  | 1674 | 277.92 | 206.4 | 159.84 | 122.88 | 374.88 | 271.68 | 223.68 | 72.48 | 5.04 | 790.92 | 8.64 | 93.6 | 86.16 | 60 | 12 | 47.88 | 35.28 | 15.84 | 11.04 | 1.44 | 0 | 130.32 | 250.08 | 0 | 11.16 | 293.4 | 190.08 | 1172.4 | 447.2 | 486 | 508.8 | 0 | 225.6 | 93.2 | 254 | 208.2 | 0 | 514.8 | 252 | 837 | 471.6 | 342.93 | 2.48 | 0 | 1726.98 | 593.61 | 0 | 1904.55 | 0 | 293.04 | 1098.12 | 335.92 | 446.56 | 216.66 | 629.4 | 147.9 | 0 | 0 | 67.32 | 700.28 | 349.08 | 31.96 | 1636.12 | 7.36 | 772.84 |  | 522.96 | 8.84 | 566.8 | 561.9 | 453.72 | 954.08 | 7.16 | 33.3 | 63.39 | 0 | 0 | 371.6 | 758.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.42 | 58.88 | 1.68 | 370.08 | 780.48 | 199.44 | 0 | 282 | 533.34 | 343.26 | 64 | 78 | 511 | 25 | 200 | 0 | 3.2 | 12 | 168 | 468.8 | 186.7 | 369.6 | 91.6 | 233.6 | 270.24 | 110.64 | 49.2 | 45.76 | 133.44 | 12 | 28.2 | 8.8 | 453.6 | 0 | 1551.96 | 909 | 53.76 | 38.4 |  |  | 123.3 | 0 | 66.6 | 113.52 | 522 | 600 | 680 | 970 | 750 | 230 | 3484.8 | 3451.2 | 482.4 | 1097.3 | 28.2 | 313.92 | 909.12 | 35.28 | 30 | 0 | 638.64 | 0 | 109.92 | 71.52 | 33.36 | 734.64 | 389.28 | 444.24 | 56.64 | 0.72 | 149.52 | 288.36 | 720 | 360 | 48.24 | 91.08 | 118.08 | 800 | 448 | 57275.3999
Расход электроэнергии за сутки (кВт*час) | 12217.68 | 5149.2 | 666.36 | 1920.96 | 1261.2 | 2688.3 | 2352.24 | 4130.64 | 5236.92 | 4111.56 | 1316.04 | 839.16 | 6910.08 | 1011.84 | 722.82 | 80.76 | 2407.92 | 2220.48 | 1011.84 | 0 | 1267.68 | 0 | 159.84 | 1100.4 | 62.76 | 819 | 3112.8 | 2010.6 | 2148 | 0 | 1143.36 | 0 | 47590.2 | 7935.36 | 4840.8 | 3831.36 | 3600.48 | 9024 | 9032.16 | 6984.48 | 1478.88 | 115.56 | 18255.24 | 4798.08 | 2362.08 | 3510.48 | 1370.4 | 241.2 | 972 | 641.16 | 361.92 | 788.16 | 49.68 | 121.68 | 3188.52 | 8509.44 | 0 | 425.16 | 7059.24 | 4164.12 | 25526.4 | 8994.4 | 9895.2 | 10259.2 | 0 | 4524 | 1901.2 | 5408.4 | 4280.4 | 0 | 13056 | 4474.8 | 16167 | 9810 | 1166.22 | 13.2 | 0 | 6439.98 | 3167.94 | 0 | 47377.5001 | 0 | 15938.24 | 71252.0402 | 18367.92 | 20752.7601 | 14660.7899 | 3391.89 | 712.5 | 0 | 0 | 1269.88 | 21007.56 | 9813.72 | 691.64 | 42019.2 | 283.32 | 16924.04 | 0 | 10448.44 | 232.08 | 11354.64 | 25502.82 | 8989.5 | 20186.76 | 157.76 | 746.58 | 2872.35 | 0 | 0 | 10550 | 15039.4 | 0 | 0 | 0 | 304.24 | 279.96 | 1134.4 | 36.12 | 8613.36 | 19388.88 | 4734.48 | 0 | 6645 | 11583.18 | 7493.3 | 1205 | 1633 | 10750 | 415 | 4703 | 0 | 54.4 | 316 | 4596 | 11366.4 | 3900.7 | 8002 | 2073.2 | 5142.8 | 6545.28 | 2781.12 | 1140.8 | 1045.08 | 3026.76 | 420.96 | 702.12 | 339.6 | 12856.2 | 0 | 31568.4 | 24701.04 | 1297.44 | 1386.24 | 0 | 0 | 2740.38 | 0 | 3033.18 | 6598.08 | 10002 | 13230 | 15780 | 19880 | 18980 | 9110 | 80470.8 | 77692.8 | 13759.2 | 25143.7 | 946.44 | 8665.44 | 20374.56 | 676.8 | 610.8 | 0 | 9035.52 | 0 | 2652.24 | 2398.08 | 750 | 15937.68 | 8880.12 | 13019.04 | 1286.16 | 18 | 3059.76 | 7396.56 | 18000 | 7776 | 1055.52 | 2155.32 | 2789.28 | 16899 | 8828 | 1386771.8703
[196 empty] | #REF! | #REF!
[194 empty] | Технический директор |  | ________________/М.М.Басс/
[11 empty] | лист 1 | [12 empty] | лист 2 | [13 empty] | лист 3 | [13 empty] | лист 4 | [11 empty] | лист 5 | [12 empty] | лист 6 | [12 empty] | лист 7 | [12 empty] | лист 8 | [12 empty] | лист 9 | [11 empty] | лист 10 | [12 empty] | лист 11 | [15 empty] | лист 12 | [13 empty] | лист 13 | [12 empty] | лист 14 | [10 empty] | Исп. C.Г. Хрусталева (218-16-31 доб. 152) |  | лист 15