## ПК 2021
2022 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Александровский район | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 00:00 2022.01.10. | 205.65
2 | Чайковский район | ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Завьяловская | 02:40 2022.01.20. | 480
3 | Гремячинский район | ВЛ-6 кВ ф. 8 от ПС Гремячая-1 | 12:00 2022.02.04. | 525
4 | Гремячинский район | ВЛ-6 кВ ф. 5 от ПС Гремячая-1 | 02:00 2022.02.07. | 120.15
5 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф.12 ПС Заря до РП-5 ( 1 с.ш.) | 09:30 2022.02.24. | 600
6 | Лысьвенский район | КЛ-6 кВ ф. 021 от ТП -129 до ТП- 32 | 06:45 2022.03.21. | 780
7 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 111 РП-1 уч-к от ТП-17 до ТП-1 | 05:30 2022.03.21. | 675
8 | Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 620 от РП-6 | 03:00 2022.03.24. | 149.4
|  | Итого за 1 квартал |  | 3535.2
2 квартал
| Горнозаводский район | ВЛ-6 кВ ф. 9 ЦРП | 08:30 2022.04.05. | 236.25
| Александровский район | ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС Александровск до ТП-36 | 05:20 2022.04.15. | 275
| Чайковский район | КЛ-10 кВ ф. 24 ПС Завьяловская | 07:20 2022.04.25. | 191.4
| Чайковский район | КЛ-10 кВ ф.11 ПС Заря до РП-5 ( I с.ш.) | 08:15 2022.04.27. | 377.65
| Лысьвенский район | КЛ-6 кВ ф. 04 от ТП-117 до ТП-119 | 06:05 2022.05.04. | 327
| Чайковский район | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Завьяловская до РП-4 | 13:05 2022.05.11. | 325.038
| Горнозаводский район | КЛ-6 кВ ф.17 от ПС Новая Пашия ввод в ЦРП | 06:45 2022.05.18. | 109.725
| Горнозаводский район | КЛ-6 кВ ф.13 ЦРП уч-к от ТП-15 в сторону ТП-12 | 10:20 2022.06.21. | 480
| Чайковский район | КЛ-10 ф. 12 ПС Заря уч-к ТП-52 и ТП-63 | 13:30 2022.06.21. | 650
| Чайковский район | ТП-198 | 08:38 2022.06.27. | 619.92
| Горнозаводский район | ТП-3 | 10:40 2022.06.29. | 115.92
|  | Итого за 2 квартал |  | 3707.903
3 квартал
|  | Итого за 3 квартал |  | 0
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2022 год |  |  |  | 7243.103

## Ур 2020
2022 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Удмуртская Республика п. Новый | КЛ-6 кВ ф.11 РП-1 "Камский завод ЖБИиК" (в сторону РП-1) | 23:30 21.02.2022. | 99.75 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808
|  | Итого за 1 квартал |  | 99.75
2 квартал
|  | Итого за 2 квартал |  | 0
3 квартал
|  | Итого за 3 квартал |  | 0
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2022 год |  |  |  | 99.75