## ПК 2021
2023 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Александровск | ВЛ-35 кВ отпайка от уч-ка ПС Яйва - ПС Люзень до ПС Шубино | 06,59 2023.01.27. | 8.6
2 | Александровск | КЛ-6 кВ ф. 14 от РП-1 уч-к от ТП-26 до ТП-16 | 16,11 2023.01.30. | 213.84
3 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф. 15 от БРП-4 до ТП-41 | 4,35 2023.02.14. | 117
4 | г. Чайковский | КЛ-10 кВ ф. 107 РП-1 от ТП-50 до ТП-40 | 11,45 2023.02.15. | 261
5 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Гремячя-2 от ТП-7 до ТП-33 | 06,00 2023.03.01. | 44.54
6 | г. Лысьва | ВЛ-6 кВ ф.120 РП-1 | 14,30 2023.03.02. | 37.5
7 | г. Чайковский | КЛ-0,4кВ ф Металлистов, 28 от ТП-102 | 08,15 2023.03.02. | 41.6
8 | г. Чайковский | ВЛ-10 ф.609 от РП-6 от ТП-25 до ТП-219 | 08,00 2023.03.13. | 300
9 | г. Лысьва | ВЛ-6 ф.119 от РП-1 | 11,40 2023.03.13. | 79.8
10 | г. Гремячинск | ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС Гремячя-2 | 13,11 2023.03.13. | 208.4
11 | г. Горнозаводск | ВЛ-6 кВ ф.ЛЭП-4 ПС Старая Пашия до ТП-9 | 11,00 2023.03.15. | 153
|  | Итого за 1 квартал |  | 1465.28
|  | КЛ-6 кВ ф.010 ПС Лысьва 35/6 ввод в ТП-102 | 07,50 2023.04.03. | 237.75
|  | ВЛ-6кВ ф 313 РП-3 от ТП-155 до ТП-133 | 02,00 2023.04.07. | 209.7
|  | ВЛ-6 кВ ф.420 от РП4 | 10,45 2023.04.10. | 99.522
|  | КЛ-10 кВ ф. 31 от ПС Сайгатка от ТП-125 до ТП-144. | 05,40 2023.04.10. | 91.8
|  | КЛ-10 кВ ф. 4 от ПС Сайгатка до РП-1 | 07,20 2023.04.10. | 122.5
|  | КЛ-6 кВ ф. 11 РП-1 от ТП-11 до ТП-23 | 11,30 2023.04.27. | 247.94
|  | ТП-48 | 17,30 2023.04.27. | 148.5
|  | ТП-67 | 02,00 2023.04.29 | 135
|  | КВЛ-6 кВ фид. 012 ПС Лысьва | 17,00 2023.05.03 | 600
|  | ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС Кизел ввод в ТП-37 | 16,30 2023.05.29 | 120
|  | ВЛ-6 кВ ф.5 Коспаш-1 | 16,30 2023.05.29 | 48
|  | ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС Коспаш-1 | 16,30 2023.05.29 | 54
|  | ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Александровск | 16,40 2023.05.29 | 390
|  | КЛ-10 кВ ф. 22 ПС Завьяловская | 12,50 2023.05.31 | 164.996
|  | КЛ-10 кВ ф. 420 РП-4 ТП-13 до ТП-5130 | 12,36 2023.05.31 | 123.2
|  | КЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сайгатка от ТП-18 до ТП-57 | 12,35 2023.05.31 | 621.3
|  | КЛ-10 кВ РП "Разделительный" яч.8А - ТП - 196 | 06,05 2023.05.25 | 170.64
|  | КЛ-6 кВ ф. 012 ПС Лысьва от ТП-17 до ТП-19 | 14,50 2023.06.01 | 614.4
|  | ВЛ-6 кВ ф.8 ПС Гремачая - 1 | 14,30 2023.06.01 | 106.2
|  | КЛ 6 кВ ф.2 РП-9 от ТП-76 до ТП-125 | 05,00 2023.06.13 | 72.6
|  | КЛ-6 кВ ф. 9 ПС Очёр | 09,35 2023.06.13 | 321.6
|  | ВЛ-6 кВ ф. 44 ПС ТЭЦ-10 от ТП-105 до ТП-504 | 14,30 2023.06.14 | 240
|  | КЛ-10 кВ Ф.14 ПС Завьяловская до РП-4 | 07,15 2023.06.23 | 16.8
|  | Итого за 2 квартал |  | 4718.698
|  | Итого за 3 квартал |  | 0
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2023 год |  |  |  | 6183.978

## Ур 2020
2022 год.
№ п/п | Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час.
1 квартал
1 | Удмуртская Республика п. Новый | КЛ-6 кВ ф.11 РП-1 "Камский завод ЖБИиК" (в сторону РП-1) | 23:30 21.02.2022. | 99.75 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808
|  | Итого за 1 квартал |  | 99.75
2 квартал
|  | Итого за 2 квартал |  | 0
3 квартал
|  | Итого за 3 квартал |  | 0
4 квартал
|  | Итого за 4 квартал |  | 0
ИТОГО за 2022 год |  |  |  | 99.75