## ПС
Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения за 4 квартал 2019 года
№ п/п | Место установки ПС | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  |  | Первичное напряжение, кВ | вторичное напряжение, кВ | тип тр-ра | кВА
г. Александровск
1 | пос. Карьер-Известняк | ПС Карьер 35/6 | 2 | 35 | 6 | ТМ | 6300 | 10 | 5670
|  |  |  | 35 | 6 | ТМ | 6300 | 0 | 6300
2 | Чаньвинский карьер | ПС Чаньва 110/6 | 2 | 110 | 6 | ТМ | 6300 | 62 | 2394
|  |  |  | 110 | 6 | ТМ | 6300 | 54 | 2898
г. Лысьва
1 | п. Невидимка | ПС Невидимка 35/6 | 1 | 35 | 6 | ТМ | 1800 | 40 | 1080
2 | п. Кормовище | ПС Кормовище 35/10 | 1 | 35 | 10 | ТМ | 2500 | 60 | 1000
г. Очер
1 | г. Очер | ПС Заводская 35/10 | 2 | 35 | 6 | ТМ | 16000 | 65.3 | 5552
[7 empty] | 16000 | 47.4 | 8416
г. Гремячинск
1 | п. Усьва | ПС Пионер 35/6 | 1 | 35 | 6 | ТМ | 2500 | 50 | 1250
Республика Удмуртия
1 | Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский | ПС "Прикамье-2" 110/10 | 1 | 110 | 10 | ТМ | 6300 | 10 | 5670