## ПС
Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения за 3 квартал 2024 года
№ п/п | Место установки ПС | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВт)
|  |  | кВА | кВт
г. Александровск
1 | пос. Карьер-Известняк | ПС Карьер 35/6 кВ | 6300 | 5040 | 10.75 | 4498.2
|  |  | 6300 | 5040 | 7.645 | 4654.692
г. Лысьва
1 | п. Невидимка | ПС Невидимка 35/6 кВ | 1600 | 1280 | 38 | 793.6
2 | п. Кормовище | ПС Кормовище 35/10 кВ | 2500 | 2000 | 52 | 960
г. Очер
1 | г. Очер | ПС Заводская 35/10 кВ | 16000 | 12800 | 6 | 12032
|  |  | 16000 | 12800 | 10 | 11520
г. Гремячинск
1 | п. Усьва | ПС Пионер 35/6 кВ | 2500 | 2000 | 10 | 1800
г. Березники
1 | г. Березники | ПС ТЭЦ-10 110/35/6 кВ | 31500 | 25200 | 22.2 | 19605.6
|  |  | 31500 | 25200 | 3 | 24444
2 | г. Березники | ПС Усолка 110/6 кВ | 10000 | 8000 | 11.2 | 7104
|  |  | 10000 | 8000 | 13.7 | 6904
3 | г. Березники | ПС Строительная 110/6 кВ | 16000 | 12800 | 7 | 11904