## 15.06.2016 (2)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Результатов замера активной энергии по источникам питания за 15 июня 2016 года
предприятия АО "КС-Прикамье" дог. № 4363
Время замера (местное время) | Нагрузка по источникам питания | [10 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [13 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [11 empty] | Нагрузка по источникам питания | [15 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [12 empty] | Нагрузка по источникам питания | [16 empty] | Нагрузка по источникам питания
| в том числе | [10 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [13 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [11 empty] | в том числе | [15 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [12 empty] | в том числе | [16 empty] | в том числе
| г.Гремячинск | [24 empty] | г. Кизел | [46 empty] | г. Чайковский | [42 empty] | г. Горнозаводск | [16 empty] | г. Суксун | [14 empty] | г. Лысьва | [14 empty] | г. Губаха | [23 empty] | Всего:
| ПС "Гремячая-1" | [6 empty] | ПС "Гремячая-2" | [5 empty] | ПС "Усьва" | [6 empty] | ПС "Шумиха" |  |  |  |  | ПС "Кизел" | [5 empty] | ПС "Кизел-городская" | [7 empty] | ПС "Ключевская" |  |  | ПС "Коспаш-1" | [7 empty] | ПС "Коспаш-2" |  |  | ПС "Шахта-6" |  | ПС "Строитель" |  |  | ПС "Очер" |  |  |  | ПС "Павловская" |  |  |  | ПС "Лужково" |  | ПС Городская |  | ПС Рябины |  | ПС "Сайгатка" | [16 empty] | ПС "КШТ" | [6 empty] | ПС "Прикамье" | ПС "Завьяловская" | [5 empty] | ПС "Островная" |  | ПС "Заря" | [9 empty] | ПС "Н. Пашия |  |  |  |  | ПС "Цемент" | ПС "ГКС" |  | ПС "Ст. Пашия" (ООО Центр Надежности) |  |  |  | ПС "Ст. Пашия" (ПМЦЗ) |  | ТПС "Бисер-Тяга" |  | ПС "Рудная" | ПС "Суксун" |  |  |  |  | ПС "Яйва" |  | ПС "Карьер" |  | ПС "Александровск" |  |  |  | ПС "Метил" |  | ПС "Лысьва" |  |  | ПС "Каменный лог" | ПС "Кормовище" | ОАО "ВАКС" |  |  |  |  | ПС "Лысьва-город" |  | ООО КХ "Привод" |  |  | ПС КГРЭС |  |  |  |  | ПС "Губаха" | [8 empty] | ПС "Гидролизная" |  |  | ПС "Половинка" |  | ПС "Тогур" |  |  | ПС "Метанол"
| ф. 4 (Центр-1) | ф. 6 (Таежный) | ф. 23 (Баская) | ф.19 (Центр-2) | ф. 5 (Север) | ф.8 (Южный) | ф.22(Таежный-2) | ф.10 (Совхоз) | ф.5 (Гремячинский) | ф.12 (ОВД) | ф.9 (Микрорайон ЛПУ-2) | ф.3 (Микрорайон ЛПУ-1) | ф. 4 (Больничный) | ф.14 (Водозабор) | ф.9 (Очистные-2) | ф.4 (Очистные-1) | ф.11 (ВЛ Усьва) | ф. 3(ВЛ Шумиха) | Фидер №14 (водозабр 1) | Фидер №13 (водозабр 2) | ф.22 (Юбилейный) | ф.4 (Громовая) | ф.7 (Безгодово) | ф.31 (Юбилейный) | ф.29 (Громовая-1) | ф. 2 | ф. 3 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 12 | ф 15 | ф.1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф.5 | ф. 7 | ф. 9 | ф. 11 | яч.7 | яч.8 | яч.11 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 6 | ф. 8 | ф. 9 | ф. 10 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 1 | ф. 3 | ф. 4 | тр.1 | тр.2 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 6 | ф.2 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 2 | ф. 4 | ф. 9 | ф. 11 | ф. 3 | ф. 10 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 5 | ф. 8 | ф. 1 | ф. 2 | ф. 3 | ф. 4 | ф. 5 | ф. 13 | ф. 16 | ф. 18 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 28 | ф. 29 | ф. 31 | ф. 33 | ф. 38 | ф. 1 | ф. 19 | ф. 25 | ф. 26 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 48 | ф. 14 | ф. 5 | ф. 11 | ф. 14 | ф. 22 | ф. 24 | ф. 28 | ф. 19 | ф. 20 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 11 | ф. 12 | ф. 13 | ф. 14 | ф. 16 | ф. 27 | ф. 30 | ф. 31 | ф. "Ломовка 1" | ф. "Город 1" | ф."Город 2" | ф. "Ломовка 2" | ф. "Насосная ЛПУмг" | ф. № 1 | ф.20"Седьмой м-р" | ф.19"АУЛ" | ф. ЛЭП № 2 | ф. ЦРП-1 | ф. ЦРП-2 | ф. Очистные | ф. Водозабор | ф. ул. Запрудная | ТП-1 | ТП-2 | ф. Поселок | ф. № 6 | ф. № 11 | ф. № 18 | ф. № 20 | ф. № 2 | ф.9 | ф.18 | 1 | 2 | ф. 6 | ф. 7 | ф. 8 | ф. 9 | яч.12 | яч.5 | ф.7 | ф.9 | ф.23 | ф. 22 | ввод | ПС 5, ф.103 | ПС 18, ф.101 | Свердлова,13 | ПС ГПП, яч.35 | ПС ГПП, яч.47 | вв.1 | вв.2 | ПС"Генератор" ф.37 | ПС"Генератор" ф.48 | ПС-18 | ф."Новый город-1" | ф."Новый город-2" | ф."Губаха" | ф."Калинина-2" | ф."Калинина-3" | ф.4 | ф.5 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.10 | ф.16 | ф.23 | ф.25 | яч.2 | яч.3 | яч.9 | яч.6 | яч.8 | яч.6 | яч.7 | яч.8 | яч.34 | яч.21
00:00 - 01:00 | 297.84 | 70.08 | 37.32 | 55.92 | 74.4 | 96.12 | 53.52 | 33.48 | 536.76 | 8.28 | 37.44 | 21.42 | 371.52 | 0 | 11.76 | 0 | 89.28 | 98.88 | 0 | 49.68 | 60 | 0 | 5.88 | 40.92 | 1.44 | 19.8 | 120.48 | 80.1 | 49.44 | 64.8 | 210.96 | 254.4 | 348 | 163.2 | 102.24 | 275.52 | 123.84 | 237.6 | 161.28 | 7.2 | 588.6 | 7.2 | 76.56 | 73.68 | 39.36 | 0 | 40.32 | 45 | 12.48 | 15.36 | 12.24 | 0.72 | 107.64 | 647.52 | 0 | 0 | 203.76 | 160.74 | 734.4 | 423.2 | 418.8 | 449.6 | 0 | 158.8 | 74.8 | 180 | 182.4 | 0 | 146.4 | 15.6 | 27 | 388.2 | 316.11 | 0 | 0 | 1696.86 | 32.369 | 29.36 | 1284.014 | 0 | 724.959 | 792.84 | 0 | 0 | 464.4 | 584.55 | 390.989 | 0 | 0 | 32.4 | 481.16 | 32.72 | 94.36 | 1632.6 | 7.96 | 321.04 |  | 445.12 | 18.56 | 755.76 | 722.82 | 45.48 | 492.88 | 19.29 | 65.4 | 0 | 141.68 | 582.4 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.92 | 0 | 13.03 | 0 | 686.16 | 142.65 | 0 | 67.41 | 232.52 | 227.24 | 0 | 99 | 379 | 17 | 194 | 0 | 0.03 | 0.12 | 92 | 367.2 | 152.6 | 294.8 | 76.6 | 199.6 | 370.32 | 101.76 | 457.8 | 0 | 668.16 | 1218.96 | 61.2 | 242.4 | 0.053 | 0.0648 | 0 | 52.02 | 102 | 84 | 426 | 525 | 570 | 700 | 600 | 210 | 2226.6 | 3892.8 | 509.76 | 784.8 | 25.2 | 1037.76 | 4.8 | 24.12 | 18.48 | 0 | 9.84 | 69.12 | 58.32 | 61.44 | 314.88 | 443.28 | 50.4 | 575.52 | 41.88 | 0.96 | 113.04 | 378 | 504 | 216 | 84.96 | 17.52 | 110.16 | 437 | 510 | 44443.3188
01:00 - 02:00 | 260.16 | 62.64 | 34.2 | 52.56 | 57.84 | 84.42 | 47.52 | 34.2 | 510.12 | 8.28 | 39.96 | 21.24 | 312 | 0 | 11.04 | 0 | 74.88 | 88.08 | 0 | 49.32 | 53.28 | 0 | 5.28 | 33.24 | 1.32 | 20.7 | 95.76 | 75.6 | 46.56 | 58.32 | 182.16 | 220.8 | 306.24 | 142.56 | 91.68 | 230.4 | 101.28 | 223.2 | 127.2 | 6.48 | 591.12 | 5.76 | 68.4 | 67.2 | 32.64 | 0 | 29.52 | 37.08 | 12.48 | 14.4 | 12.24 | 0.72 | 92.88 | 901.44 | 0 | 0 | 197.28 | 137.7 | 666 | 384 | 386.4 | 403.2 | 0 | 145.6 | 65.2 | 164.8 | 173.4 | 0 | 126 | 14.4 | 28.2 | 354.6 | 302.31 | 0 | 0 | 1522.619 | 29.879 | 27.52 | 1135.29 | 0 | 688.16 | 695.34 | 0 | 0 | 426.509 | 502.799 | 377.19 | 0 | 0 | 27.48 | 407.16 | 16.36 | 83.76 | 1441.32 | 7.96 | 281.56 |  | 442.76 | 17.88 | 590.6 | 692.46 | 39.6 | 465.92 | 28.59 | 62.55 | 0 | 127.12 | 500.6 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 13.44 | 0 | 654.98 | 142.48 | 0 | 48.15 | 234.83 | 202.63 | 0 | 103 | 321 | 16 | 189 | 0 | 0.03 | 0.11 | 65 | 322.8 | 125.5 | 262 | 60.4 | 176.8 | 340.8 | 87.36 | 415.8 | 0 | 581.4 | 1020.24 | 61.2 | 231.84 | 0.0502 | 0.058 | 0 | 55.44 | 100.08 | 75.6 | 348 | 422 | 500 | 605 | 540 | 205 | 1852.2 | 3331.2 | 450.72 | 685.44 | 22.92 | 924 | 5.28 | 20.52 | 15.6 | 0 | 9.84 | 3.36 | 56.16 | 54 | 267.12 | 373.2 | 43.08 | 511.44 | 40.92 | 0.96 | 93.84 | 355.32 | 504 | 216 | 75.6 | 14.88 | 94.68 | 363 | 410 | 39620.5342
02:00 - 03:00 | 245.28 | 57.84 | 30.96 | 52.08 | 54.72 | 72.9 | 45.12 | 31.68 | 501.48 | 8.28 | 38.52 | 20.88 | 297.6 | 0 | 10.98 | 0 | 73.92 | 77.52 | 0.12 | 49.68 | 48.72 | 0 | 5.16 | 32.64 | 1.32 | 20.7 | 88.56 | 73.8 | 46.08 | 56.16 | 167.76 | 203.04 | 297.12 | 132.96 | 92.16 | 198.24 | 93.6 | 205.92 | 112.32 | 6.84 | 591.12 | 5.76 | 62.88 | 62.88 | 31.2 | 0 | 26.64 | 50.04 | 12 | 12.96 | 10.08 | 0.72 | 87.12 | 676.8 | 0 | 0 | 190.8 | 131.4 | 582 | 334.4 | 334.8 | 336 | 0 | 129.2 | 58.8 | 133.2 | 161.4 | 0 | 111.6 | 15.6 | 25.8 | 302.4 | 268.55 | 0 | 0 | 1436.519 | 27.869 | 26.8 | 1083.93 | 0 | 519.199 | 644.22 | 0 | 0 | 415.319 | 497.04 | 380.07 | 0 | 0 | 26.12 | 383.96 | 16.48 | 81.36 | 1322.5999 | 8 | 268.08 |  | 426.12 | 17.08 | 520.24 | 604.5 | 34.02 | 433.88 | 28.23 | 62.85 | 0 | 112 | 458.2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 13.6 | 0 | 609.84 | 143.35 | 0 | 43.34 | 229.08 | 189.21 | 0 | 99 | 288 | 14 | 187 | 0 | 0.02 | 0.1 | 56 | 290 | 112.6 | 247.2 | 53.6 | 156.4 | 308.16 | 84.24 | 386.4 | 0 | 543.24 | 895.32 | 61.44 | 226.56 | 0.0486 | 0.056 | 0 | 56.7 | 99.48 | 73.68 | 312 | 360 | 420 | 500 | 510 | 185 | 1639.8 | 3007.2 | 404.64 | 620.64 | 20.64 | 860.16 | 4.8 | 19.8 | 15.12 | 0 | 9.36 | 3.36 | 56.16 | 48.96 | 239.28 | 364.32 | 39.48 | 483.12 | 40.32 | 0.96 | 86.64 | 299.52 | 504 | 216 | 73.08 | 15.72 | 97.2 | 333 | 343 | 36158.1405
03:00 - 04:00 | 231.36 | 52.8 | 27.72 | 49.44 | 58.32 | 68.04 | 40.08 | 29.52 | 479.52 | 7.56 | 39.78 | 20.88 | 262.08 | 0 | 10.98 | 0 | 72.48 | 76.08 | 0 | 49.68 | 45.12 | 0 | 5.64 | 30.12 | 1.68 | 19.8 | 83.04 | 65.7 | 76.32 | 54 | 160.56 | 195.36 | 265.44 | 131.04 | 99.36 | 177.6 | 91.68 | 182.88 | 110.4 | 6.48 | 993.6 | 4.32 | 60.48 | 59.76 | 31.68 | 0 | 27 | 43.92 | 12 | 32.16 | 10.8 | 0.72 | 83.88 | 485.76 | 0 | 0 | 181.8 | 121.14 | 471.6 | 222.4 | 282 | 265.6 | 0 | 121.6 | 54.8 | 133.2 | 156 | 0.6 | 103.2 | 14.4 | 24.6 | 267.6 | 293.699 | 0 | 0 | 1406.459 | 25.95 | 26.399 | 1043.76 | 0 | 520.08 | 618 | 0 | 0 | 397.98 | 494.19 | 371.34 | 0 | 0 | 25.04 | 370.36 | 31.88 | 80 | 1352.7201 | 8 | 252.16 |  | 410.64 | 17.4 | 487.96 | 550.8 | 33.54 | 372.4 | 59.19 | 59.43 | 0 | 101.04 | 441.4 | 398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 13.6 | 0 | 639.14 | 142.3 | 0 | 43.34 | 222.09 | 178.97 | 0 | 75 | 263 | 13 | 185 | 0 | 0.03 | 0.08 | 50 | 226.8 | 95.4 | 206.4 | 46.6 | 108 | 311.04 | 98.64 | 336 | 4.2 | 513.36 | 870.48 | 61.68 | 225.12 | 0.0438 | 0.067 | 0 | 56.7 | 98.64 | 64.62 | 324 | 325 | 390 | 475 | 490 | 170 | 1497.6 | 2851.2 | 434.88 | 607.68 | 19.08 | 850.56 | 6.24 | 18.72 | 14.88 | 0 | 9.36 | 3.12 | 49.68 | 46.56 | 220.56 | 350.64 | 37.2 | 500.4 | 40.68 | 0.96 | 83.52 | 279.72 | 432 | 216 | 69.84 | 13.56 | 93.96 | 311 | 301 | 34587.8178
04:00 - 05:00 | 223.68 | 488.4 | 29.4 | 45.6 | 56.4 | 74.7 | 37.92 | 27.36 | 470.88 | 6.48 | 35.1 | 21.06 | 241.92 | 0 | 9.3 | 0 | 71.88 | 75.36 | 0 | 49.68 | 42.96 | 0 | 5.16 | 33.6 | 2.04 | 20.7 | 83.52 | 63.9 | 79.2 | 55.44 | 162.72 | 197.76 | 268.32 | 138.24 | 107.52 | 179.04 | 94.08 | 213.12 | 109.92 | 6.48 | 1028.88 | 5.04 | 71.52 | 93.36 | 30.72 | 0 | 27.36 | 50.76 | 12 | 31.2 | 10.8 | 0.72 | 79.56 | 810.72 | 0 | 0 | 172.08 | 130.5 | 477.6 | 214.4 | 267.6 | 249.6 | 0 | 119.2 | 53.2 | 120.4 | 144.6 | 0 | 93.6 | 14.4 | 24 | 264 | 307.44 | 0 | 0 | 1270.259 | 24.839 | 19.36 | 1052.73 | 0 | 499.759 | 539.759 | 0 | 0 | 309.119 | 489.48 | 325.83 | 0 | 0 | 18 | 384.12 | 10.44 | 64.28 | 1267.68 | 7.68 | 241.48 |  | 382.56 | 17.72 | 452.76 | 560.58 | 32.64 | 349.88 | 46.89 | 57.87 | 0 | 71.52 | 380.4 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 13.75 | 0 | 579.04 | 143.3 | 0 | 48.15 | 219.84 | 180.86 | 0 | 72 | 228 | 11 | 183 | 0 | 0.01 | 0.06 | 47 | 245.2 | 92.6 | 216.4 | 46 | 106.8 | 292.8 | 99.6 | 319.2 | 0 | 513.72 | 937.44 | 61.44 | 221.28 | 0.0434 | 0.0714 | 0 | 51.12 | 97.44 | 58.08 | 282 | 370 | 425 | 460 | 500 | 170 | 1488.6 | 2832 | 479.52 | 597.6 | 18.24 | 833.28 | 5.28 | 18.36 | 14.68 | 0 | 9.6 | 3.36 | 43.92 | 43.92 | 216 | 348.96 | 36 | 511.92 | 40.08 | 0.96 | 81.84 | 289.8 | 504 | 144 | 69.84 | 12.84 | 87.48 | 309 | 308 | 34592.8398
05:00 - 06:00 | 246.96 | 516 | 28.2 | 46.56 | 80.64 | 104.22 | 64.08 | 27.36 | 475.92 | 5.76 | 34.92 | 21.24 | 259.2 | 0 | 8.28 | 0 | 74.76 | 83.04 | 0 | 49.68 | 43.92 | 0 | 5.28 | 37.08 | 2.52 | 20.7 | 84.72 | 65.7 | 53.76 | 59.76 | 161.28 | 238.56 | 284.16 | 159.84 | 114.24 | 218.4 | 111.36 | 251.52 | 111.84 | 6.48 | 1029.6 | 38.88 | 79.2 | 175.68 | 34.08 | 0 | 57.6 | 42.84 | 11.52 | 31.2 | 10.08 | 33.12 | 86.04 | 804.48 | 0 | 0 | 192.24 | 134.1 | 477.6 | 209.6 | 276 | 251.2 | 0 | 120.4 | 52.4 | 140.8 | 159 | 0 | 94.8 | 15.6 | 20.4 | 265.8 | 255.6 | 0 | 0 | 1359.419 | 27.629 | 18.079 | 1052.729 | 0 | 502.72 | 600.659 | 0 | 0 | 291.96 | 491.849 | 300.719 | 0 | 0 | 14.68 | 514.6 | 11.88 | 62.72 | 1291.9199 | 7.56 | 275.04 |  | 357.68 | 19.08 | 454.64 | 548.58 | 36.48 | 429.2 | 46.08 | 64.62 | 0 | 65.84 | 419.6 | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 13.62 | 0 | 578.24 | 143.44 | 0 | 48.15 | 244.42 | 209.2 | 0 | 68 | 248 | 11 | 185 | 0 | 0.01 | 0.07 | 49 | 276 | 100.4 | 230.4 | 46 | 115.6 | 271.68 | 108 | 331.8 | 0 | 555.84 | 1016.28 | 61.44 | 221.28 | 0.0464 | 0.091 | 0 | 43.38 | 120.6 | 63.42 | 270 | 390 | 435 | 470 | 545 | 175 | 1573.2 | 2995.2 | 541.44 | 626.4 | 18.72 | 881.28 | 5.28 | 18.72 | 13.44 | 0 | 130.08 | 150.24 | 41.52 | 45.84 | 227.76 | 407.04 | 40.44 | 566.88 | 40.44 | 0.96 | 87.6 | 303.48 | 504 | 144 | 70.2 | 12.84 | 84.6 | 343 | 325 | 36751.6903
06:00 - 07:00 | 278.64 | 530.4 | 29.16 | 59.04 | 128.4 | 138.42 | 100.08 | 27.36 | 496.8 | 6.12 | 34.74 | 22.68 | 301.44 | 0 | 9.48 | 0 | 78.84 | 96 | 0.12 | 49.68 | 52.32 | 0 | 6.96 | 44.76 | 1.56 | 20.7 | 128.16 | 80.1 | 164.16 | 68.4 | 186.48 | 288.48 | 321.12 | 193.44 | 115.2 | 256.32 | 124.32 | 259.68 | 129.6 | 6.84 | 813.6 | 311.04 | 90.48 | 187.92 | 52.8 | 0 | 63.72 | 37.08 | 12 | 48 | 10.08 | 10.08 | 104.76 | 593.76 | 0 | 0 | 216.72 | 172.08 | 496.8 | 234.4 | 277.2 | 260.8 | 0 | 144 | 53.2 | 147.2 | 150.6 | 0.6 | 115.2 | 15.6 | 19.2 | 259.2 | 240.299 | 0 | 0 | 1656.119 | 35.879 | 19.919 | 1201.65 | 0 | 765.599 | 743.46 | 0 | 0 | 355.5 | 531.96 | 352.469 | 0 | 0 | 21.4 | 618 | 17.52 | 76.48 | 1560.72 | 7.76 | 313.2 |  | 399 | 20.08 | 576.36 | 617.94 | 42.36 | 526.16 | 54.09 | 90.69 | 0 | 82.72 | 591.8 | 516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 13.88 | 0 | 668.67 | 144.76 | 0 | 57.78 | 283.62 | 248.07 | 0 | 76 | 324 | 13 | 192 | 0 | 0.03 | 0.09 | 80 | 330 | 133 | 251.2 | 90.6 | 141.6 | 328.32 | 119.04 | 361.2 | 0 | 661.68 | 1222.2 | 61.2 | 235.2 | 0.0596 | 0.1006 | 0 | 69.66 | 250.32 | 96.72 | 306 | 500 | 455 | 587 | 595 | 190 | 1911.6 | 3648 | 817.92 | 721.44 | 51.36 | 1067.04 | 3.84 | 21.24 | 17.76 | 0 | 300.24 | 334.08 | 43.44 | 84.48 | 280.32 | 496.08 | 53.88 | 663.84 | 39.24 | 0.96 | 130.32 | 329.04 | 504 | 216 | 104.4 | 16.32 | 94.68 | 439 | 442 | 43702.4741
07:00 - 08:00 | 317.04 | 96.24 | 32.76 | 74.64 | 145.68 | 168.12 | 106.56 | 33.48 | 497.88 | 7.2 | 31.5 | 22.14 | 319.68 | 0 | 10.68 | 0 | 92.16 | 121.68 | 0 | 97.56 | 63.12 | 0 | 9.24 | 45.36 | 2.04 | 20.7 | 140.16 | 97.2 | 178.56 | 77.04 | 208.8 | 361.44 | 357.6 | 211.68 | 139.68 | 306.24 | 138.24 | 253.44 | 152.16 | 8.28 | 605.52 | 353.52 | 94.32 | 156.24 | 57.12 | 0 | 69.12 | 33.84 | 14.4 | 54.72 | 10.8 | 0.72 | 136.08 | 424.8 | 0 | 0 | 273.24 | 193.68 | 661.2 | 329.6 | 330 | 355.2 | 0 | 168.4 | 72.8 | 186.8 | 173.4 | 0 | 123.6 | 15.6 | 21 | 346.2 | 306.63 | 0 | 0 | 2052.659 | 37.44 | 24 | 1418.099 | 0 | 790.879 | 882.06 | 0 | 0 | 410.7 | 641.099 | 429.299 | 0 | 0 | 17.56 | 713.6 | 40.4 | 84 | 1937.32 | 12.28 | 350.2 |  | 459.92 | 21.68 | 714.8 | 654.72 | 44.1 | 560.32 | 16.32 | 115.68 | 0 | 97.84 | 724.6 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 0 | 13.16 | 0 | 807.76 | 143.31 | 0 | 100.15 | 265.152 | 248.06 | 0 | 84 | 396 | 15 | 197 | 0 | 0.02 | 0.01 | 83 | 404.4 | 166.2 | 345.6 | 105.4 | 175.2 | 333.84 | 110.64 | 617.4 | 0 | 706.32 | 1421.64 | 60.72 | 263.04 | 0.095 | 0.1036 | 0 | 77.22 | 296.88 | 121.5 | 372 | 522 | 525 | 695 | 705 | 285 | 2316.6 | 4334.4 | 754.56 | 780.48 | 50.76 | 1175.04 | 2.88 | 19.8 | 17.28 | 0 | 286.32 | 355.44 | 65.52 | 93.84 | 330.96 | 539.04 | 56.88 | 747.12 | 40.44 | 1.2 | 146.16 | 312.48 | 576 | 216 | 132.48 | 20.04 | 105.48 | 929 | 544 | 49997.7656
08:00 - 09:00 | 423.12 | 84.48 | 34.32 | 94.56 | 164.88 | 174.78 | 119.76 | 39.24 | 571.32 | 15.48 | 31.86 | 23.22 | 369.12 | 0 | 13.02 | 0 | 100.56 | 140.88 | 0 | 150.84 | 64.8 | 0 | 9.36 | 52.8 | 1.92 | 22.5 | 183.6 | 114.3 | 176.64 | 82.08 | 225.36 | 483.84 | 412.32 | 235.2 | 172.32 | 335.52 | 147.84 | 300.96 | 173.76 | 7.56 | 587.52 | 347.76 | 103.44 | 155.76 | 55.68 | 0 | 71.28 | 26.64 | 13.92 | 70.08 | 12.24 | 0.72 | 151.2 | 420 | 0 | 0 | 322.56 | 217.62 | 788.4 | 359.2 | 382.8 | 470.4 | 0 | 166 | 84.4 | 194.4 | 207 | 0 | 168 | 16.8 | 24.6 | 406.2 | 517.229 | 0 | 0 | 2327.1 | 48.959 | 31.84 | 1699.799 | 0 | 832.319 | 981.24 | 0 | 0 | 468.569 | 724.109 | 671.039 | 0 | 0 | 20.8 | 925.96 | 44.08 | 100.64 | 2253.4001 | 22.24 | 364.28 |  | 518.36 | 24.72 | 716.72 | 716.34 | 48.24 | 577.16 | 15.78 | 215.94 | 0 | 108.32 | 816.2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 12.13 | 0 | 863.77 | 137.57 | 0 | 103.04 | 301.65 | 269.61 | 0 | 107 | 475 | 13 | 193 | 0 | 0.01 | 0.09 | 81 | 488.8 | 170.2 | 362 | 103.3 | 217.6 | 374.16 | 114.96 | 625.8 | 0 | 822.24 | 1610.64 | 62.16 | 245.28 | 0.1146 | 0.1094 | 0 | 200.52 | 298.08 | 119.34 | 432 | 567 | 706 | 735 | 855 | 440 | 2664 | 4836 | 888.48 | 872.64 | 58.2 | 1373.76 | 3.36 | 21.96 | 16.8 | 0 | 299.52 | 372.24 | 112.8 | 101.76 | 360.72 | 582.24 | 56.28 | 898.8 | 26.28 | 0.96 | 156 | 299.16 | 576 | 288 | 102.96 | 19.44 | 148.32 | 1547 | 591 | 57375.5771
09:00 - 10:00 | 447.6 | 85.92 | 37.8 | 111.12 | 161.76 | 192.78 | 119.76 | 45 | 652.32 | 19.44 | 33.3 | 22.86 | 428.64 | 0 | 15.06 | 0 | 99 | 136.32 | 0.12 | 132.12 | 69.6 | 0 | 8.76 | 53.04 | 2.52 | 73.8 | 182.64 | 160.2 | 181.92 | 97.92 | 251.28 | 521.76 | 446.88 | 239.52 | 171.36 | 368.64 | 163.68 | 326.88 | 180.48 | 7.2 | 587.52 | 316.8 | 111.12 | 180 | 57.6 | 0 | 66.6 | 26.28 | 12.48 | 71.04 | 12.24 | 0.72 | 148.68 | 192.48 | 0 | 0 | 342.36 | 208.26 | 1003.2 | 382.4 | 457.2 | 488 | 0 | 196.8 | 76.8 | 188 | 216.6 | 0 | 165.6 | 18 | 30.6 | 396 | 600.239 | 0 | 0 | 2704.259 | 64.199 | 41.68 | 1864.709 | 0 | 879.999 | 1127.459 | 0 | 0 | 527.699 | 728.939 | 862.109 | 0 | 0 | 23.4 | 1024.88 | 29.12 | 106 | 2494.6001 | 22.36 | 427.64 |  | 588 | 22.88 | 768 | 873.72 | 57.96 | 685 | 20.28 | 255.36 | 0 | 116.8 | 916.8 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.54 | 0 | 11.55 | 0 | 934.56 | 135.77 | 0 | 105.93 | 289.02 | 303.48 | 0 | 122 | 500 | 15 | 196 | 0 | 0.01 | 0.2 | 81 | 562.4 | 169.2 | 406 | 93.9 | 256 | 401.28 | 112.32 | 516.6 | 0 | 862.92 | 1676.52 | 62.64 | 278.4 | 0.111 | 0.0996 | 0 | 265.14 | 199.08 | 125.58 | 438 | 600 | 836 | 790 | 990 | 540 | 2773.8 | 5143.2 | 894.24 | 912.96 | 52.44 | 1514.4 | 6.72 | 23.4 | 18.72 | 0 | 298.08 | 336 | 119.04 | 140.64 | 379.2 | 623.04 | 64.32 | 1009.2 | 15.12 | 0.96 | 154.56 | 334.08 | 432 | 216 | 107.28 | 27 | 164.88 | 1559 | 610 | 61495.0016
10:00 - 11:00 | 470.88 | 86.88 | 40.2 | 114.48 | 157.44 | 166.86 | 109.92 | 47.16 | 677.16 | 19.08 | 30.78 | 22.86 | 469.44 | 0 | 13.44 | 0 | 98.52 | 137.76 | 0 | 105.84 | 72.24 | 0 | 8.4 | 57.84 | 2.52 | 90.9 | 184.32 | 128.7 | 177.6 | 115.2 | 249.12 | 499.68 | 442.08 | 236.16 | 204.48 | 401.76 | 171.36 | 352.32 | 188.16 | 7.56 | 588.6 | 352.08 | 109.44 | 203.28 | 59.52 | 0 | 68.04 | 26.64 | 15.36 | 60.96 | 5.76 | 0.72 | 136.44 | 285.6 | 0 | 0 | 334.8 | 204.3 | 1050 | 411.2 | 475.2 | 550.4 | 0 | 216.8 | 88.8 | 203.2 | 217.2 | 0 | 168 | 28.8 | 41.4 | 423.6 | 671.94 | 0 | 0 | 2902.559 | 90.969 | 46.799 | 2054.789 | 0 | 895.52 | 1136.04 | 0 | 0 | 543.719 | 710.429 | 1017.779 | 0 | 0 | 26.04 | 1049.76 | 33.92 | 107.12 | 2723.5602 | 22 | 436.32 |  | 576.12 | 21.4 | 777.4 | 831.96 | 60.24 | 586.76 | 29.37 | 253.41 | 0 | 123.6 | 942.6 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 0 | 11.7 | 0 | 1010.88 | 136.5 | 0 | 110.75 | 274.16 | 273.79 | 0 | 126 | 504 | 15 | 192 | 0 | 0.01 | 0.26 | 92 | 606.8 | 165 | 412 | 93.9 | 262 | 367.44 | 118.8 | 672 | 0 | 897.48 | 1635.12 | 62.64 | 291.36 | 0.0988 | 0.0968 | 0 | 262.98 | 178.8 | 106.44 | 474 | 583 | 907 | 810 | 995 | 590 | 2685.6 | 5378.4 | 875.52 | 888.48 | 52.56 | 1591.68 | 6.72 | 24.84 | 18.96 | 0 | 297.12 | 332.88 | 122.64 | 141.12 | 376.8 | 620.64 | 71.28 | 1073.04 | 13.2 | 0.96 | 158.64 | 430.56 | 576 | 288 | 103.32 | 23.28 | 150.48 | 1518 | 586 | 63681.3088
11:00 - 12:00 | 478.32 | 88.56 | 38.4 | 100.8 | 163.68 | 161.28 | 104.4 | 36 | 690.48 | 17.28 | 18.72 | 37.26 | 456.96 | 0 | 11.4 | 0 | 98.88 | 139.44 | 0 | 67.68 | 66 | 0 | 6.72 | 54.84 | 1.8 | 85.5 | 172.32 | 117 | 179.04 | 124.56 | 253.44 | 506.4 | 436.8 | 219.36 | 197.28 | 403.2 | 170.4 | 356.16 | 186.24 | 7.2 | 588.6 | 337.68 | 117.36 | 137.76 | 58.56 | 0 | 66.6 | 31.32 | 12.96 | 60 | 16.56 | 18 | 139.68 | 551.52 | 0 | 0 | 330.12 | 213.3 | 1051.2 | 410.4 | 498 | 540.8 | 3.2 | 198.8 | 83.2 | 195.6 | 216.6 | 0.6 | 159.6 | 20.4 | 39.6 | 424.2 | 674.699 | 0 | 0 | 2866.199 | 59.01 | 44.639 | 2030.31 | 0 | 890.56 | 1172.999 | 0 | 0 | 547.109 | 764.459 | 962.039 | 0 | 0 | 27.36 | 1009.08 | 39.68 | 106.32 | 2777.4401 | 20.64 | 432.32 |  | 561.16 | 22.04 | 761.84 | 871.44 | 64.08 | 570.56 | 33.24 | 192.87 | 0 | 127.76 | 930 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.42 | 0 | 11.98 | 0 | 933.53 | 139.05 | 0 | 108.82 | 261.77 | 281.42 | 0 | 130 | 528 | 14 | 194 | 0 | 0.02 | 0.16 | 93 | 552 | 162.1 | 386.4 | 94.4 | 260.8 | 379.68 | 125.04 | 550.2 | 0 | 873 | 1633.68 | 62.4 | 275.52 | 0.105 | 0.0954 | 0 | 230.04 | 187.2 | 138.84 | 438 | 595 | 890 | 785 | 1020 | 600 | 2865.6 | 5356.8 | 862.56 | 927.36 | 47.04 | 1600.32 | 7.68 | 23.76 | 17.76 | 0 | 297.12 | 367.92 | 130.56 | 105.12 | 379.2 | 591.12 | 66.12 | 1117.44 | 7.8 | 0.72 | 151.68 | 548.28 | 432 | 288 | 95.76 | 16.56 | 148.32 | 1542 | 574 | 63505.3435
12:00 - 13:00 | 454.08 | 68.88 | 39 | 78.72 | 66.24 | 145.98 | 63.36 | 33.12 | 611.28 | 15.48 | 13.32 | 37.26 | 444.96 | 0 | 11.22 | 0 | 100.56 | 127.68 | 0 | 3.6 | 64.56 | 0 | 6.36 | 48.72 | 1.92 | 24.3 | 159.12 | 94.5 | 171.36 | 116.64 | 244.8 | 485.28 | 449.28 | 222.24 | 201.6 | 386.88 | 163.2 | 361.92 | 175.68 | 7.92 | 587.88 | 323.28 | 114.24 | 139.68 | 54.72 | 0 | 65.16 | 26.64 | 12.96 | 55.68 | 11.52 | 18 | 134.64 | 567.36 | 0 | 0 | 298.44 | 218.7 | 1044 | 392 | 460.8 | 497.6 | 2.4 | 200.4 | 96.8 | 186.8 | 205.8 | 0 | 162 | 19.2 | 38.4 | 430.2 | 647.61 | 0 | 0 | 2803.44 | 59.039 | 42.64 | 1967.64 | 0 | 884.559 | 1180.019 | 0 | 0 | 527.13 | 629.67 | 926.009 | 0 | 0 | 28.04 | 984.88 | 36.72 | 102.2 | 2651.0401 | 16.76 | 422.96 |  | 547.16 | 22.28 | 796.4 | 971.88 | 65.46 | 618.6 | 31.2 | 151.32 | 0 | 124.8 | 889.2 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 11.85 | 0 | 890.57 | 136.45 | 0 | 109.78 | 300.7 | 299.75 | 0 | 97 | 459 | 18 | 193 | 0 | 0.01 | 0.16 | 98 | 553.2 | 160.1 | 378.4 | 80.8 | 256 | 358.08 | 122.4 | 634.2 | 0 | 883.8 | 1605.24 | 61.92 | 249.12 | 0.1046 | 0.0954 | 0 | 191.34 | 272.04 | 133.62 | 486 | 630 | 760 | 790 | 950 | 595 | 2824.2 | 5179.2 | 835.2 | 889.92 | 50.28 | 1575.84 | 7.2 | 29.52 | 19.2 | 0 | 129.12 | 361.68 | 106.56 | 102.24 | 366.24 | 586.32 | 57.36 | 1117.44 | 10.2 | 0.96 | 156.48 | 524.52 | 720 | 288 | 101.16 | 20.88 | 144.36 | 1518 | 549 | 61862.9661
13:00 - 14:00 | 439.2 | 84.72 | 36.96 | 90.48 | 65.28 | 131.04 | 50.64 | 34.92 | 661.32 | 16.2 | 15.66 | 39.42 | 430.56 | 0 | 8.28 | 0 | 100.56 | 135.36 | 0.12 | 3.6 | 69.84 | 0 | 6.6 | 44.52 | 1.44 | 21.6 | 146.88 | 104.4 | 170.4 | 103.68 | 230.4 | 488.16 | 433.44 | 223.2 | 185.76 | 390.24 | 172.32 | 365.28 | 174.72 | 7.56 | 581.04 | 352.8 | 104.16 | 171.6 | 55.2 | 0 | 66.96 | 24.84 | 12.96 | 45.6 | 15.84 | 0.72 | 125.28 | 389.28 | 0 | 0 | 302.04 | 202.32 | 1008 | 416.8 | 434.4 | 494.4 | 0.8 | 204 | 79.2 | 199.2 | 195.6 | 0 | 150 | 15.6 | 36 | 435.6 | 662.58 | 0 | 0 | 2794.5 | 59.609 | 41.44 | 2004.81 | 0 | 932.96 | 1144.8 | 0 | 0 | 550.019 | 681.75 | 947.88 | 0 | 0 | 25.92 | 976.44 | 27.72 | 94.44 | 2667.6 | 13.24 | 421.84 |  | 544.24 | 23.36 | 769.76 | 846.84 | 56.34 | 612.4 | 40.62 | 185.52 | 0 | 118.56 | 878.2 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 11.96 | 0 | 910.26 | 136.63 | 0 | 104 | 273.23 | 264.12 | 0 | 134 | 466 | 18 | 196 | 0 | 0.01 | 0.14 | 91 | 513.6 | 153.1 | 373.2 | 81.4 | 240 | 420.48 | 126 | 844.2 | 0 | 855 | 1539 | 62.16 | 238.56 | 0.1086 | 0.0876 | 0 | 254.7 | 296.16 | 126.6 | 432 | 627 | 780 | 777 | 960 | 600 | 2804.4 | 5155.2 | 832.32 | 869.76 | 35.64 | 1525.92 | 8.64 | 25.92 | 19.68 | 0 | 8.4 | 37.2 | 122.4 | 103.92 | 366 | 593.04 | 56.52 | 1119.84 | 12.72 | 0.72 | 144.24 | 365.76 | 504 | 288 | 98.64 | 20.64 | 151.92 | 1461 | 546 | 60756.1742
14:00 - 15:00 | 422.88 | 76.8 | 37.68 | 92.16 | 64.08 | 118.8 | 48.72 | 39.24 | 638.64 | 16.92 | 14.4 | 37.62 | 429.12 | 0 | 9.66 | 0 | 100.92 | 121.92 | 0 | 3.6 | 62.64 | 0 | 7.08 | 53.28 | 1.68 | 16.2 | 141.36 | 104.4 | 177.12 | 80.64 | 242.64 | 495.84 | 426.72 | 204 | 180 | 383.52 | 169.92 | 346.56 | 175.2 | 8.28 | 580.68 | 326.16 | 105.36 | 198.72 | 41.28 | 0 | 67.68 | 22.68 | 12.48 | 30.24 | 17.28 | 0.72 | 122.04 | 372.96 | 0 | 0 | 291.6 | 201.06 | 998.4 | 384.8 | 458.4 | 472 | 0 | 210 | 79.2 | 193.2 | 210 | 0 | 147.6 | 16.8 | 36.6 | 427.2 | 582.45 | 0 | 0 | 2808.6 | 61.649 | 46.4 | 1987.35 | 0 | 904.32 | 1124.339 | 0 | 0 | 531.089 | 693.719 | 952.439 | 0 | 0 | 23.6 | 903.32 | 25.44 | 93.76 | 2603.92 | 12.96 | 421.76 |  | 589.48 | 24.16 | 734.16 | 841.56 | 64.8 | 569.24 | 66.87 | 151.74 | 0 | 119.12 | 867.2 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 12.22 | 0 | 862.68 | 137.02 | 0 | 114.6 | 289.93 | 294.27 | 0 | 145 | 422 | 15 | 202 | 0 | 0.01 | 0.13 | 88 | 503.6 | 156.4 | 383.6 | 76.4 | 248.4 | 423.6 | 120.24 | 504 | 0 | 865.8 | 1506.6 | 62.16 | 244.8 | 0.0872 | 0.0806 | 0 | 212.58 | 271.92 | 123.3 | 420 | 530 | 740 | 710 | 880 | 550 | 2701.8 | 4999.2 | 776.16 | 879.84 | 32.64 | 1496.16 | 7.68 | 29.16 | 18.96 | 0 | 7.92 | 2.4 | 134.88 | 114.24 | 360.48 | 558.48 | 55.92 | 1084.32 | 13.68 | 1.44 | 147.84 | 498.24 | 648 | 360 | 96.48 | 18.12 | 144 | 1538 | 510 | 59375.4128
15:00 - 16:00 | 421.68 | 76.8 | 40.32 | 87.84 | 65.28 | 120.6 | 49.92 | 44.64 | 625.32 | 18 | 14.76 | 36.72 | 414.72 | 0 | 10.44 | 0 | 99.36 | 124.08 | 0 | 3.6 | 59.04 | 0 | 7.08 | 48.96 | 1.68 | 17.1 | 137.76 | 105.3 | 101.28 | 76.32 | 254.16 | 489.6 | 415.2 | 197.76 | 188.64 | 371.52 | 177.6 | 350.4 | 182.4 | 8.28 | 579.96 | 329.04 | 101.52 | 143.28 | 41.76 | 0 | 65.88 | 25.56 | 13.92 | 29.28 | 14.4 | 0.72 | 118.44 | 654.72 | 0 | 0 | 286.92 | 193.5 | 972 | 373.6 | 440.4 | 470.4 | 0 | 196.4 | 94.4 | 186.4 | 177.6 | 0 | 132 | 15.6 | 36 | 401.4 | 638.37 | 0 | 0 | 2772.599 | 61.049 | 46 | 1944.119 | 0 | 843.119 | 1112.1 | 0 | 0 | 540.179 | 646.529 | 942.269 | 0 | 0 | 25.8 | 879 | 35.68 | 107 | 2559.72 | 12.8 | 427.6 |  | 627.68 | 24.04 | 744.04 | 815.22 | 62.82 | 573.44 | 50.85 | 162.33 | 0 | 117.6 | 812.8 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 | 0 | 12.48 | 0 | 904.02 | 136.63 | 0 | 105.93 | 274.62 | 274.81 | 0 | 99 | 428 | 15 | 204 | 0 | 0.01 | 0.16 | 84 | 501.2 | 154.8 | 375.6 | 81.1 | 260.8 | 424.8 | 120.24 | 516.6 | 0 | 840.6 | 1492.56 | 61.44 | 271.2 | 0.0794 | 0.0836 | 0 | 181.44 | 177.24 | 110.52 | 432 | 592 | 706 | 735 | 900 | 560 | 2748.6 | 4934.4 | 758.88 | 884.16 | 32.4 | 1457.28 | 7.2 | 28.8 | 17.76 | 0 | 9.6 | 2.64 | 127.92 | 86.4 | 369.84 | 567.6 | 57.48 | 1054.08 | 15.72 | 0.96 | 145.44 | 496.8 | 504 | 216 | 96.48 | 17.28 | 148.68 | 1547 | 513 | 58619.1961
16:00 - 17:00 | 412.56 | 83.52 | 38.28 | 73.92 | 82.56 | 119.52 | 59.28 | 48.96 | 629.64 | 16.56 | 13.5 | 37.08 | 401.28 | 0 | 10.92 | 0 | 95.4 | 106.08 | 0 | 5.4 | 64.08 | 0 | 7.2 | 49.32 | 2.52 | 17.1 | 128.4 | 98.1 | 82.56 | 76.32 | 237.6 | 441.12 | 427.68 | 183.36 | 175.68 | 355.2 | 162.24 | 352.32 | 178.08 | 7.56 | 581.04 | 352.08 | 108.48 | 145.2 | 40.32 | 0 | 71.64 | 28.08 | 14.4 | 30.24 | 12.24 | 0 | 119.88 | 414.24 | 0 | 0 | 294.84 | 218.7 | 943.2 | 364.8 | 435.6 | 476.8 | 0 | 205.2 | 82.8 | 202 | 193.8 | 0.6 | 132 | 15.6 | 36.6 | 397.2 | 648.869 | 0 | 0 | 2658.359 | 69.509 | 45.76 | 1910.52 | 0 | 893.279 | 1078.26 | 0 | 0 | 516.839 | 555.299 | 894.179 | 0 | 0 | 27.12 | 828.04 | 16.16 | 111.8 | 2544.68 | 11.2 | 439.44 |  | 503.64 | 23.72 | 759.16 | 837.9 | 66.6 | 592.72 | 51.66 | 142.89 | 0 | 121.12 | 806 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 12.35 | 0 | 920.4 | 139.88 | 0 | 108.82 | 268.95 | 268.38 | 0 | 141 | 471 | 14 | 201 | 0 | 0.03 | 0.18 | 81 | 469.2 | 156.5 | 342.8 | 81 | 254.4 | 406.32 | 121.44 | 697.2 | 0 | 827.28 | 1510.92 | 60.24 | 288 | 0.1006 | 0.0848 | 0 | 160.56 | 220.44 | 128.76 | 456 | 596 | 796 | 778 | 900 | 570 | 2725.2 | 4975.2 | 694.08 | 862.56 | 33.96 | 1442.88 | 6.24 | 28.44 | 18.72 | 0 | 275.76 | 311.76 | 137.04 | 76.08 | 366.24 | 578.88 | 54.48 | 1035.36 | 24.48 | 0.72 | 138.72 | 506.88 | 504 | 288 | 94.32 | 15.36 | 141.84 | 1295 | 523 | 58565.1384
17:00 - 18:00 | 403.2 | 101.52 | 35.52 | 75.84 | 142.32 | 111.96 | 122.16 | 40.68 | 618.48 | 10.08 | 15.3 | 38.52 | 407.04 | 0 | 13.32 | 0 | 100.56 | 121.2 | 0.12 | 52.92 | 62.64 | 0 | 8.04 | 49.2 | 3.24 | 17.1 | 120.72 | 97.2 | 122.88 | 82.08 | 239.04 | 415.2 | 444.48 | 189.12 | 163.2 | 349.44 | 164.16 | 404.64 | 183.36 | 8.64 | 579.6 | 324 | 112.56 | 182.16 | 41.76 | 0 | 70.56 | 28.8 | 12.96 | 27.84 | 15.84 | 14.4 | 122.76 | 506.88 | 0 | 0 | 258.84 | 215.82 | 942 | 385.6 | 424.8 | 446.4 | 0 | 204.4 | 84.8 | 207.2 | 193.8 | 0 | 146.4 | 14.4 | 40.8 | 420.6 | 570.479 | 0 | 0 | 2562.419 | 107.1 | 44.56 | 1912.259 | 0 | 892.559 | 1072.8 | 0 | 0 | 509.729 | 535.829 | 775.169 | 0 | 0 | 30.36 | 759.68 | 38.28 | 107.96 | 2410.8801 | 8.92 | 451.4 |  | 460 | 23.56 | 785.6 | 928.62 | 60.36 | 550.72 | 27.15 | 103.83 | 0 | 119.52 | 766.2 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.18 | 0 | 12.48 | 0 | 815.1 | 140.01 | 0 | 115.56 | 257.42 | 267.62 | 0 | 117 | 424 | 18 | 208 | 0 | 0.02 | 0.15 | 85 | 480.8 | 163.4 | 359.2 | 88.1 | 244.4 | 391.68 | 118.08 | 718.2 | 0 | 840.6 | 1474.92 | 59.76 | 278.4 | 0.1054 | 0.0902 | 0 | 154.98 | 311.64 | 151.26 | 432 | 635 | 750 | 805 | 860 | 490 | 2844 | 4980 | 708.48 | 881.28 | 33.24 | 1421.28 | 5.28 | 28.08 | 21.6 | 0 | 301.2 | 332.88 | 112.08 | 66.96 | 389.28 | 562.8 | 59.4 | 979.68 | 38.16 | 0.72 | 142.8 | 357.84 | 504 | 288 | 108 | 15.96 | 133.92 | 1324 | 553 | 58293.5187
18:00 - 19:00 | 407.76 | 100.8 | 34.2 | 68.16 | 164.4 | 129.78 | 124.8 | 34.2 | 602.64 | 8.28 | 14.04 | 37.62 | 418.56 | 0 | 16.14 | 0 | 99.36 | 119.52 | 0 | 43.56 | 60 | 0 | 8.52 | 50.16 | 2.64 | 17.1 | 125.04 | 105.3 | 132 | 100.08 | 251.28 | 375.36 | 456 | 185.28 | 140.16 | 346.08 | 165.12 | 415.2 | 198.72 | 8.28 | 579.6 | 329.04 | 112.32 | 197.04 | 41.76 | 0 | 79.56 | 31.68 | 12.48 | 28.32 | 12.96 | 26.64 | 128.88 | 500.64 | 0 | 0 | 252 | 215.64 | 913.2 | 387.2 | 433.2 | 451.2 | 0 | 198.4 | 89.6 | 211.6 | 196.2 | 0.6 | 151.2 | 14.4 | 46.2 | 411 | 519.12 | 0 | 0 | 2463.66 | 197.22 | 38.64 | 1807.41 | 0 | 930.239 | 1071.18 | 0 | 0 | 590.069 | 558.99 | 707.34 | 0 | 0 | 30.96 | 721.08 | 19.92 | 117.68 | 2430.9599 | 7.08 | 477.44 |  | 645.6 | 24.48 | 855.56 | 869.64 | 64.68 | 582.28 | 49.17 | 91.26 | 0 | 133.92 | 781.2 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.54 | 0 | 12.61 | 0 | 823.68 | 140.53 | 0 | 118.45 | 264.98 | 289.93 | 0 | 127 | 405 | 22 | 207 | 0 | 0.03 | 0.14 | 91 | 455.2 | 172.2 | 365.2 | 86.9 | 216.4 | 377.52 | 128.4 | 609 | 0 | 818.28 | 1478.52 | 59.76 | 257.76 | 0.0924 | 0.0936 | 0 | 84.24 | 338.4 | 117.12 | 438 | 732 | 800 | 840 | 795 | 410 | 2800.8 | 5059.2 | 663.84 | 897.12 | 34.44 | 1395.36 | 5.76 | 28.44 | 21.36 | 0 | 300.72 | 362.4 | 94.08 | 68.4 | 412.8 | 582 | 65.76 | 970.8 | 40.2 | 0.96 | 146.16 | 354.6 | 576 | 504 | 167.04 | 15.96 | 140.4 | 1386 | 602 | 58882.6539
19:00 - 20:00 | 393.6 | 517.68 | 39.72 | 68.16 | 165.84 | 127.26 | 128.64 | 34.92 | 596.16 | 11.88 | 14.04 | 36.72 | 415.68 | 0 | 14.28 | 0 | 101.16 | 119.76 | 0 | 80.28 | 65.28 | 0 | 9 | 44.16 | 1.92 | 17.1 | 130.8 | 99 | 183.36 | 95.04 | 262.08 | 381.6 | 485.28 | 190.56 | 135.84 | 323.52 | 169.44 | 394.08 | 207.84 | 9.36 | 579.24 | 354.24 | 106.08 | 137.04 | 44.16 | 0 | 75.96 | 35.28 | 10.08 | 24.96 | 12.24 | 0.72 | 132.48 | 775.2 | 0 | 0 | 287.64 | 221.58 | 822 | 410.4 | 439.2 | 470.4 | 0 | 209.6 | 91.2 | 218 | 211.2 | 0 | 142.8 | 13.2 | 30.6 | 421.2 | 495.959 | 0 | 0 | 2373 | 139.68 | 40.16 | 1782.45 | 0 | 887.039 | 1082.759 | 0 | 0 | 547.11 | 694.74 | 581.85 | 0 | 0 | 34.12 | 671.6 | 41.52 | 117.6 | 2306.56 | 7.12 | 477.68 |  | 543.28 | 21.16 | 885.16 | 840.78 | 66.06 | 633.0801 | 62.64 | 79.83 | 0 | 144.96 | 793.2 | 637.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.42 | 0 | 12.48 | 0 | 861.9 | 138.97 | 0 | 108.82 | 268.38 | 293.33 | 0 | 120 | 404 | 21 | 207 | 0 | 0.03 | 0.13 | 92 | 446.4 | 173.7 | 355.2 | 83.8 | 218.4 | 393.36 | 129.6 | 550.2 | 0 | 838.08 | 1495.8 | 59.76 | 259.68 | 0.0866 | 0.0988 | 0 | 63.54 | 381 | 103.26 | 504 | 692 | 820 | 850 | 760 | 340 | 2908.8 | 4963.2 | 660.96 | 914.4 | 35.52 | 1336.32 | 5.28 | 33.12 | 22.08 | 0 | 300.24 | 365.52 | 84.24 | 77.04 | 427.92 | 606 | 67.56 | 854.88 | 37.8 | 0.72 | 147.84 | 360.72 | 576 | 504 | 183.96 | 18.24 | 127.8 | 569 | 613 | 58262.8225
20:00 - 21:00 | 393.84 | 560.4 | 37.68 | 64.32 | 169.68 | 127.98 | 129.6 | 34.92 | 600.12 | 7.2 | 14.22 | 37.08 | 446.88 | 0 | 15.72 | 0 | 116.52 | 126.72 | 0 | 80.28 | 65.76 | 0 | 7.44 | 54 | 1.56 | 18 | 138.96 | 135 | 181.92 | 92.16 | 272.88 | 368.16 | 486.24 | 198.72 | 131.04 | 324.96 | 179.04 | 310.56 | 226.08 | 9 | 630.72 | 274.32 | 100.56 | 171.12 | 43.68 | 0 | 79.2 | 43.92 | 12 | 19.2 | 12.24 | 0.72 | 133.92 | 579.36 | 0 | 0 | 281.52 | 233.64 | 832.8 | 433.6 | 426 | 449.6 | 0 | 211.2 | 95.6 | 225.2 | 207.6 | 0 | 154.8 | 13.2 | 22.2 | 420 | 375.749 | 0 | 0 | 2204.64 | 61.53 | 35.52 | 1656.51 | 0 | 896.159 | 1118.28 | 0 | 0 | 523.89 | 678.119 | 395.489 | 0 | 0 | 34.2 | 653.28 | 44.84 | 106.56 | 2237.72 | 7.08 | 440.24 |  | 475.48 | 24.04 | 956.52 | 864.96 | 69.12 | 663.8 | 55.23 | 85.08 | 0 | 158.96 | 812.2 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.82 | 0 | 12.35 | 0 | 841.62 | 139.75 | 0 | 111.71 | 281.04 | 279.53 | 0 | 131 | 441 | 17 | 201 | 0 | 0.04 | 0.16 | 97 | 418.4 | 186.1 | 355.2 | 85.5 | 218.8 | 394.08 | 136.56 | 558.6 | 0 | 876.24 | 1548.36 | 60 | 259.68 | 0.0946 | 0.1092 | 0 | 68.4 | 376.08 | 108.24 | 426 | 768 | 780 | 868 | 745 | 280 | 2896.2 | 4862.4 | 669.6 | 946.08 | 36 | 1324.8 | 4.32 | 35.64 | 23.76 | 0 | 300.48 | 333.12 | 71.52 | 68.88 | 440.16 | 605.76 | 69.48 | 828.96 | 37.32 | 0.96 | 153.6 | 405.72 | 648 | 504 | 120.6 | 22.92 | 123.84 | 542 | 652 | 57448.1398
21:00 - 22:00 | 413.28 | 569.28 | 38.64 | 68.88 | 171.6 | 122.58 | 135.12 | 33.48 | 600.48 | 6.84 | 15.3 | 37.08 | 461.28 | 0 | 17.88 | 0 | 116.04 | 125.76 | 0.12 | 72 | 68.16 | 0 | 7.56 | 48 | 1.44 | 18.9 | 141.84 | 106.2 | 183.36 | 86.4 | 280.8 | 354.72 | 498.24 | 192.96 | 132 | 328.32 | 183.36 | 288.48 | 228.48 | 8.28 | 1025.64 | 7.2 | 110.4 | 175.44 | 52.8 | 0 | 84.24 | 41.76 | 12 | 18.24 | 10.8 | 0.72 | 140.76 | 391.2 | 0 | 0 | 267.84 | 236.7 | 1050 | 411.2 | 446.4 | 478.4 | 0 | 220.4 | 101.6 | 241.2 | 195 | 0 | 168 | 14.4 | 20.4 | 467.4 | 359.189 | 0 | 0 | 2226.9 | 45.959 | 29.039 | 1647.42 | 0 | 926.719 | 1088.1 | 0 | 0 | 527.819 | 752.58 | 366.78 | 0 | 0 | 33.16 | 620.04 | 27.76 | 105.32 | 2203.8801 | 6.88 | 435.24 |  | 485.2 | 24.72 | 1018.5601 | 926.34 | 69.3 | 646.48 | 78.78 | 76.89 | 0 | 157.2 | 834.8 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.88 | 0 | 12.22 | 0 | 899.34 | 138.19 | 0 | 115.56 | 280.48 | 291.82 | 0 | 140 | 474 | 20 | 207 | 0 | 0.04 | 0.14 | 100 | 432.8 | 203.6 | 368.8 | 97.9 | 222 | 403.68 | 136.8 | 604.8 | 0 | 885.96 | 1624.32 | 60.24 | 266.4 | 0.0964 | 0.116 | 0 | 66.06 | 381 | 100.92 | 450 | 725 | 880 | 920 | 730 | 250 | 2860.2 | 5049.6 | 699.84 | 950.4 | 34.32 | 1320.96 | 5.28 | 33.84 | 22.08 | 0 | 300.96 | 337.92 | 74.64 | 77.28 | 454.32 | 624.72 | 72 | 827.28 | 37.8 | 0.96 | 166.8 | 386.28 | 288 | 216 | 119.88 | 22.2 | 129.96 | 567 | 698 | 57900.4175
22:00 - 23:00 | 406.56 | 163.92 | 40.44 | 61.92 | 131.28 | 115.56 | 105.6 | 33.12 | 599.76 | 8.28 | 19.8 | 37.62 | 476.64 | 0 | 16.56 | 0 | 114.6 | 120.48 | 0 | 3.6 | 67.92 | 0 | 6.36 | 47.52 | 1.44 | 18.9 | 157.92 | 95.4 | 98.4 | 87.84 | 289.44 | 358.08 | 494.4 | 202.56 | 132 | 339.36 | 174.72 | 283.2 | 234.24 | 7.92 | 1006.92 | 7.92 | 127.68 | 96.24 | 52.32 | 0 | 80.64 | 53.64 | 15.36 | 19.68 | 11.52 | 0.72 | 139.32 | 566.88 | 0 | 0 | 228.96 | 239.04 | 1120.8 | 441.6 | 439.2 | 500.8 | 0 | 223.6 | 119.6 | 254 | 205.2 | 0 | 170.4 | 14.4 | 22.8 | 498 | 330.989 | 0 | 0 | 2232.36 | 51.93 | 34.239 | 1670.399 | 0 | 929.12 | 1072.2 | 0 | 0 | 552.599 | 722.85 | 382.71 | 0 | 0 | 44.6 | 600.44 | 38.84 | 110.4 | 2158.28 | 7.36 | 427.56 |  | 550.64 | 25.76 | 1046.84 | 919.74 | 71.1 | 666.04 | 25.62 | 67.59 | 0 | 162.72 | 836.2 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 0 | 12.48 | 0 | 882.96 | 137.93 | 0 | 112.67 | 180.86 | 314.31 | 0 | 144 | 513 | 19 | 209 | 0 | 0.03 | 0.16 | 106 | 446.4 | 197.4 | 398.4 | 97.8 | 229.6 | 410.64 | 145.92 | 613.2 | 0 | 877.32 | 1653.12 | 60.48 | 274.08 | 0.0856 | 0.1024 | 0 | 63.36 | 391.2 | 98.46 | 438 | 707 | 887 | 960 | 760 | 240 | 2901.6 | 5102.4 | 671.04 | 982.08 | 39.12 | 1318.08 | 4.8 | 39.24 | 23.28 | 0 | 300.96 | 370.8 | 72.72 | 75.6 | 456.48 | 618.24 | 69.12 | 794.16 | 44.88 | 0.96 | 174.72 | 413.64 | 504 | 360 | 120.96 | 22.56 | 120.96 | 557 | 713 | 58149.4741
23:00 - 00:00 | 347.04 | 90.72 | 42 | 55.92 | 75.12 | 98.82 | 55.92 | 36 | 591.48 | 9.72 | 22.68 | 36.36 | 419.04 | 0 | 14.7 | 0 | 100.92 | 109.2 | 0 | 3.24 | 67.44 | 0 | 6.24 | 47.64 | 1.32 | 19.8 | 150.72 | 94.5 | 54.72 | 84.96 | 273.6 | 304.32 | 478.56 | 179.52 | 115.68 | 324.48 | 151.2 | 250.56 | 208.32 | 7.92 | 817.56 | 6.48 | 109.44 | 84.96 | 47.04 | 0 | 75.6 | 47.88 | 14.88 | 17.28 | 10.8 | 0.72 | 120.6 | 695.04 | 0 | 0 | 225.72 | 217.26 | 1196.4 | 508.8 | 502.8 | 564.8 | 0 | 231.6 | 112 | 252.8 | 215.4 | 0.6 | 171.6 | 14.4 | 25.2 | 600.6 | 344.219 | 0 | 0 | 2080.02 | 42.989 | 32.959 | 1472.609 | 0 | 814.079 | 967.14 | 0 | 0 | 565.26 | 724.92 | 383.61 | 0 | 0 | 40.2 | 553.04 | 41.6 | 107.2 | 2017.36 | 7.92 | 372.12 |  | 541.44 | 23.48 | 984.64 | 862.02 | 59.82 | 666.4 | 14.88 | 72.3 | 0 | 169.52 | 732.2 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.22 | 0 | 12.48 | 0 | 730.08 | 137.54 | 0 | 103.04 | 232.85 | 273.86 | 0 | 143 | 491 | 18 | 203 | 0 | 0.04 | 0.14 | 101 | 430.8 | 186.8 | 373.2 | 88.8 | 219.2 | 380.64 | 126 | 491.4 | 0 | 770.04 | 1515.96 | 60.96 | 268.8 | 0.0766 | 0.0786 | 0 | 67.68 | 385.8 | 100.74 | 504 | 585 | 687 | 870 | 680 | 240 | 2660.4 | 4620 | 623.52 | 910.08 | 33 | 1207.2 | 5.28 | 33.48 | 19.92 | 0 | 211.44 | 353.28 | 86.16 | 70.8 | 380.64 | 550.8 | 55.68 | 681.6 | 45.12 | 0.96 | 151.92 | 410.4 | 360 | 144 | 102.24 | 21.48 | 122.04 | 526 | 672 | 53769.0502
Расход электроэнергии за сутки (кВт*час) | 8836.56 | 4715.28 | 860.88 | 1743.12 | 2667.84 | 2972.52 | 2022.48 | 860.04 | 13935.96 | 274.68 | 593.64 | 726.84 | 9255.36 | 0 | 294.54 | 0 | 2271.12 | 2728.8 | 0.72 | 1257.12 | 1459.44 | 0 | 169.32 | 1101.72 | 45.48 | 659.7 | 3226.8 | 2361.6 | 3068.64 | 1995.84 | 5498.64 | 8928.96 | 9681.6 | 4572.48 | 3489.12 | 7574.4 | 3564 | 7286.88 | 4116.48 | 183.6 | 16724.16 | 5072.4 | 2358 | 3396 | 1097.76 | 0 | 1496.88 | 862.2 | 310.08 | 848.64 | 291.6 | 132.48 | 2892.96 | 13208.64 | 0 | 0 | 6234.12 | 4638.78 | 20302.8 | 8825.6 | 9727.2 | 10393.6 | 6.4 | 4400.8 | 1945.2 | 4565.2 | 4565.4 | 3.6 | 3404.4 | 386.4 | 718.2 | 9428.4 | 10930.328 | 0 | 0 | 53181.527 | 1462.254 | 833.752 | 38685.305 | 0 | 19243.904 | 23046.053 | 0 | 0 | 11640.315 | 15035.898 | 14696.596 | 0 | 0 | 658.36 | 17033.4799 | 718.96 | 2328.96 | 50848.4807 | 273.76 | 9178.6 | 0 | 12081.28 | 525.28 | 17913.48 | 18771.36 | 1315.2 | 13425.32 | 952.02 | 2867.25 | 0 | 2924.24 | 17514 | 13420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.4 | 0 | 303.4 | 0 | 19309.18 | 3354.01 | 0 | 2213.95 | 6231.592 | 6224.27 | 0 | 2699 | 9852 | 382 | 4725 | 0 | 0.53 | 3.14 | 1983 | 10324 | 3708.9 | 8049.2 | 1940.2 | 5004.8 | 8864.4 | 2812.08 | 12931.8 | 4.2 | 18378.36 | 33603.84 | 1469.04 | 6113.76 | 1.9874 | 2.1344 | 0 | 2989.8 | 5831.52 | 2530.62 | 9840 | 13578 | 16445 | 17515 | 18265 | 8885 | 59171.4 | 107486.4 | 16508.16 | 19893.6 | 867.72 | 30531.36 | 135.84 | 628.92 | 447.88 | 0 | 4403.28 | 5502.72 | 2124 | 1955.52 | 8383.2 | 12774.24 | 1356.12 | 20007.12 | 744.48 | 22.56 | 3260.4 | 9240.84 | 12384 | 6624 | 2499.48 | 441.6 | 3009.96 | 22460 | 12688 | 1267796.7765
[185 empty] | Технический директор |  | ________________/М.М.Басс/
[11 empty] | лист 1 | [12 empty] | лист 2 | [12 empty] | лист 3 | [12 empty] | лист 4 | [11 empty] | лист 5 | [12 empty] | лист 6 | [12 empty] | лист 7 | [12 empty] | лист 8 | [11 empty] | лист 9 | [11 empty] | лист 10 | [12 empty] | лист 11 | [12 empty] | лист 12 | [12 empty] | лист 13 | [12 empty] | лист 14 | [8 empty] | Исп. C.Г. Хрусталева (218-16-31 доб. 152) |  | лист 15