## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Год | Количество потребителей услуг сетевой организации | Количество Юридических лиц | Количество Физических лиц | Количество точек учета всего | Количество ТУ юридических лиц | Количество ТУ физических лиц | ТУ ВН | ТУ СН1 | ТУ СН2 | ТУ НН
2020 | 2455 | 144 | 2311 | 2455 | 144 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 2455
2019 | 2451 | 144 | 2307 | 2451 | 144 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 2451
Динамика |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4

## 1.2
1.2 Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
| 2020 | 2019 | Динамика
Количество точек всего | 2451 | 2455 | 4
в т.ч. ПУ Физ ЛИЦ | 2307 | 2311 | 0
в т.ч. ПУ Юр лиц | 108 | 108 | 0
в т.ч. ПУ на вводе в МЖД | 36 | 36 | 0
в т.ч. ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 0 | 0 | 0

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | объект | ед. изм
|  |  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ | км | 20.046 | 19.0983 | -4.962%
1.1 | ВЛ-0,4 | км | 10.843 | 10.6407 | -1.901%
1.2 | ВЛ-6(10) | км | 5.423 | 4.6736 | -16.03%
1.3 | ВЛ-110 | км | 3.784 | 3.784 | 0%
2 | КЛ | км | 16.2346 | 16.2346 | 0%
2.1 | КЛ-0,4 | км | 10.415 | 10.415 | 0%
2.2 | КЛ-6(10) | км | 5.8196 | 5.8196 | 0%
3 | Подстанции | шт | 15 | 17 | 11.76%
3.1 | ПС-110 кВ | шт | 1 | 1 | 0%
3.3 | ПС-6(10) кВ | шт | 14 | 16 | 12.5%

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ |  |  |  | 0
1.1 | ВЛ-0,4 | % | 60.2% | 60.2% | 0%
1.2 | ВЛ-6(10) | % | 50% | 50% | 0%
1.3 | ВЛ-110 | % | 39.7% | 39.7% | 0%
2 | КЛ
2.1 | КЛ-0,4 | % | 65.22% | 65.22% | 0%
2.2 | КЛ-6(10) | % | 60.5% | 60.5% | 0%
3 | Подстанции
3.1 | ПС-110 кВ | % | 55.8% | 55.8% | 0%
3.2 | ПС-6(10) кВ | % | 62.8% | 62.8% | 0%

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 4 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)
1.1. | ВН (110 кВ и выше)
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.60351 | 0.62905 | 0.025541
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)
2.1. | ВН (110 кВ и выше)
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.29539 | 0.22358 | -0.071807
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI план)
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0.03672 | 0.03876 | 0.00204
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI план)
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.0612 | 0.0102 | -0.051
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  | 28 | 32 | точки | Псаиди | Псаифи |  | саиди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Коммунальные сети" пос. Новый |  |  |  | 0.62905 |  |  |  | 0.22358 |  |  |  | 0.03876 |  |  |  | 0.0102 | 0.004488 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 850 | 13.4 | 11549 | 0.98623 | 0.073599 | 6 |  | 0.01428 | 0.01428

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.
Произвелдены обходы и осмотры ВЛ-0,4-110 кВ , ТП,РП согласно графика обходов и осмотров.
Замеры сопротивления контуров заземления повторных заземлений на ВЛ-0,4 кВ, отдельно стоящих секционирующих разъединителей на ВЛ-6/10 кВ.
Замеры "петли фаза-ноль" на ВЛ-0,4 кВ.
Произведена проверка и ривизия РЗиА на ПС "Прикамье-2"
Произведены замеры нагрузок трансформаторов
Регулировка напряжения и нагрузки по фазам отходящих линии 0,38 кВ на ТП
Произведены измерения сопротивления контура заземления

## 2.4
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

## 3.1 по ц. п. 35 кВ и выше
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 35/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Прикамье-2 110/6 кВ | п. Волковский | 6300 | 5355 | 5355 | 4819.5
| Итого: | 6300 | 5355 | 5355 | 4819.5

## 3.1 по ц. п. ниже 35 кВ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | шт | тип тр-ра | кВА
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Новый
1 |  | ЗТП-1 | 2 | ТМ | 630 | 47.19 | 332.703
|  |  |  | ТМ | 630 | 55.66 | 279.342
2 |  | ЗТП-2 | 2 | ТМ | 630 | 61.71 | 241.227
|  |  |  | ТМ | 630 | 35.09 | 408.933
3 |  | ЗТП-3 | 2 | ТМ | 400 | 43.56 | 225.76
|  |  |  | ТМ | 400 | 31.46 | 274.16
4 |  | ЗТП-4 | 2 | ТМ | 250 | 67.76 | 80.6
|  |  |  | ТМ | 250 | 25.41 | 186.475
5 |  | КТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 73.205 | 42.872
6 |  | КТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 79.86 | 32.224
7 |  | КТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 59.895 | 160.42
8 |  | КТП-4 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
9 |  | КТП-5 | 1 | ТМ | 250 | 53.24 | 116.9
10 |  | КТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 51.909 | 192.364
11 |  | КТП-7 | 1 | ТМ | 630 | 10 | 567
12 |  | МКТП-8 | 1 | ТМ | 63 | 84.7 | 9.639
13 |  | ТП-Золотые пески | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
14 |  | ТП-Варданян | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
15 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
| Итого: |  | 20 |  | 6363 |  | 3303.2
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
1 |  | ТП-514 | 1 | ТМ | 320 | 75 | 80
| Итого: |  | 1 |  | 320 |  | 83.2

## 3.2
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 3.3
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ п/п | Показатель | [15 empty] | Всего
|  | До 15 кВт включительно |  |  | Свыше 15 кВт до 150 кВт включительно |  |  | Свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | Свыше 670 кВт |  |  | Объекты по произв-ву эл. энергии
|  | 2019 год | 2020год | Динамика изменения показателя, % | 2019 год | 2020 год | Динамика изменения показателя, % | 2019 год | 2020 год | Динамика изменения показателя, % | 2019 год | 2020 год | Динамика изменения показателя, % | 2019 год | 2020 год | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 |  |  | 5 | 7 |  | 8 | 10 |  | 11 | 13 |  | 14 | 16 |  | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение (ТПр), поданых заявителями, шт. | 16 | 15 | 69.57% | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 16 | 15 | 69.57% | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
3.1. | по вине сетевой организации |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
3.2. | по вине сторонних лиц |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 14 | 14 | 0% | 14 | 14 | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
5 | Число заключенных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 16 | 7 | 72.73% | 1 | 0 | 100% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
6 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 18 | 4 | 180% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0%
7 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.1. | по вине сетевой организации |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
7.2. | по вине заявителя |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 122 | 12 | 65.95% | 122 | 122 | 65.95% | 365 |  | 0% | 0 |  | 0%

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
Мощность энергопринимающих устройств, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория электроснабжения |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип питания
500 м -сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
750 | Да | КЛ | Все остальное рассчитывается по приказам министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов УР от 27 мая 2016 г. №8/4, 8/5.
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4,1
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | категории обращений потребителей
|  | очная форма |  |  | заочная форма использованием телефонной связи |  |  | электронная форма с использованием сети "интернет" |  |  | письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | прочее
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 35 | 25 | -28.57% | 23 | 33 | 43.48% | 3 | 3 | 0% | 4 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0%
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.2 | осуществление технологического присоединения | 15 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.3 | коммерческий учёт электрической энергии | 20 | 25 | 25% | 23 | 33 | 43.48% | 0 | 3 | 100% | 3 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0%
1.4 | коммерческий учёт электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0%
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Жалобы1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | качество электрической энергии3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | коммерческий учёт электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Заявка на оказание услуг | 15 | 11 | -26.67% | 2 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0%
3.1 | по техническому присоединению | 15 | 5 | -66.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | организация коммерческого учёта электрической энергии | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0%
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%

## 4,2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса <2> | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги <3> | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. <4> | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. <4> | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) <4>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | Чайковский | Пункт обслуживания | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1/1 | +7(34241)43565 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление акта разграничения балансовой принадлежности. | 36 | 10 | 5

## 4,3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | +7(34241)43565
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 33
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 33
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период <1> | мин. | Не заполняется
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период <2> | мин. | Не заполняется

## 4.4
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Проверка расчетного пункта учета – проверка фазировки, составление акта, поверка фазировки фазоуказателем, снятие векторной диаграммы.
Измерение параметров электрической энергии – замер нагрузки и напряжения, составление акта.
Перепрограммирование электросчетчиков – подключение ноутбука к электросчетчику, выполнение перепрограммирования, опрос электросчетчика, проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика, составление акта.
Оформление акта разграничения балансовой принадлежности – контрольная проверка абонента, проверка установленной мощности, экспертиза правоустанавливающей документации, составление акта.

## 4,5
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Проверка расчетного пункта учета – проверка фазировки, составление акта, поверка фазировки фазоуказателем, снятие векторной диаграммы.
Измерение параметров электрической энергии – замер нагрузки и напряжения, составление акта.
Перепрограммирование электросчетчиков – подключение ноутбука к электросчетчику, выполнение перепрограммирования, опрос электросчетчика, проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика, составление акта.
Оформление акта разграничения балансовой принадлежности – контрольная проверка абонента, проверка установленной мощности, экспертиза правоустанавливающей документации, составление акта.

## 4.6.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств, матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан).
В 2020 году посетителей офиса АО «ОРЭС-Прикамья» (Удмуртия) пенсионеров, инвалидов, многодетных, участников ВОВ и боевых действий на территориях других государств, матерей-одиночек, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним категории граждан обслуживали вне очереди.

## 4.7.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
В АО "ОРЭС-Прикамья" (Удмуртия) организованно постоянное анкетирование потребителей по оценочному листу в местах их обслуживания. Всего в 2020 году было опрошено 26 потребителей.
Сводные результаты анкетирования потребителей услуг за 2020 год приведены в таблице
Критерии оценки удовлетворенности |  | Оценка
1 | Оценка качества оказываемых услуг в течение последнего года | хорошо | удовл. | плохо
|  | 20 | 6 | 0
2 | Оперативность принятия мер по обращениям | хорошо | удовл. | плохо
|  | 22 | 4 | 0
3 | Что не устраивает в деятельности компании | Невежливое отношение | Качество э/э | Другое
|  | 0 | 0 | 2
4 | Доступность информации | хорошо | удовл. | плохо
|  | 23 | 3 | 0
5 | Общая степень удовлетворенности | хорошо | удовл. | плохо
|  | 22 | 4 | 0

## 4.8.
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
Работа с потребителями услуг АО «ОРЭС-Прикамья» ведется в соответствии с требованиями к обслуживанию сетевыми организациями лиц, являющихся потребителями услуг.
С целью повышения уровня качества и доступности услуг в 2020 году были проведены следующие мероприятия:
- постоянно актуализируется информация, размещенная на информационных стендах.

## 4.9.
4.9. Информация по обращениям потребителей.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 11-1/01/2020 | 2020-01-21 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
2 | 11-2/01/2020 | 2020-01-24 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
3 | 11-3/01/2020 | 2020-01-27 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
4 | 11-4/01/2020 | 2020-01-28 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
5 | 11-5/02/2020 | 2020-02-03 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
6 | 11-6/02/2020 | 2020-02-06 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
7 | 11-7/02/2020 | 2020-02-13 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
8 | 11-8/02/2020 | 2020-02-13 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
9 | 11-9/02/2020 | 2020-02-20 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
10 | 11-10/02/2020 | 2020-02-28 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
11 | 11-11/03/2020 | 2020-03-13 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
12 | 11-12/03/2020 | 2020-03-19 |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
13 | 11-13/03/2020 | 2020-03-24 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
14 | 11-14/03/2020 | 2020-03-26 |  | + | [19 empty] | + |  | + |  |  | +
15 | 11-15/04/2020 | 2020-04-10 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
16 | 11-16/04/2020 | 2020-04-20 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
17 | 11-17/04/2020 | 2020-04-28 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
18 | 11-18/05/2020 | 2020-05-06 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
19 | 11-19/05/2020 | 2020-05-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | +
20 | 11-20/05/2020 | 2020-05-18 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
21 | 11-21/05/2020 | 2020-05-21 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
22 | 11-22/05/2020 | 2020-05-22 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
23 | 11-23/05/2020 | 2020-05-26 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
24 | 11-24/06/2020 | 2020-06-09 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
25 | 11-25/06/2020 | 2020-06-15 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
26 | 11-26/06/2020 | 2020-06-17 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
27 | 11-27/06/2020 | 2020-06-18 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
28 | 11-28/06/2020 | 2020-06-22 |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
29 | 11-29/06/2020 | 2020-06-23 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
30 | 11-30/06/2020 | 2020-06-25 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
31 | 11-31/06/2020 | 2020-06-29 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
32 | 11-32/06/2020 | 2020-06-29 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
33 | 11-33/07/2020 | 2020-07-02 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
34 | 11-34/07/2020 | 2020-07-02 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
35 | 11-35/07/2020 | 2020-07-10 |  | + | [19 empty] | + |  | + |  |  | +
36 | 11-36/07/2020 | 2020-07-28 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
37 | 11-37/07/2020 | 2020-07-29 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
38 | 11-38/08/2020 | 2020-08-12 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
39 | 11-39/08/2020 | 2020-08-13 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
40 | 11-40/08/2020 | 2020-08-14 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
41 | 11-41/08/2020 | 2020-08-19 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
42 | 11-42/08/2020 | 2020-08-20 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
43 | 11-43/08/2020 | 2020-08-25 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
44 | 11-44/08/2020 | 2020-08-28 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
45 | 11-45/09/2020 | 2020-09-02 |  | + | [19 empty] | + |  | + |  |  | +
46 | 11-46/09/2020 | 2020-09-04 |  | + | [19 empty] | + |  | + |  |  | +
47 | 11-47/09/2020 | 2020-09-04 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
48 | 11-48/09/2020 | 2020-09-04 |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
49 | 11-49/09/2020 | 2020-09-09 |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
50 | 11-50/09/2020 | 2020-09-03 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
51 | 11-51/09/2020 | 2020-09-22 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
52 | 11-52/10/2020 | 2020-10-06 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
53 | 11-53/10/2020 | 2020-10-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | +
54 | 11-54/10/2020 | 2020-10-08 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
55 | 11-55/10/2020 | 2020-10-09 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
56 | 11-56/10/2020 | 2020-10-09 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
57 | 11-57/10/2020 | 2020-10-13 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
58 | 11-58/10/2020 | 2020-10-13 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
59 | 11-59/10/2020 | 2020-10-16 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
60 | 11-60/10/2020 | 2020-10-19 |  | + | [19 empty] | + |  | + |  |  | +
61 | 11-61/10/2020 | 2020-10-19 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
62 | 11-62/11/2020 | 2020-11-26 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
63 | 11-63/11/2020 | 2020-11-30 |  | + | [19 empty] | + |  | + |  |  | +
64 | 11-64/12/2020 | 2020-12-03 |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
65 | 11-65/12/2020 | 2020-12-04 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
66 | 11-66/12/2020 | 2020-12-10 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
67 | 11-67/12/2020 | 2020-12-11 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
68 | 11-68/12/2020 | 2020-12-14 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
69 | 11-69/12/2020 | 2020-12-15 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +
70 | 11-70/12/2020 | 2020-12-15 |  | + | [6 empty] | + | [14 empty] | +
71 | 11-71/12/2020 | 2020-12-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | +
72 | 11-72/12/2020 | 2020-12-23 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | +