## по центрам питания ниже 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ за 2 квартал 2021 года
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | шт | тип тр-ра | кВА
1 | г. Горнозаводск | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
2 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 250 | 27 | 182.5
3 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 250 | 59 | 102.5
4 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
5 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 400 | 76 | 96
6 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
7 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 75 | 100
8 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 400 | 70 | 120
9 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
10 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 250 | 71 | 72.5
11 |  | ТП-11 | 2 | ТМ | 500 | 71 | 145
12 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 800 | 75 | 200
13 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
14 |  | ТП-14 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
15 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
16 |  | 2КТП-16 | 2 | ТМ | 320 | 50 | 160
17 |  | ТП-17 | 2 | ТМ | 800 | 70 | 240
18 |  | КТП-18 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
19 |  | КТП-19 | 1 | ТМ | 400 | 41 | 236
20 |  | ТП-20 | 2 | ТМ | 500 | 35 | 325
21 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 630 | 30 | 441
22 |  | ТП-22 | 2 | ТМ | 720 | 35 | 468
23 |  | ТП-23 | 2 | ТМ | 650 | 55 | 292.5
24 |  | КТП-24 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
25 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 250 | 23 | 192.5
26 |  | КТП-26 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
27 |  | КТП-27 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
28 |  | ТП-28 | 2 | ТМ | 640 | 30 | 448
29 |  | КТП-29 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
30 |  | ТП-30 | 2 | ТМ | 640 | 20 | 512
31 |  | ТП-31 | 2 | ТМ | 800 | 80 | 160
32 |  | ТП-32 | 2 | ТМ | 1260 | 35 | 819
33 |  | ТП-33 | 2 | ТМ | 1260 | 40 | 756
34 |  | ТП-34 | 2 | ТМ | 800 | 65 | 280
35 |  | ТП-35 | 2 | ТМ | 500 | 75 | 125
36 |  | ТП-36 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
37 |  | ТП-37 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
38 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
39 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
40 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
41 |  | ТП-44 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
42 |  | ТП-46 | 1 | ТМ | 400 | 5 | 380
43 |  | ТП-47 | 1 | ТМ | 100 | 5 | 95
44 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
45 |  | ТП-51 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
46 |  | ТП-52 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
47 |  | ТП-53 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
48 |  | ТП-54 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
49 |  | КМТП-55 | 1 | ТМ | 100 | 15 | 85
50 |  | ТП-56 | 1 | ТМ | 400 | 75 | 100
51 | п. Ломовка | ТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
52 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
53 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
54 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
55 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
56 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
57 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
58 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
59 | п. Сараны | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
60 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
61 |  | ТП-3 | 2 | ТМ | 800 | 65 | 280
62 | п. Пашия | ЦРП | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
63 |  | ТП-1 | 2 | ТМ | 320 | 30 | 224
64 |  | ТП-2 | 2 | ТМ | 160 | 65 | 56
65 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 70 | 120
66 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
67 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
68 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
69 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
70 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
71 |  | ТП-9 | 2 | ТМ | 800 | 63 | 296
72 |  | ТП-10 | 2 | ТМ | 250 | 45 | 137.5
73 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 320 | 50 | 160
74 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
75 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
76 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 100 | 55 | 45
77 |  | ТП-16 | 2 | ТМ | 320 | 15 | 272
78 |  | ТП-17 | 1 | ТМ | 63 | 40 | 37.8
79 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 320 | 60 | 128
80 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
81 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
82 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
83 |  | ТП-22 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
84 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 63 | 30 | 44.1
85 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
86 | п. Вижай | ТП-1 | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
87 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
88 | п. Койва | ТП-1 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
89 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
90 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
91 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
92 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 100 | 60 | 40
| Итого по Горнозаводскому району |  |  |  | 31786 |  | 16232.9
93 | п.Суксун | КТП-106 | 2 | ТМ | 200 | 55 | 90
94 |  | ГКТП-191 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
95 |  | ГКТП-027 | 1 | ТМ | 630 | 41 | 371.7
96 |  | ГКТП-031 | 1 | ТМ | 630 | 30 | 441
97 |  | ГКТП-259 | 1 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
98 |  | ГКТП-65 | 1 | ТМ | 380 | 35 | 247
99 |  | ГКТП-021 | 1 | ТМ | 240 | 30 | 168
100 |  | СКТП-89 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
101 |  | СКТП-266 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
102 |  | СКТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
103 |  | СКТП-2 | 1 | ТМ | 100 | 75 | 25
104 |  | СКТП-022 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
105 |  | СКТП-172 | 1 | ТМ | 160 | 90 | 16
106 |  | КТП-35 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
107 |  | КТП-34 | 1 | ТМ | 63 | 5 | 59.85
108 |  | КТП-36 | 1 | ТМ | 400 | 15 | 340
109 |  | СКТП-318 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
110 |  | СКТП-026 | 1 | ТМ | 160 | 30 | 112
111 |  | СКТП-112 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
112 |  | СКТП-393 | 1 | ТМ | 100 | 85 | 15
113 |  | СКТП-015 | 1 | ТМ | 160 | 25 | 120
114 |  | ГКТП-023 | 1 | ТМ | 160 | 90 | 16
115 |  | ГКТП-123 | 1 | ТМ | 160 | 15 | 136
116 |  | ГКТП-163 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
117 |  | ГКТП-297 | 1 | ТМ | 250 | 85 | 37.5
118 |  | ГКТП-018 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
119 |  | ГКТП-371 | 1 | ТМ | 380 | 20 | 304
120 |  | ГКТП-261 | 1 | ТМ | 380 | 15 | 323
121 |  | ГКТП-262 | 1 | ТМ | 380 | 30 | 266
122 |  | КТП-06 | 2 | ТМ | 400 | 40 | 240
123 |  | КТП-369 | 1 | ТМ | 180 | 55 | 81
124 |  | КТП-376 | 2 | ТМ | 800 | 70 | 240
125 |  | РП-120 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
126 |  | СКТП-263 | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
127 |  | СКТП-114 | 1 | ТМ | 60 | 55 | 27
128 |  | СКТП-381 | 1 | ТМ | 100 | 85 | 15
129 |  | СКТП-3 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
130 |  | СКТП-5 | 1 | ТМ | 100 | 19 | 81
131 |  | СКТП-9 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
132 |  | СКТП-14 | 1 | ТМ | 100 | 65 | 35
133 |  | СКТП-16 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
134 |  | СКТП-024 | 1 | ТМ | 63 | 80 | 12.6
135 |  | СКТП-33 | 1 | ТМ | 100 | 70 | 30
136 |  | СКТП-124 | 1 | ТМ | 100 | 57.88 | 42.12
137 |  | СКТП-161 | 1 | ТМ | 400 | 46.66 | 213.36
138 |  | СКТП-190 | 1 | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
139 |  | СКТП-214 | 1 | ТМ | 25 | 46.66 | 13.335
140 |  | СКТП-220 | 1 | ТМ | 250 | 74.71 | 63.225
141 |  | СКТП-253 | 1 | ТМ | 100 | 69.1 | 30.9
142 |  | СКТП-254 | 1 | ТМ | 160 | 13 | 139.2
143 |  | СКТП-301 | 1 | ТМ | 160 | 63.49 | 58.416
144 |  | СКТП-314 | 1 | ТМ | 250 | 41.05 | 147.375
145 |  | СКТП-317 | 1 | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
146 |  | СКТП-355 | 1 | ТМ | 100 | 29.83 | 70.17
147 |  | ГКТП-8 | 1 | ТМ | 320 | 74.71 | 80.928
148 |  | ГКТП-11 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
149 |  | ГКТП-12 | 1 | ТМ | 100 |  | 100
150 |  | ГКТП-019 | 1 | ТМ | 160 | 57.88 | 67.392
151 |  | ГКТП-025 | 1 | ТМ | 160 | 69.1 | 49.44
152 |  | ГКТП-30 | 1 | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
153 |  | ГКТПН-32 | 1 | ТМ | 250 |  | 250
154 |  | ГКТП-132 | 1 | ТМ | 250 | 46.66 | 133.35
155 |  | ГКТП-162 | 1 | ТМ | 380 | 35 | 247
156 |  | ГКТП-168 | 1 | ТМ | 250 | 80.32 | 49.2
157 |  | ГКТП-189 | 1 | ТМ | 160 | 74.71 | 40.464
158 |  | ГКТП-247 | 1 | ТМ | 250 | 35.44 | 161.4
159 |  | ГКТП-347 | 2 | ТМ | 360 |  | 360
160 |  | ГКТП-362 | 1 | ТМ | 400 | 52.27 | 190.92
161 |  | ГКТП-339 | 1 | ТМ | 250 | 41.05 | 147.375
162 |  | ГКТП-4 | 1 | ТМ | 250 | 69.1 | 77.25
163 |  | ГКТП-85 | 1 | ТМ | 100 | 85 | 15
164 |  | КТП-10 | 1 | ТМ | 180 | 57.88 | 75.816
165 |  | КТП-17 | 2 | ТМ | 800 | 57.88 | 336.96
166 |  | КТП-328 | 1 | ТМ | 240 | 46.66 | 128.016
167 |  | КТП-264 | 1 | ТМ | 250 | 35.44 | 161.4
168 |  | ТП-37 | 1 | ТМ | 400 | 29.83 | 280.68
169 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 400 | 24.22 | 303.12
170 |  | ТП-39 | 1 | ТМ | 400 | 74.71 | 101.16
171 |  | ТП-44 | 1 | ТМ | 100 | 35.44 | 64.56
|  | Итого по п.Суксун |  |  | 18411 |  | 9771.642
172 |  | РП-1 | 2 | ТМ | 800 | 70 | 240
173 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 400 | 77.0304 | 91.8784
174 |  | ТП-2 | 2 | ТМ | 1260 | 86.112 | 174.9888
175 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 630 | 85 | 94.5
176 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
177 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 180 | 78.1656 | 39.3019
178 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 250 | 83.8416 | 40.396
179 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
180 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 250 | 63.408 | 91.48
181 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 320 | 63.408 | 117.0944
182 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
183 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 320 | 97.464 | 8.1152
184 |  | ТП-22 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
185 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 160 | 82.7064 | 27.6698
186 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 630 | 81.5712 | 116.1014
187 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 400 | 33.8928 | 264.4288
188 |  | ТП-26 | 2 | ТМ | 720 | 60.0024 | 287.9827
189 |  | ТП-28 | 1 | ТМ | 160 | 90 | 16
190 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
191 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 400 | 95.1936 | 19.2256
192 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 400 | 73.6248 | 105.5008
193 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 560 | 87.2472 | 71.4157
194 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
195 |  | ТП-4 (КНС-3) | 1 | ТМ | 160 | 46 | 86.4
196 |  | ТП-5 (БОС) | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
197 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 160 | 35 | 104
198 |  | ТП-60 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
199 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 160 | 80 | 32
200 |  | ТП-Очистные" | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
201 |  | ЦТП-1 | 1 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
202 |  | ТП-39 | 1 | ТМ | 180 | 85 | 27
203 |  | ТП-29 | 1 | ТМ | 400 | 90 | 40
204 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 630 | 58.8672 | 259.1366
205 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
206 |  | ТП-61 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
207 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 200 | 65 | 70
208 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
209 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
210 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 100 | 45 | 55
211 |  | ТП-17 | 1 | ТМ | 160 | 56.5968 | 69.4451
212 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 160 | 74.76 | 40.384
213 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 180 | 64.5432 | 63.8222
214 |  | ТП-27 | 1 | ТМ | 250 | 53.1912 | 117.022
215 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
216 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 100 | 18 | 82
217 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
218 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 100 | 18 | 82
219 |  | ТП-35 | 1 | ТМ | 100 | 90 | 10
220 |  | ТП-36 | 2 | ТМ | 800 | 90 | 80
221 |  | ТП-37 | 1 | ТМ | 180 | 69.084 | 55.6488
222 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 100 | 29.352 | 70.648
223 |  | ТП-42 | 1 | ТМ | 100 | 82.7064 | 17.2936
224 |  | ТП-44 | 1 | ТМ | 100 | 35.028 | 64.972
225 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 400 | 23.676 | 305.296
226 |  | ТП-46 | 1 | ТМ | 50 | 46.38 | 26.81
227 |  | ТП-47 | 1 | ТМ | 100 | 90 | 10
228 |  | ТП-513 | 1 | ТМ | 100 | 73.6248 | 26.3752
229 |  | ТП-51 | 2 | ТМ | 500 | 23.676 | 381.62
230 |  | ТП-52 | 1 | ТМ | 180 | 74.76 | 45.432
231 |  | ТП-53 | 1 | ТМ | 180 | 74.76 | 45.432
232 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 160 | 32.7576 | 107.5878
233 |  | ТП-№1 Скважина | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
234 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 100 | 85 | 15
235 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 180 | 60 | 72
236 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 65 | 56
237 |  | ТП-504 | 1 | ТМ | 100 | 41 | 59
238 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 400 | 67.9488 | 128.2048
239 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 400 | 82.7064 | 69.1744
240 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 160 | 87.2472 | 20.4045
241 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 250 | 63.408 | 91.48
242 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 1000 | 56.5968 | 434.032
243 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 1000 | 41.8392 | 581.608
244 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 400 | 66.8136 | 132.7456
245 |  | ТП-503 | 1 | ТМ | 25 | 35 | 16.25
246 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 180 | 89.5176 | 18.8683
247 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 160 | 80 | 32
248 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 100 | 54.3264 | 45.6736
249 |  | ТП-505 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
250 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
251 |  | ТП-507 | 1 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
252 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 100 | 61 | 39
253 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 180 | 57.732 | 76.0824
254 |  | ТП-512 | 1 | ТМ | 100 | 25 | 75
255 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 250 | 52.056 | 119.86
256 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 400 | 29.352 | 282.592
257 |  | ТП-502 | 2 | ТМ | 1030 | 35 | 669.5
258 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 71.3544 | 45.833
259 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 100 | 23.676 | 76.324
260 |  | ТП-62 | 1 | ТМ | 100 | 20 | 80
261 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 24.8112 | 187.972
262 |  | ТП-40 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
263 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
264 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
265 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 400 | 50 | 200
266 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 100 | 65 | 35
267 |  | ТП-508 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
268 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 250 | 70 | 75
269 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 400 | 65 | 140
270 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 100 | 65 | 35
271 |  | КТП-50 | 1 | ТМ | 250 | 60 | 100
272 |  | ТП-55 | 1 | ТМ | 250 | 65 | 87.5
273 |  | КТП-49 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
274 |  | КТП-48 | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
| Итого по Александровскому району |  |  |  | 29515 |  | 11092.0095
275 |  | ТП-14 | 2 | ТМ | 2000 | 55 | 900
276 |  | ТП-18 | 2 | ТМ | 1260 | 50 | 630
| Итого по Демидково |  |  |  | 3260 |  | 1530
277 | Губахинский район | ТП-40 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
278 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 250 | 82.564 | 43.59
279 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 250 | 87.052 | 32.37
280 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 560 | 89.296 | 59.9424
281 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 800 | 65 | 280
282 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 400 | 74.71 | 101.16
283 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 400 | 113.98 | -55.92
284 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 400 | 85.93 | 56.28
285 |  | ТП-17 | 1 | ТМ | 400 | 87.052 | 51.792
286 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 315 | 45.538 | 171.5553
287 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 400 | 65.734 | 137.064
288 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 250 | 69.1 | 77.25
289 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 200 | 60.124 | 79.752
290 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 500 | 75 | 125
291 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 400 | 92.662 | 29.352
292 |  | ТП-27 | 1 | ТМ | 400 | 62.368 | 150.528
293 |  | ТП-28 | 1 | ТМ | 250 | 75.832 | 60.42
294 |  | ТП-29 | 1 | ТМ | 400 | 94.906 | 20.376
295 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 400 | 87 | 52
296 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 400 | 79.198 | 83.208
297 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 160 | 69.1 | 49.44
298 |  | ТП-42 | 1 | ТМ | 400 | 92.662 | 29.352
299 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 400 | 63.49 | 146.04
300 |  | ТП-44 | 1 | ТМ | 400 | 63.49 | 146.04
301 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 400 | 92.662 | 29.352
302 |  | РП-1 | 1 | ТМ | 180 | 75 | 45
303 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 74.71 | 101.16
304 |  | ТП-49 | 1 | ТМ | 250 | 52.27 | 119.325
305 |  | ТП-103 | 1 | ТМ | 180 | 50.026 | 89.9532
306 |  | ТП-113 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
307 |  | КТП-107 | 1 | ТМ | 180 | 57.88 | 75.816
308 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 320 | 59.002 | 131.1936
309 |  | КТП-2 | 1 | ТМ | 250 | 26.464 | 183.84
310 |  | ТП-46 | 1 | ТМ | 400 | 91.54 | 33.84
311 |  | ТП-47 | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
312 |  | ТП-48 | 1 | ТМ | 400 | 63.49 | 146.04
313 |  | СТП-101 | 1 | ТМ | 180 | 20.854 | 142.4628
314 |  | СТП-102 | 1 | ТМ | 180 | 82.564 | 31.3848
315 |  | КТП-24 | 1 | ТМ | 200 | 65.734 | 68.532
316 |  | КТП-104 | 1 | ТМ | 400 | 81.442 | 74.232
317 |  | ТП-35 | 2 | ТМ | 1260 | 60 | 504
318 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 50 | 200
319 |  | КТП-106 | 1 | ТМ | 180 | 85 | 27
320 |  | ТП-51 | 1 | ТМ | 400 | 59.002 | 163.992
321 |  | КТП-105 | 1 | ТМ | 630 | 53.392 | 293.6304
322 |  | КТП-50 | 1 | ТМ | 250 | 47.782 | 130.545
323 |  | ТП-57 | 1 | ТМ | 250 | 57.88 | 105.3
324 |  | КТП-56 | 1 | ТМ | 200 | 85 | 30
325 |  | СТП-115 | 1 | ТМ | 100 | 24.22 | 75.78
326 |  | ТП-59 | 1 | ТМ | 100 | 46.66 | 53.34
327 |  | ТП-36 | 1 | ТМ | 400 | 67.978 | 128.088
328 |  | КТП-66 | 1 | ТМ | 100 | 32.074 | 67.926
329 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 100 | 100.516 | -0.516
330 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 400 | 19.732 | 321.072
331 |  | КТП-53 | 1 | ТМ | 100 | 74.71 | 25.29
332 |  | ТП-335 | 1 | ТМ | 400 | 18.61 | 325.56
333 |  | ТП-301 | 1 | ТМ | 400 | 39.928 | 240.288
334 |  | ТП-362 | 1 | ТМ | 400 | 52.27 | 190.92
335 |  | ТП-318 | 1 | ТМ | 320 | 109 | -28.8
336 |  | ТП-311 | 1 | ТМ | 400 | 91.54 | 33.84
337 |  | ТП-313 | 1 | ТМ | 250 | 71.344 | 71.64
338 |  | ТП-310 | 1 | ТМ | 400 | 84.808 | 60.768
339 |  | ТП-323 | 1 | ТМ | 180 | 80.32 | 35.424
340 |  | ТП-322 | 1 | ТМ | 250 | 65.734 | 85.665
341 |  | ТП-358 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
342 |  | ТП-316 | 1 | ТМ | 250 | 90 | 25
343 |  | КТП-308 | 1 | ТМ | 180 | 90 | 18
344 |  | КТП-317 | 1 | ТМ | 180 | 55.636 | 79.8552
345 |  | СТП-353 | 1 | ТМ | 60 | 80 | 12
346 |  | КТП-320 | 1 | ТМ | 180 | 81.442 | 33.4044
347 |  | КТП-326 | 1 | ТМ | 250 | 52.27 | 119.325
348 |  | ТП-359 | 1 | ТМ | 400 | 43.294 | 226.824
349 |  | КТП-345 | 1 | ТМ | 180 | 80 | 36
350 |  | КТП-337 | 1 | ТМ | 180 | 33.196 | 120.2472
351 |  | КТП-342 | 1 | ТМ | 320 | 37.684 | 199.4112
352 |  | СТП-344 | 1 | ТМ | 250 | 55.636 | 110.91
353 |  | КТП-324 | 1 | ТМ | 160 | 13 | 139.2
354 |  | ТП-349 | 1 | ТМ | 100 | 16.366 | 83.634
355 |  | СТП-351 | 1 | ТМ | 180 | 27.586 | 130.3452
356 |  | КТП-350 | 1 | ТМ | 400 | 65.734 | 137.064
357 |  | КТП-356 | 1 | ТМ | 250 | 85 | 37.5
358 |  | СТП-355 | 1 | ТМ | 100 | 84.808 | 15.192
359 |  | КТП-305 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
360 |  | КТП-309 | 2 | ТМ | 720 | 55 | 324
361 |  | СТП-306 | 1 | ТМ | 100 | 69.1 | 30.9
362 |  | СТП-321 | 1 | ТМ | 100 | 75.832 | 24.168
363 |  | ТП-203 | 2 | ТМ | 800 | 85 | 120
364 |  | ТП-204 | 2 | ТМ | 800 | 59.8 | 321.6
365 |  | ТП-205 | 2 | ТМ | 960 | 70 | 288
366 |  | ТП-206 | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
367 |  | ТП-207 | 2 | ТМ | 800 | 75 | 200
368 |  | ТП-208 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
369 |  | ТП-210 | 2 | ТМ | 800 | 85 | 120
370 |  | ТП-213 | 2 | ТМ | 500 | 70.6 | 147
371 |  | ТП-215 | 1 | ТМ | 400 | 69.4 | 122.4
372 |  | ТП-217 | 2 | ТМ | 800 | 65 | 280
373 |  | ТП-201 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
374 |  | ТП-202 | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
375 |  | ТП-391 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
376 |  | ТП-392 | 1 | ТМ | 250 | 72.466 | 68.835
377 |  | ТП-393 | 1 | ТМ | 320 | 61.246 | 124.0128
378 |  | ТП-394 | 1 | ТМ | 250 | 88.174 | 29.565
379 |  | СТП-395 | 1 | ТМ | 160 | 24.22 | 121.248
380 |  | КТП-Парма (5401) | 1 | ТМ | 160 | 38.806 | 97.9104
381 |  | КТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 48.904 | 127.74
382 |  | КТП-б/н, ячейка РВНО (ТП-396) | 1 | ТМ | 400 | 50 | 200
383 |  | ТП-5116 | 1 | ТМ | 400 | 46.15 | 215.4
384 |  | ТП-580 | 2 | ТМ | 800 | 40 | 480
385 |  | ТП-552 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
386 |  | ТП-578 | 1 | ТМ | 400 | 41.05 | 235.8
387 |  | ТП-579 | 1 | ТМ | 400 | 46.66 | 213.36
388 |  | ТП-5108 | 1 | ТМ | 400 | 52.27 | 190.92
389 |  | ТП-5402 | 1 | ТМ | 100 | 39.928 | 60.072
390 |  | ТП-5312 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
391 |  | ТП-5314 | 1 | ТМ | 25 | 5 | 23.75
392 |  | ТП-5112 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
393 |  | КТПН | 1 | ТМ | 400 |  | 400
394 |  | КТПН | 1 | ТМ | 400 |  | 400
395 |  | ТП-581 | 1 | ТМ | 25 | 5 | 23.75
| Итого по Губахинскому району |  |  |  | 48285 |  | 17708.8189
396 | Гремячинский район | ТП-28 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
397 |  | ТП-29 | 2 | ТМ | 200 | 61.2328 | 77.5344
398 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 60 | 24 | 45.6
399 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 250 | 30.226 | 174.435
400 |  | ТП-27 | 1 | ТМ | 320 | 30.226 | 223.2768
401 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 400 | 49.7488 | 201.0048
402 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 400 | 63.5296 | 145.8816
403 |  | ТП-Гараж | 1 | ТМ | 100 | 18.742 | 81.258
404 |  | ТП-Скважина | 1 | ТМ | 160 | 30 | 112
405 |  | КТП-ЛПХ-2 | 1 | ТМ | 320 | 42.8584 | 182.8531
406 |  | ТП-ЛПХ-1 | 1 | ТМ | 160 | 42.8584 | 91.4266
407 |  | ТП-Депо | 1 | ТМ | 250 | 32.5228 | 168.693
408 |  | ТП-132 | 1 | ТМ | 400 | 44.0068 | 223.9728
409 |  | ТП-134 | 1 | ТМ | 400 | 64.678 | 141.288
410 |  | ТП-136 | 1 | ТМ | 250 | 26.7808 | 183.048
411 |  | ТП-137 | 1 | ТМ | 320 | 32.5228 | 215.927
412 |  | ТП-Водозабор | 1 | ТМ | 63 | 26.572 | 46.2596
413 |  | ТП-Поселок | 1 | ТМ | 400 | 24.484 | 302.064
414 |  | ТП-238 | 1 | ТМ | 400 | 31.3744 | 274.5024
415 |  | ТП-239 | 1 | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
416 |  | ТП-240 | 1 | ТМ | 400 | 61 | 156
417 |  | ТП-241 | 1 | ТМ | 180 | 29.0776 | 127.6603
418 |  | ТП-242 | 1 | ТМ | 100 | 35.968 | 64.032
419 |  | ТП-243 | 1 | ТМ | 160 | 20 | 128
420 |  | ТП-244 | 2 | ТМ | 800 | 30 | 560
421 |  | ТП-246 | 1 | ТМ | 560 | 21.0388 | 442.1827
422 |  | КТП-346 | 1 | ТМ | 100 | 26.7808 | 73.2192
423 |  | ТП-347 | 1 | ТМ | 250 | 19.8904 | 200.274
424 |  | ТП-348 | 1 | ТМ | 250 | 68.1232 | 79.692
425 |  | ТП-349 | 1 | ТМ | 160 | 62.3812 | 60.1901
426 |  | ТП-350 | 1 | ТМ | 250 | 50.8972 | 122.757
427 |  | ТП-351 | 1 | ТМ | 400 | 33.6712 | 265.3152
428 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 31.3744 | 171.564
429 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 21.0388 | 126.3379
430 |  | ТП-Больница | 2 | ТМ | 800 | 30 | 560
431 |  | ТП-2й подъем | 2 | ТМ | 500 | 50 | 250
432 |  | ТП-1й подъем | 2 | ТМ | 800 | 43 | 456
433 |  | ТП-"1-й подъем" | 2 | ТМ | 200 | 50 | 100
434 |  | ТП-Газовик-1 | 2 | ТМ | 800 | 35 | 520
435 |  | ТП-Газовик-2 | 2 | ТМ | 800 | 35 | 520
436 |  | ТП-"2-й подъем" | 2 | ТМ | 500 | 49 | 255
437 |  | ТП-540 | 2 | ТМ | 960 | 30 | 672
438 |  | ТП-544 | 1 | ТМ | 100 | 24.484 | 75.516
439 |  | ТП-545 | 1 | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
440 |  | ТП-546 | 1 | ТМ | 100 | 20 | 80
441 |  | ТП-547 | 1 | ТМ | 180 | 25 | 135
442 |  | ТП-560 | 1 | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
443 |  | ТП-561 | 1 | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
444 |  | ТП-ЗАО "Пищевик" | 1 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
445 |  | ТП-Очистные сооружения | 2 | ТМ | 800 | 30 | 560
446 |  | ТП-Агроколос | 1 | ТМ | 63 | 5 | 59.85
447 |  | ТП-Очистные | 2 | ТМ | 200 | 40 | 120
448 |  | ТП-Очистные | 2 | ТМ | 200 | 40 | 120
449 |  | ТП-КНС-3 | 2 | ТМ | 126 | 20 | 100.8
450 |  | БРТП-2 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
451 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 160 | 25.6324 | 118.9882
452 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 180 | 39.4132 | 109.0562
453 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 400 | 38.2648 | 246.9408
454 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 35.968 | 256.128
455 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 73.8652 | 104.5392
456 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 320 | 45.1552 | 175.5034
457 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 400 | 61.2328 | 155.0688
458 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 180 | 64.678 | 63.5796
459 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 360 | 68.1232 | 114.7565
460 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 320 | 94.5364 | 17.4835
461 |  | ТП-15 | 2 | ТМ | 1030 | 50 | 515
462 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 320 | 69.2716 | 98.3309
463 |  | ТП-17 | 2 | ТМ | 320 | 52.0456 | 153.4541
464 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 160 | 33.6712 | 106.1261
465 |  | ТП-20 | 2 | ТМ | 300 | 60 | 120
466 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 160 | 23.3356 | 122.663
467 |  | ТП-22 | 1 | ТМ | 250 | 48.6004 | 128.499
468 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 180 | 57.7876 | 75.9823
469 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 160 | 50.8972 | 78.5645
470 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 160 | 45.1552 | 87.7517
471 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 400 | 42.8584 | 228.5664
472 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 180 | 44.0068 | 100.7878
473 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 400 | 21.0388 | 315.8448
474 |  | ТП-36 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
475 |  | ТП-40 | 2 | ТМ | 1260 | 40 | 756
476 |  | ТП-42 | 1 | ТМ | 100 | 24.484 | 75.516
477 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 100 | 42.8584 | 57.1416
478 |  | ТП-100 Пермлессервис | 1 | ТМ | 400 | 21.0388 | 315.8448
479 |  | ТП-3-й квартал | 2 | ТМ | 650 | 30 | 455
480 |  | ТП-Баня | 1 | ТМ | 250 | 32.5228 | 168.693
481 |  | ТП-ГНС | 2 | ТМ | 410 | 15 | 348.5
482 |  | ТП-Пождепо | 1 | ТМ | 250 | 25.6324 | 185.919
483 |  | ТП-Котельная №9 | 1 | ТМ | 250 | 79.6072 | 50.982
484 |  | ТП-Теплопункт | 1 | ТМ | 250 | 24.484 | 188.79
485 |  | ТП-Фильтровальная | 2 | ТМ | 800 | 20 | 640
486 |  | ТП-Свинокомплекс | 1 | ТМ | 100 | 18.742 | 81.258
487 |  | ТП-35 | 1 | ТМ | 100 | 34.156 | 65.844
488 |  | ТП-АБЗ | 1 | ТМ | 400 | 24.484 | 302.064
489 |  | КТП-11 | 1 | ТМ | 180 | 41.71 | 104.922
490 |  | КТП-18 | 1 | ТМ | 315 | 57.7876 | 132.9691
491 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 400 | 41.71 | 233.16
492 |  | КТП-43 | 1 | ТМ | 250 | 42.8584 | 142.854
| Итого по Гремячинскому району |  |  |  | 31923 |  | 19219.6859
493 | г.Чайковский | РП-3 | 2 | ТМ | 800 | 85 | 120
494 |  | РП-4 | 2 | ТМ | 1200 | 50 | 600
495 |  | РП-5 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
496 |  | РП-6 | 2 | ТМ | 800 | 70 | 240
497 |  | РТП-5 | 2 | ТМ | 1260 | 60 | 504
498 |  | РТП-6 | 2 | ТМ | 800 | 60 | 320
499 |  | ТП-1 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
500 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 400 | 76.36 | 94.56
501 |  | ТП-100 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
502 |  | ТП-101 | 2 | ТМ | 200 | 55 | 90
503 |  | ТП-102 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
504 |  | КТПН-103 | 1 | ТМ | 250 | 79 | 52.5
505 |  | ТП-105 | 2 | ТМ | 800 | 32.8 | 537.6
506 |  | ТП-106 | 2 | ТМ | 1260 | 85.6 | 181.44
507 |  | КТПН-107 | 1 | ТМ | 250 | 52.6 | 118.5
508 |  | КТПН-108 | 1 | ТМ | 380 | 59.2 | 155.04
509 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 400 | 70 | 120
510 |  | ТП-110 | 2 | ТМ | 320 | 55 | 144
511 |  | ТП-112 | 2 | ТМ | 1260 | 40 | 756
512 |  | ТП-113 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
513 |  | ТП-114 | 2 | ТМ | 800 | 60 | 320
514 |  | ТП-115 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
515 |  | ТП-118 | 2 | ТМ | 800 | 40 | 480
516 |  | ТП-119 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
517 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 570 | 60 | 228
518 |  | ТП-120 | 2 | ТМ | 800 | 51 | 392
519 |  | КТПН-123 | 1 | ТМ | 100 | 55.24 | 44.76
520 |  | ТП-124 | 2 | ТМ | 500 | 76.36 | 118.2
521 |  | ТП-125 | 2 | ТМ | 1260 | 55 | 567
522 |  | ТП-126 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
523 |  | ТП-127 | 2 | ТМ | 800 | 40 | 480
524 |  | ТП-5128 | 1 | ТМ | 63 | 15 | 53.55
525 |  | КТПН-13 | 1 | ТМ | 160 | 44.68 | 88.512
526 |  | КТПН-134 | 1 | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
527 |  | КТПН-135 | 1 | ТМ | 250 | 34.12 | 164.7
528 |  | ТП-136 | 1 | ТМ | 400 | 71.08 | 115.68
529 |  | ТП-137 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
530 |  | ТП-139 | 2 | ТМ | 800 | 65 | 280
531 |  | ТП-14 | 2 | ТМ | 800 | 75 | 200
532 |  | ТП-146 | 2 | ТМ | 500 | 50 | 250
533 |  | ТП-147 | 2 | ТМ | 500 | 40 | 300
534 |  | ТП-152 | 2 | ТМ | 320 | 50 | 160
535 |  | ТП-154 | 1 | ТМ | 160 | 55.24 | 71.616
536 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 160 | 80 | 32
537 |  | ТП-5162 | 1 | ТМ | 100 | 63.688 | 36.312
538 |  | ТП-165 | 2 | ТМ | 1260 | 55.24 | 563.976
539 |  | ТП-168 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
540 |  | ТП-17 | 2 | ТМ | 800 | 81 | 152
541 |  | ТП-5175 | 1 | ТМ | 63 | 20 | 50.4
542 |  | КТПН-177 | 1 | ТМ | 400 | 52.6 | 189.6
543 |  | ТП-18 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
544 |  | КТПН-186 | 1 | ТМ | 180 | 80 | 36
545 |  | КТПН-194 | 1 | ТМ | 180 | 81.64 | 33.048
546 |  | КТПН-197 | 1 | ТМ | 400 | 56.296 | 174.816
547 |  | КТПН-198 | 1 | ТМ | 320 | 49.96 | 160.128
548 |  | ТП-2 | 2 | ТМ | 500 | 97.48 | 12.6
549 |  | КТПН-20 | 1 | ТМ | 400 | 65.8 | 136.8
550 |  | ТП-201 | 2 | ТМ | 500 | 35 | 325
551 |  | КТПН-202 | 1 | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
552 |  | КТПН-203 | 1 | ТМ | 160 | 85.6 | 23.04
553 |  | КТПН-204 | 1 | ТМ | 400 | 46 | 216
554 |  | КТПН-205 | 1 | ТМ | 160 | 76.36 | 37.824
555 |  | ТП-206 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
556 |  | ТП-21 | 2 | ТМ | 500 | 71.08 | 144.6
557 |  | КТПН-210 | 1 | ТМ | 160 | 39.4 | 96.96
558 |  | ТП-213 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
559 |  | ТП-216 | 1 | ТМ | 100 | 50 | 50
560 |  | ТП-23 | 2 | ТМ | 800 | 60 | 320
561 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 400 | 81.64 | 73.44
562 |  | КТПН-25 | 1 | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
563 |  | ТП-26 | 2 | ТМ | 1030 | 45 | 566.5
564 |  | КТП-27 | 1 | ТМ | 400 | 75 | 100
565 |  | ТП-28 | 2 | ТМ | 500 | 40 | 300
566 |  | ТП-29 | 2 | ТМ | 800 | 75 | 200
567 |  | ТП-3 | 1 | ТМ | 320 | 65.8 | 109.44
568 |  | ТП-30 | 2 | ТМ | 1260 | 55 | 567
569 |  | КТПН-31 | 1 | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
570 |  | КТПН-32 | 1 | ТМ | 250 | 44.68 | 138.3
571 |  | ТП-34 | 2 | ТМ | 450 | 45 | 247.5
572 |  | КТПН-36 | 1 | ТМ | 320 | 55.24 | 143.232
573 |  | ТП-37 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
574 |  | ТП-38 | 2 | ТМ | 800 | 30 | 560
575 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 250 | 91.144 | 22.14
576 |  | ТП-40 | 2 | ТМ | 500 | 75 | 125
577 |  | КТПН-41 | 1 | ТМ | 400 | 65.8 | 136.8
578 |  | КТПН-42 | 1 | ТМ | 100 | 60.52 | 39.48
579 |  | КТПН-43 | 1 | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
580 |  | КТПН-44 | 1 | ТМ | 630 | 49.96 | 315.252
581 |  | КТПН-46 | 1 | ТМ | 400 | 11.8 | 352.8
582 |  | КТПН-47 | 1 | ТМ | 100 | 60.52 | 39.48
583 |  | ТП-548 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
584 |  | ТП-49 | 1 | ТМ | 250 | 60.52 | 98.7
585 |  | ТП-5 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
586 |  | ТП-50 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
587 |  | КТПН-51 | 1 | ТМ | 180 | 60.52 | 71.064
588 |  | ТП-5149 | 2 | ТМ | 800 | 40 | 480
589 |  | ТП-5167 | 2 | ТМ | 1260 | 55 | 567
590 |  | ТП-52 | 2 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
591 |  | ТП-53 | 2 | ТМ | 500 | 81.64 | 91.8
592 |  | ТП-539 | 2 | ТМ | 1260 | 65 | 441
593 |  | ТП-545 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
594 |  | ТП-55 | 2 | ТМ | 600 | 70 | 180
595 |  | ТП-56 | 2 | ТМ | 450 | 76.36 | 106.38
596 |  | ТП-57 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
597 |  | ТП-58 | 1 | ТМ | 100 | 49.96 | 50.04
598 |  | ТП-59 | 2 | ТМ | 800 | 60 | 320
599 |  | ТП-6 | 2 | ТМ | 650 | 50 | 325
600 |  | ТП-60 | 1 | ТМ | 200 | 80 | 40
601 |  | ТП-61 | 2 | ТМ | 1260 | 55 | 567
602 |  | ТП-63 | 2 | ТМ | 1260 | 40 | 756
603 |  | ТП-64 | 2 | ТМ | 500 | 45 | 275
604 |  | ТП-66 | 1 | ТМ | 250 | 65.8 | 85.5
605 |  | ТП-67 | 2 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
606 |  | ТП-68 | 2 | ТМ | 500 | 75 | 125
607 |  | ТП-69 | 2 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
608 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 80 | 80
609 |  | ТП-70 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
610 |  | ТП-73 | 1 | ТМ | 160 | 81.64 | 29.376
611 |  | ТП-78 | 1 | ТМ | 400 | 49.96 | 200.16
612 |  | ТП-79 | 1 | ТМ | 100 | 0 | 100
613 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 180 | 85 | 27
614 |  | ТП-80 | 2 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
615 |  | ТП-81 | 2 | ТМ | 500 | 44.68 | 276.6
616 |  | ТП-83 | 2 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
617 |  | ТП-84 | 2 | ТМ | 720 | 50 | 360
618 |  | ТП-85 | 2 | ТМ | 650 | 65 | 227.5
619 |  | ТП-86 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
620 |  | ТП-87 | 2 | ТМ | 1030 | 55 | 463.5
621 |  | ТП-88 | 2 | ТМ | 1260 | 45 | 693
622 |  | ТП-89 | 2 | ТМ | 800 | 50 | 400
623 |  | ТП-9 | 2 | ТМ | 500 | 80 | 100
624 |  | ТП-90 | 1 | ТМ | 400 | 59.2 | 163.2
625 |  | ТП-91 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
626 |  | ТП-92 | 2 | ТМ | 500 | 50 | 250
627 |  | ТП-93 | 1 | ТМ | 400 | 85.6 | 57.6
628 |  | ТП-98 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
629 |  | ТП-99 | 2 | ТМ | 500 | 55 | 225
630 |  | ТП-116 | 2 | ТМ | 1030 | 60 | 412
631 |  | ТП-122 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
632 |  | ТП-138 | 1 | ТМ | 250 | 60 | 100
633 |  | ТП-142 | 2 | ТМ | 800 | 80 | 160
634 |  | ТП-157 | 2 | ТМ | 800 | 60 | 320
635 |  | ТП-161 | 2 | ТМ | 500 | 60 | 200
636 |  | ТП-166 | 2 | ТМ | 1260 | 40 | 756
637 |  | ТП-170 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
638 |  | ТП-171 | 2 | ТМ | 500 | 50 | 250
639 |  | ТП-181 | 2 | ТМ | 1260 | 55 | 567
640 |  | ТП-183 | 2 | ТМ | 500 | 55 | 225
641 |  | КТПН-195 | 2 | ТМ | 500 | 55.24 | 223.8
642 |  | КТПН-209 | 1 | ТМ | 100 | 50 | 50
643 |  | КТПН-215 | 1 | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
644 |  | ТП-74 | 2 | ТМ | 500 | 45 | 275
645 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 160 | 44.68 | 88.512
646 |  | ТП-54 | 1 | ТМ | 180 | 55.24 | 80.568
647 |  | КТПН-62 | 1 | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
648 |  | КТПН-71 | 1 | ТМ | 250 | 53.128 | 117.18
649 |  | ТП-5224 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
650 |  | ТП-14 "Нефтепромкомплект" | 1 | ТМ | 630 | 25 | 472.5
651 |  | ТП-102 | 1 | ТМ | 630 | 75 | 157.5
652 |  | ТП-104 | 1 | ТМ | 630 | 60.52 | 248.724
653 |  | ТП-105 | 2 | ТМ | 1500 | 50 | 750
654 |  | ТП-106 | 1 | ТМ | 630 | 92.2 | 49.14
655 |  | ТП-11А | 1 | ТМ | 250 | 59.2 | 102
656 |  | ТП-12А | 1 | ТМ | 160 | 32.8 | 107.52
657 |  | ТП-14А | 1 | ТМ | 630 | 71.08 | 182.196
658 |  | ТП-15А | 1 | ТМ | 630 | 76.36 | 148.932
659 |  | ТП-203 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
660 |  | ТП-210 | 1 | ТМ | 100 | 32.8 | 67.2
661 |  | ТП-214 | 1 | ТМ | 250 | 46 | 135
662 |  | ТП-214А | 1 | ТМ | 100 | 46 | 54
663 |  | ТП-218 | 2 | ТМ | 630 | 26.2 | 464.94
664 |  | ТП-218А | 1 | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
665 |  | ТП-221 | 1 | ТМ | 100 | 55.24 | 44.76
666 |  | ТП-225 | 1 | ТМ | 630 | 55.24 | 281.988
667 |  | ТП-231 | 1 | ТМ | 630 | 11.8 | 555.66
668 |  | ТП-255 | 1 | ТМ | 250 | 34.12 | 164.7
669 |  | ТП-286 | 1 | ТМ | 400 | 79 | 84
670 |  | ТП-286А | 1 | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
671 |  | ТП-339 | 1 | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
672 |  | ТП-355 | 1 | ТМ | 100 | 49.96 | 50.04
673 |  | ТП-359 | 1 | ТМ | 400 | 34.12 | 263.52
674 |  | ТП-362 | 1 | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
675 |  | ТП-373 | 1 | ТМ | 160 | 44.68 | 88.512
676 |  | ТП-379 | 1 | ТМ | 630 | 71.08 | 182.196
677 |  | ТП-117 | 1 | ТМ | 100 | 55 | 45
678 |  | ТП-143 | 1 | ТМ | 250 | 46 | 135
679 |  | ТП-172 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
680 |  | ТП-174 | 1 | ТМ | 630 | 40 | 378
681 |  | ТП-176 | 1 | ТМ | 630 | 50 | 315
682 |  | ТП-180 | 1 | ТМ | 250 | 72.4 | 69
683 |  | ТП-191 | 1 | ТМ | 63 | 65.8 | 21.546
684 |  | ТП-5221 | 1 | ТМ | 400 | 55 | 180
685 |  | ТП-14 "Подводнефтеказстрой" | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
686 |  | КТПН-192 | 1 | ТМ | 100 | 44.68 | 55.32
687 |  | КТПН-219 | 1 | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
688 |  | ТП-223 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
689 |  | ТП-227 | 1 | ТМ | 400 | 70 | 120
690 |  | ТП-229 | 1 | ТМ | 63 | 65 | 22.05
691 |  | ТП-230 | 1 | ТМ | 630 | 40 | 378
692 |  | ТП-231 | 1 | ТМ | 630 | 35 | 409.5
693 |  | ТП-232 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
694 |  | ТП-233 | 2 | ТМ | 1260 | 30 | 882
695 |  | ТП-235 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
696 |  | ТП-237 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
697 |  | ТП-239 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
698 |  | ТП-240 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
699 |  | ТП-241 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
700 |  | ТП-242 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
701 |  | ТП-243 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
702 |  | ТП-244 | 1 | ТМ | 630 | 30 | 441
703 |  | ТП-247 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
704 |  | ТП-248 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
705 |  | ТП-35 | 1 | ТМ | 400 | 50 | 200
706 |  | ТП-5212 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
707 |  | ТП-5159 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
708 |  | ТП-5225 | 1 | ТМ | 160 | 30 | 112
709 |  | ТП-253 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
710 |  | ТП-252 | 1 | ТМ | 250 | 25 | 187.5
711 |  | ТП-255 | 2 | ТМ | 1260 | 30 | 882
712 |  | КМТП | 1 | ТМ | 63 | 35 | 40.95
713 |  | ТП-331 | 1 | ТМ | 100 | 55 | 45
714 |  | ТП-5251 | 1 | ТМ | 63 | 5 | 59.85
|  | Итого по г.Чайковский |  |  | 112568 |  | 52010.35
715 | Лысьвенский район | ТП-140 | 2 | ТМ | 500 | 34.12 | 329.4
716 |  | ТП-76 | 2 | ТМ | 640 | 90.088 | 63.4368
717 |  | ТП-526 | 2 | ТМ | 500 | 39.4 | 303
718 |  | ТП-72 | 1 | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
719 |  | ТП-49 | 2 | ТМ | 500 | 60 | 200
720 |  | РП-3 | 2 | ТМ | 800 | 80 | 160
721 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
722 |  | ТП-40 | 2 | ТМ | 1260 | 28.84 | 896.616
723 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 200 | 90 | 20
724 |  | ТП-64 | 2 | ТМ | 1260 | 71.08 | 364.392
725 |  | ТП-132 | 2 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
726 |  | ТП-565 | 1 | ТМ | 630 | 65.8 | 215.46
727 |  | ТП-592 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
728 |  | ТП-141 | 2 | ТМ | 200 | 55 | 90
729 |  | РП-2 | 2 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
730 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
731 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 200 | 85 | 30
732 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 160 | 85 | 24
733 |  | ТП-24 | 2 | ТМ | 1260 | 44.68 | 697.032
734 |  | ТП-66 | 2 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
735 |  | ТП-89 | 2 | ТМ | 500 | 76.36 | 118.2
736 |  | ТП-100 | 2 | ТМ | 500 | 80 | 100
737 |  | ТП-101 | 2 | ТМ | 1260 | 55.24 | 563.976
738 |  | ТП-102 | 2 | ТМ | 800 | 75 | 200
739 |  | ТП-103 | 2 | ТМ | 715 | 80 | 143
740 |  | ТП-104 | 1 | ТМ | 400 | 75 | 100
741 |  | ТП-105 | 2 | ТМ | 360 | 81.64 | 66.096
742 |  | ТП-106 | 2 | ТМ | 640 | 90 | 64
743 |  | ТП-107 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
744 |  | ТП-110 | 1 | ТМ | 180 | 81.64 | 33.048
745 |  | ТП-117 | 2 | ТМ | 800 | 86.92 | 104.64
746 |  | ТП-118 | 1 | ТМ | 400 | 92.2 | 31.2
747 |  | ТП-119 | 2 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
748 |  | ТП-120 | 2 | ТМ | 800 | 92.2 | 62.4
749 |  | ТП-121 | 2 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
750 |  | ТП-122 | 2 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
751 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 180 | 92.2 | 14.04
752 |  | ТП-58 | 2 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
753 |  | ТП-30 | 2 | ТМ | 800 | 78.472 | 172.224
754 |  | ТП-93 | 2 | ТМ | 1260 | 49.96 | 630.504
755 |  | ТП-62 | 2 | ТМ | 1260 | 60 | 504
756 |  | ТП-59 | 1 | ТМ | 400 | 76.36 | 94.56
757 |  | ТП-83 | 2 | ТМ | 960 | 75.304 | 237.0816
758 |  | ТП-114 | 2 | ТМ | 800 | 28.84 | 569.28
759 |  | ТП-84 | 2 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
760 |  | ТП-27 | 2 | ТМ | 800 | 32.008 | 543.936
761 |  | ТП-28 | 2 | ТМ | 800 | 70.024 | 239.808
762 |  | ТП-61 | 2 | ТМ | 200 | 54.184 | 91.632
763 |  | ТП-69 | 2 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
764 |  | ТП-70 | 2 | ТМ | 800 | 75 | 200
765 |  | ТП-111 | 1 | ТМ | 250 | 92.2 | 19.5
766 |  | ТП-112 | 2 | ТМ | 800 | 80 | 160
767 |  | ТП-113 | 2 | ТМ | 800 | 74.248 | 206.016
768 |  | ТП-123 | 2 | ТМ | 320 | 75 | 80
769 |  | ТП-124 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
770 |  | ТП-126 | 2 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
771 |  | ТП-129 | 2 | ТМ | 500 | 80 | 100
772 |  | ТП-115 | 2 | ТМ | 800 | 53.128 | 374.976
773 |  | ТП-68 | 2 | ТМ | 1260 | 37.288 | 790.1712
774 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 160 | 55.24 | 71.616
775 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 400 | 75 | 100
776 |  | ТП-2 | 2 | ТМ | 1030 | 33.064 | 689.4408
777 |  | ТП-15 | 2 | ТМ | 1030 | 65 | 360.5
778 |  | ТП-17 | 1 | ТМ | 400 | 49.96 | 200.16
779 |  | ТП-87 | 2 | ТМ | 800 | 70 | 240
780 |  | ТП-88 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
781 |  | ТП-108 | 2 | ТМ | 715 | 59.464 | 289.8324
782 |  | ТП-146 | 2 | ТМ | 200 | 80 | 40
783 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 79.528 | 81.888
784 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 160 | 80 | 32
785 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
786 |  | ТП-201 | 1 | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
787 |  | ТП-204 | 1 | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
788 |  | ТП-91 | 1 | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
789 |  | КТПН-9 | 1 | ТМ | 180 | 75 | 45
790 |  | КТП-14 | 1 | ТМ | 180 | 80 | 36
791 |  | КТПН-20 | 1 | ТМ | 250 | 70 | 75
792 |  | КТПН-21 | 1 | ТМ | 160 | 55.24 | 71.616
793 |  | КТПН-22 | 1 | ТМ | 315 | 50 | 157.5
794 |  | КТПН-25 | 1 | ТМ | 400 | 49.96 | 200.16
795 |  | КТП-33 | 1 | ТМ | 400 | 56.296 | 174.816
796 |  | КТПН-35 | 1 | ТМ | 160 | 81.64 | 29.376
797 |  | КТПН-36 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
798 |  | КТПН-37 | 1 | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
799 |  | КТПН-38 | 1 | ТМ | 250 | 74.248 | 64.38
800 |  | КТПН-39 | 1 | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
801 |  | КТПН-41 | 1 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
802 |  | КТПН-42 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
803 |  | КТП-44 | 1 | ТМ | 400 | 61.576 | 153.696
804 |  | КТПН-47 | 1 | ТМ | 400 | 71.08 | 115.68
805 |  | КТПН-48 | 1 | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
806 |  | КТП-50 | 1 | ТМ | 160 | 40 | 96
807 |  | КТП-52 | 1 | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
808 |  | КТПН-54 | 1 | ТМ | 180 | 55.24 | 80.568
809 |  | КТПН-55 | 1 | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
810 |  | КТП-56 | 1 | ТМ | 160 | 23.56 | 122.304
811 |  | КТП-57 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
812 |  | КТП-60 | 1 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
813 |  | КТП-63 | 1 | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
814 |  | КТП-73 | 1 | ТМ | 180 | 39.4 | 109.08
815 |  | КТП-74 | 1 | ТМ | 180 | 65.8 | 61.56
816 |  | КТП-75 | 1 | ТМ | 400 | 93.256 | 26.976
817 |  | КТП-78 | 1 | ТМ | 250 | 40.456 | 148.86
818 |  | КТП-80 | 2 | ТМ | 320 | 71.08 | 92.544
819 |  | КТП-81 | 1 | ТМ | 180 | 75 | 45
820 |  | КТП-82 | 1 | ТМ | 180 | 75 | 45
821 |  | КТП-85 | 1 | ТМ | 100 | 70 | 30
822 |  | КТПН-94 | 1 | ТМ | 160 | 75 | 40
823 |  | КТПН-95 | 1 | ТМ | 180 | 80 | 36
824 |  | КТПН-96 | 1 | ТМ | 160 | 76.36 | 37.824
825 |  | КТП-98 | 1 | ТМ | 160 | 81.64 | 29.376
826 |  | КТП-99 | 1 | ТМ | 160 | 106.984 | -11.1744
827 |  | КТП-125 | 1 | ТМ | 315 | 40.456 | 187.5636
828 |  | КТП-133 | 1 | ТМ | 100 | 80 | 20
829 |  | КТПН-139 | 1 | ТМ | 180 | 39.4 | 109.08
830 |  | КТП-142 | 2 | ТМ | 200 | 65.8 | 68.4
831 |  | КТПН-143 | 1 | ТМ | 100 | 93.256 | 6.744
832 |  | КТПН -144 | 1 | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
833 |  | КТПН - 147 | 1 | ТМ | 180 | 83.752 | 29.2464
834 |  | КТПН - 148 | 1 | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
835 |  | КТП-149 | 1 | ТМ | 400 | 79.528 | 81.888
836 |  | КТПН-150 | 1 | ТМ | 100 | 75 | 25
837 |  | КТПН-151 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
838 |  | КТПН-152 | 1 | ТМ | 180 | 71.08 | 52.056
839 |  | КТПН -153 | 1 | ТМ | 250 | 44.68 | 138.3
840 |  | КТПН-154 | 1 | ТМ | 180 | 28.84 | 128.088
841 |  | КТПН-155 | 1 | ТМ | 100 | 71.08 | 28.92
842 |  | КТПН-156 | 1 | ТМ | 400 | 60.52 | 157.92
843 |  | КТПН - 157 | 1 | ТМ | 100 | 20 | 80
844 |  | КТПН - 158 | 1 | ТМ | 100 | 28.84 | 71.16
845 |  | КТП-159 | 1 | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
846 |  | КТП-160 | 1 | ТМ | 160 | 39.4 | 96.96
847 |  | КТП-18 | 1 | ТМ | 320 | 74.248 | 82.4064
848 |  | КТП-163 | 1 | ТМ | 100 | 75 | 25
849 |  | КТПН-164 | 1 | ТМ | 100 | 60.52 | 39.48
850 |  | КТПН-165 | 1 | ТМ | 560 | 28.84 | 398.496
851 |  | КТПН-167 | 1 | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
852 |  | КТПН-202 | 1 | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
853 |  | КТПН-203 | 1 | ТМ | 400 | 71.08 | 115.68
854 |  | КТПН-205 | 1 | ТМ | 100 | 53.128 | 46.872
855 |  | КТПН-206 | 1 | ТМ | 250 | 84.808 | 37.98
856 |  | КТПН-207 | 1 | ТМ | 180 | 75 | 45
857 |  | КТПН-208 | 1 | ТМ | 100 | 61.576 | 38.424
858 |  | КТПН-209 | 1 | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
859 |  | КТПН-210 | 1 | ТМ | 160 | 27.784 | 115.5456
860 |  | КТПН-211 | 1 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
861 |  | КТПН-212 | 1 | ТМ | 250 | 80 | 50
862 |  | КТПН-213 | 1 | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
863 |  | КТПН-214 | 2 | ТМ | 800 | 80 | 160
864 |  | КТПН-215 | 1 | ТМ | 250 | 75 | 62.5
865 |  | КТПН-216 | 1 | ТМ | 100 | 38.08 | 61.92
866 |  | КТПН-217 | 1 | ТМ | 100 | 38.08 | 61.92
867 |  | КТПН-218 | 1 | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
868 |  | КТПН-219 | 1 | ТМ | 250 | 79.528 | 51.18
869 |  | КТПН -220 | 2 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
870 |  | КТПН-221 | 1 | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
871 |  | КТПН - 248 | 1 | ТМ | 180 | 76.36 | 42.552
872 |  | КТП-586 | 1 | ТМ | 160 | 25.672 | 118.9248
873 |  | КТП-597 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
874 |  | КТП - 77 | 1 | ТМ | 315 | 65.8 | 107.73
875 |  | КТП-127 | 1 | ТМ | 180 | 36.232 | 114.7824
876 |  | КТП - ЛПХ | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
877 |  | КТП-29 | 1 | ТМ | 250 | 44.68 | 138.3
878 |  | КТП- Рассоленки | 1 | ТМ | 250 | 70 | 75
879 |  | КТПНС на территории кладбища | 1 | ТМ | 63 | 0 | 63
880 |  | ТП-53 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
881 |  | ТП-90 | 2 | ТМ | 800 | 28.84 | 569.28
882 |  | ТП-541 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
883 |  | ТП-551 | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
884 |  | ТП-552 | 1 | ТМ | 180 | 40 | 108
885 |  | ТП-573 | 1 | ТМ | 180 | 45 | 99
886 |  | ТП-582 | 2 | ТМ | 200 | 35 | 130
887 |  | ТП-5190 | 1 | ТМ | 25 | 45 | 13.75
888 |  | ТП-1527 | 1 | ТМ | 160 | 45 | 88
889 |  | ТП-Мезенцев | 1 | ТМ | 160 | 50 | 80
890 |  | РП-4 | 2 | ТМ | 800 | 45 | 440
891 |  | БКТП-11 | 2 | ТМ | 500 | 39.4 | 303
892 |  | КТПН-51 | 1 | ТМ | 250 | 65.8 | 85.5
893 |  | ТП-67 | 2 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
894 |  | СКТПН-71 | 1 | ТМ | 160 | 67.912 | 51.3408
895 |  | КТПН-162 | 2 | ТМ | 1260 | 40.456 | 750.2544
896 |  | КТПН-166 | 1 | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
897 |  | КТПк-168 | 1 | ТМ | 250 | 86.92 | 32.7
898 |  | КТПН-169 | 1 | ТМ | 250 | 60.52 | 98.7
899 |  | КТПН-170 | 1 | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
900 |  | КТПН-171 | 1 | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
901 |  | СКТПН-172 | 1 | ТМ | 250 | 40.456 | 148.86
902 |  | ТП-173 | 1 | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
903 |  | ТП-174 | 1 | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
904 |  | ТП-175 | 1 | ТМ | 100 | 76.36 | 23.64
905 |  | КТПН-176 | 2 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
906 |  | ТП-177 | 1 | ТМ | 100 | 35 | 65
907 |  | ТП-178 | 1 | ТМ | 250 | 81.64 | 45.9
908 |  | ТП-179 | 1 | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
909 |  | ТП-180 | 1 | ТМ | 250 | 72.136 | 69.66
910 |  | ТМ-181 | 1 | ТМ | 160 | 26.728 | 117.2352
911 |  | КТПН-182 | 1 | ТМ | 250 | 86.92 | 32.7
912 |  | ТП-183 | 2 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
913 |  | ТП-184 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
914 |  | ТП-185 | 1 | ТМ | 250 | 40 | 150
915 |  | ТП-186 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
916 |  | ТП-187 | 1 | ТМ | 630 | 55 | 283.5
917 |  | ТП-192 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
918 |  | ТП-193 | 1 | ТМ | 400 | 45 | 220
919 |  | ТП-198 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
920 |  | ТП-199 | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
921 |  | СКТПН-222 | 1 | ТМ | 100 | 75.304 | 24.696
922 |  | СКТПН-223 | 1 | ТМ | 100 | 39.4 | 60.6
923 |  | ТП-092 | 1 | ТМ | 25 | 0 | 25
924 |  | ТП-145 | 1 | ТМ | 250 | 50 | 125
925 |  | ТП-188 | 1 | ТМ | 630 | 45 | 346.5
926 |  | ТП-189 | 1 | ТМ | 630 | 50 | 315
927 |  | ТП-116 | 2 | ТМ | 2000 | 45 | 1100
928 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 250 | 35 | 162.5
929 |  | ТП-97 | 1 | ТМ | 25 | 0 | 25
930 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 1000 | 55.24 | 447.6
931 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 750 | 81.64 | 137.7
932 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 1000 | 76.36 | 236.4
933 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 750 | 108.04 | -60.3
934 |  | ТП-6 | 1 | ТМ | 1000 | 71.08 | 289.2
935 |  | ТП-21 | 1 | ТМ | 750 | 40 | 450
936 |  | ТП-22 | 1 | ТМ | 750 | 26.728 | 549.54
937 |  | ТП-26 | 1 | ТМ | 750 | 60 | 300
938 |  | ТП-27 | 1 | ТМ | 560 | 65 | 196
939 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 1000 | 40 | 600
940 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 1000 | 50 | 500
941 |  | ТП-41 | 1 | ТМ | 400 | 35 | 260
|  | Лысьвенский район |  |  | 97853 |  | 40852.604
942 | Очёрский район | ТП-79 | 1 | ТМ | 400 | 17.1712 | 331.3152
943 |  | ТП-24 | 2 | ТМ | 720 | 31.7704 | 491.2531
944 |  | ТП-10 | 2 | ТМ | 430 | 75 | 107.5
945 |  | ТП-11 | 2 | ТМ | 560 | 67 | 184.8
946 |  | ТП-12 | 2 | ТМ | 800 | 34.8988 | 520.8096
947 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 250 | 59.926 | 100.185
948 |  | ТП-15 | 1 | ТМ | 250 | 42.1984 | 144.504
949 |  | ТП-2 | 2 | ТМ | 800 | 44.284 | 445.728
950 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 250 | 54.712 | 113.22
951 |  | ТП-23 | 2 | ТМ | 650 | 29.6848 | 457.0488
952 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 100 | 59.926 | 40.074
953 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 400 | 59.926 | 160.296
954 |  | ТП-36 | 1 | ТМ | 250 | 39.07 | 152.325
955 |  | ТП-37 | 1 | ТМ | 250 | 32.8132 | 167.967
956 |  | ТП-40 | 1 | ТМ | 160 | 39.07 | 97.488
957 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 250 | 16.1284 | 209.679
958 |  | ТП-53 | 1 | ТМ | 400 | 44.284 | 222.864
959 |  | ТП-08 | 1 | ТМ | 315 | 30 | 220.5
960 |  | ТП-09 | 1 | ТМ | 40 | 35 | 26
961 |  | ТП-044 | 1 | ТМ | 400 | 32.8132 | 268.7472
962 |  | ТП-066 | 2 | ТМ | 720 | 32.8132 | 483.745
963 |  | РУ-Литмех (ТП-01) | 1 | ТМ | 400 | 26.5564 | 293.7744
964 |  | РП-РМЗ (РУ "Литмех" КРУ, РУ "Литмех" АП-50, РУ "Литмех" КСО) | 2 | ТМ | 500 | 45 | 275
965 |  | ТП-02 | 2 | ТМ | 630 | 25 | 472.5
966 |  | ТП-078 | 1 | ТМ | 160 | 20 | 128
967 |  | ГКТП-03 | 1 | ТМ | 400 | 28.642 | 285.432
968 |  | ГКТП-14 | 1 | ТМ | 250 | 38.0272 | 154.932
969 |  | ГКТП-16 | 1 | ТМ | 160 | 77.6536 | 35.7542
970 |  | ГКТП-17 | 1 | ТМ | 160 | 70.354 | 47.4336
971 |  | ГКТП-18 | 1 | ТМ | 250 | 82.8676 | 42.831
972 |  | ГКТП-19 | 1 | ТМ | 160 | 48.4552 | 82.4717
973 |  | ГКТП-21 | 1 | ТМ | 250 | 46.3696 | 134.076
974 |  | ГКТП-22 | 1 | ТМ | 250 | 52.6264 | 118.434
975 |  | ГКТП-26 | 1 | ТМ | 250 | 44.284 | 139.29
976 |  | ГКТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 40 | 240
977 |  | ГКТП-69 | 1 | ТМ | 400 | 19.2568 | 322.9728
978 |  | ГКТП-07 | 1 | ТМ | 400 | 30.7276 | 277.0896
979 |  | ГКТП-73 | 1 | ТМ | 100 | 30.7276 | 69.2724
980 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 315 | 35.9416 | 201.784
981 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 250 | 63.0544 | 92.364
982 |  | ТП-011 | 2 | ТМ | 1260 | 50 | 630
983 |  | ТП-51 | 1 | ТМ | 250 | 60.9688 | 97.578
984 |  | ТП-058 | 2 | ТМ | 800 | 26.5564 | 587.5488
985 |  | ТП-63 | 1 | ТМ | 250 | 28.642 | 178.395
986 |  | КТП-59 | 1 | ТМ | 160 | 18.214 | 130.8576
987 |  | ТП-1 | 1 | ТМ | 250 | 22.3852 | 194.037
988 |  | КТП-4 (ТП-04) | 1 | ТМ | 160 | 13 | 139.2
989 |  | ГКТП-47 | 1 | ТМ | 250 | 15.0856 | 212.286
990 |  | ТП-04 | 1 | ТМ | 630 | 40 | 378
991 |  | ТП-46 | 1 | ТМ | 100 | 13 | 87
992 |  | КТП-56 | 1 | ТМ | 100 | 18.214 | 81.786
993 |  | КТП-80 | 1 | ТМ | 63 | 10 | 56.7
994 |  | КТП-72 | 1 | ТМ | 63 | 15.0856 | 53.4961
995 |  | КТП-74 | 1 | ТМ | 100 | 30 | 70
996 |  | ГКТП-071 | 1 | ТМ | 160 | 33.856 | 105.8304
997 |  | ТП-0202 | 1 | ТМ | 400 | 13 | 348
998 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 400 | 35.9416 | 256.2336
999 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 160 | 30.7276 | 110.8358
1000 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 320 | 35.9416 | 204.9869
1001 |  | ТП-43 | 1 | ТМ | 160 | 23.428 | 122.5152
1002 |  | ТП-64 | 1 | ТМ | 180 | 25.5136 | 134.0755
1003 |  | ТП-65 | 2 | ТМ | 350 | 23.428 | 268.002
1004 |  | ТП-042 | 2 | ТМ | 560 | 45.3268 | 306.1699
1005 |  | ГКТП-34 | 1 | ТМ | 160 | 49.498 | 80.8032
1006 |  | ГКТП-35 | 1 | ТМ | 160 | 42.1984 | 92.4826
1007 |  | ТП-76 | 1 | ТМ | 400 | 16.1284 | 335.4864
1008 |  | ТП-75 | 1 | ТМ | 250 | 46.3696 | 134.076
1009 |  | ГКТП-38 | 1 | ТМ | 160 | 24.4708 | 120.8467
1010 |  | ГКТП-39 | 1 | ТМ | 250 | 39.07 | 152.325
1011 |  | ГКТП-41 | 1 | ТМ | 100 | 18.214 | 81.786
1012 |  | ТП-0247 | 2 | ТМ | 500 | 30 | 350
1013 |  | ТП-555 | 2 | ТМ | 1260 | 50 | 630
1014 |  | ЦРП Старая | 2 | ТМ | 2000 | 40 | 1200
1015 |  | ТП-048 | 2 | ТМ | 560 | 30 | 392
1016 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 400 | 35.9416 | 256.2336
1017 |  | ТП-61 | 2 | ТМ | 500 | 28.642 | 356.79
1018 |  | ТП-62 | 1 | ТМ | 320 | 28.642 | 228.3456
1019 |  | ТП-05 | 1 | ТМ | 1000 | 39.07 | 609.3
1020 |  | ТП-005 | 2 | ТМ | 1260 | 40 | 756
1021 |  | ТП-06 | 1 | ТМ | 400 | 51.5836 | 193.6656
1022 |  | ТП-81 | 1 | ТМ | 250 | 28.642 | 178.395
1023 |  | ТП-03 | 2 | ТМ | 1260 | 69.3112 | 386.6789
1024 |  | ТП-557 | 2 | ТМ | 1260 | 32.8132 | 846.5537
1025 |  | ТП-29 | 1 | ТМ | 250 | 20.2996 | 199.251
1026 |  | РП-1 | 2 | ТМ | 500 | 30 | 350
1027 |  | ТП-88 | 1 | ТМ | 400 | 55.7548 | 176.9808
1028 |  | ТП-89 | 1 | ТМ | 400 | 53 | 188
1029 |  | ТП-93 | 1 | ТМ | 160 | 13 | 139.2
1030 |  | ТП-94 | 1 | ТМ | 250 | 13 | 217.5
1031 |  | ТП-003 | 1 | ТМ | 400 | 25.5136 | 297.9456
1032 |  | ТП-95 | 1 | ТМ | 400 | 14.0428 | 343.8288
1033 |  | ТП-97 | 1 | ТМ | 250 | 55 | 112.5
1034 |  | ТП-96 | 1 | ТМ | 250 | 13 | 217.5
|  | Итого по Очерскому району |  |  | 36916 |  | 22737.4688
1035 | Кизеловский район | ТП-201 | 1 | ТМ | 160 | 25.723 | 118.8432
1036 |  | ТП-203 | 1 | ТМ | 320 | 26.8912 | 233.9482
1037 |  | ТП-205 | 1 | ТМ | 400 | 14.041 | 343.836
1038 |  | ПС-Шахта-6 (РП) |  | ТМ | 260 | 20 | 208
1039 |  | ТП-204 | 1 | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1040 |  | ТП-208 | 1 | ТМ | 160 | 37.405 | 100.152
1041 |  | ТП-207 | 1 | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1042 |  | ТП-5407 | 2 | ТМ | 800 | 72.451 | 220.392
1043 |  | ТП-414 | 1 | ТМ | 63 | 25.723 | 46.7945
1044 |  | ТП-404 | 1 | ТМ | 180 | 19.882 | 144.2124
1045 |  | ТП-412 | 1 | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1046 |  | ТП-409 | 1 | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1047 |  | ТП-413 | 1 | ТМ | 100 | 84.133 | 15.867
1048 |  | ТП-418 | 1 | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1049 |  | ТП-415 | 1 | ТМ | 240 | 5 | 228
1050 |  | ТП-402 | 2 | ТМ | 200 | 25.723 | 148.554
1051 |  | ТП-403 | 1 | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1052 |  | ТП-405 | 1 | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
1053 |  | ТП-421 | 1 | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
1054 |  | ТП-438 | 1 | ТМ | 160 | 78.292 | 34.7328
1055 |  | ТП-435 | 1 | ТМ | 400 | 14.041 | 343.836
1056 |  | ТП-436 | 1 | ТМ | 250 | 84.133 | 39.6675
1057 |  | ТП-440 | 1 | ТМ | 180 | 66.61 | 60.102
1058 |  | ТП-433 | 1 | ТМ | 250 | 49.087 | 127.2825
1059 |  | ТП-431 | 1 | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
1060 |  | ТП-432 | 1 | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
1061 |  | ТП-434 | 1 | ТМ | 160 | 66.61 | 53.424
1062 |  | ТП-450 | 1 | ТМ | 250 | 72.451 | 68.8725
1063 |  | ТП-454 | 1 | ТМ | 250 | 25.723 | 185.6925
1064 |  | ТП-456 | 1 | ТМ | 630 | 14.041 | 541.5417
1065 |  | ТП-452 | 1 | ТМ | 400 | 31.564 | 273.744
1066 |  | ТП-453 | 1 | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1067 |  | ТП-451 | 1 | ТМ | 400 | 37.405 | 250.38
1068 |  | ТП-453а | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
1069 |  | ТП-460 | 2 | ТМ | 320 | 37.42 | 200.256
1070 |  | ТП-401 | 1 | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1071 |  | ТП-5458 | 1 | ТМ | 160 | 84.4768 | 24.8371
1072 |  | ТП-445 | 1 | ТМ | 100 | 36.4564 | 63.5436
1073 |  | ТП-446 | 1 | ТМ | 100 | 62.4532 | 37.5468
1074 |  | ТП-59 | 2 | ТМ | 800 | 66.61 | 267.12
1075 |  | ТП-202 | 2 | ТМ | 650 | 31.564 | 444.834
1076 |  | ТП-206 | 2 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
1077 |  | ТП-528 | 1 | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1078 |  | ТП-541 | 2 | ТМ | 650 | 54.928 | 292.968
1079 |  | ТП-567 | 1 | ТМ | 630 | 15.2092 | 534.182
1080 |  | ТП-588 | 1 | ТМ | 320 | 31.564 | 218.9952
1081 |  | ТП-598 | 1 | ТМ | 100 | 37.405 | 62.595
1082 |  | ТП-5101 | 1 | ТМ | 320 | 37.405 | 200.304
1083 |  | ТП-5102 | 1 | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1084 |  | ТП-5301 | 1 | ТМ | 250 | 20 | 200
1085 |  | ТП-5312 | 1 | ТМ | 250 | 30 | 175
1086 |  | ТП-322 | 2 | ТМ | 3200 | 55 | 1440
1087 |  | ТП-323 | 2 | ТМ | 3200 | 55 | 1440
1088 |  | РП-1 | 1 | ТМ | 400 | 85 | 60
1089 |  | РП-2 | 1 | ТМ | 160 | 55 | 72
1090 |  | РП-5 | 1 | ТМ | 400 | 37 | 252
1091 |  | ТП-1 | 2 | ТМ | 650 | 25.723 | 482.8005
1092 |  | ТП-2 | 1 | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1093 |  | ТП-3 | 2 | ТМ | 650 | 22.2184 | 505.5804
1094 |  | ТП-4 | 1 | ТМ | 400 | 39.7414 | 241.0344
1095 |  | ТП-5 | 1 | ТМ | 400 | 47.9188 | 208.3248
1096 |  | ТП-6 | 2 | ТМ | 650 | 43.246 | 368.901
1097 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 60 | 14.041 | 51.5754
1098 |  | ТП-8 | 1 | ТМ | 160 | 42.0778 | 92.6755
1099 |  | ТП-9 | 1 | ТМ | 250 | 23.3866 | 191.5335
1100 |  | ТП-10 | 1 | ТМ | 250 | 46.7506 | 133.1235
1101 |  | ТП-11 | 1 | ТМ | 100 | 58.4326 | 41.5674
1102 |  | ТП-12 | 1 | ТМ | 160 | 43.246 | 90.8064
1103 |  | ТП-13 | 1 | ТМ | 250 | 32.7322 | 168.1695
1104 |  | ТП-14 | 1 | ТМ | 250 | 38.5732 | 153.567
1105 |  | ТП-15 | 2 | ТМ | 320 | 54.928 | 144.2304
1106 |  | ТП-16 | 1 | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1107 |  | ТП-17 | 1 | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1108 |  | ТП-18 | 2 | ТМ | 800 | 55 | 360
1109 |  | ТП-19 | 1 | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1110 |  | ТП-20 | 1 | ТМ | 160 | 73.6192 | 42.2093
1111 |  | ТП-21 | 2 | ТМ | 1260 | 66.61 | 420.714
1112 |  | ТП-22 | 2 | ТМ | 800 | 60.769 | 313.848
1113 |  | ТП-23 | 1 | ТМ | 200 | 50.2552 | 99.4896
1114 |  | ТП-24 | 1 | ТМ | 160 | 37.405 | 100.152
1115 |  | ТП-25 | 1 | ТМ | 160 | 49.087 | 81.4608
1116 |  | ТП-26 | 2 | ТМ | 1260 | 54.928 | 567.9072
1117 |  | ТП-27 | 2 | ТМ | 200 | 31.564 | 136.872
1118 |  | ТП-29 | 2 | ТМ | 1030 | 25.723 | 765.0531
1119 |  | ТП-30 | 1 | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1120 |  | ТП-31 | 1 | ТМ | 160 | 89.974 | 16.0416
1121 |  | ТП-32 | 1 | ТМ | 400 | 60.769 | 156.924
1122 |  | ТП-33 | 1 | ТМ | 400 | 54.928 | 180.288
1123 |  | ТП-34 | 1 | ТМ | 400 | 37.405 | 250.38
1124 |  | ТП-35 | 1 | ТМ | 400 | 54.928 | 180.288
1125 |  | ТП-36 | 2 | ТМ | 430 | 60.769 | 168.6933
1126 |  | ТП-37 | 2 | ТМ | 650 | 60.769 | 255.0015
1127 |  | ТП-38 | 1 | ТМ | 250 | 60.769 | 98.0775
1128 |  | ТП-39 | 1 | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1129 |  | ТП-40 | 1 | ТМ | 400 | 31.564 | 273.744
1130 |  | ТП-42 | 2 | ТМ | 650 | 54.928 | 292.968
1131 |  | ТП-43 | 2 | ТМ | 500 | 19.882 | 400.59
1132 |  | ТП-45 | 1 | ТМ | 180 | 43.246 | 102.1572
1133 |  | ТП-46 | 2 | ТМ | 570 | 61.9372 | 216.958
1134 |  | ТП-47 | 1 | ТМ | 100 | 95.815 | 4.185
1135 |  | ТП-48 | 1 | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1136 |  | ТП-49 | 2 | ТМ | 650 | 45 | 357.5
1137 |  | ТП-50 | 1 | ТМ | 250 | 54.928 | 112.68
1138 |  | ТП-51 | 1 | ТМ | 315 | 54.928 | 141.9768
1139 |  | ТП-52 | 2 | ТМ | 500 | 52.5916 | 237.042
1140 |  | ТП-53 | 2 | ТМ | 800 | 54.928 | 360.576
1141 |  | ТП-55 | 1 | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1142 |  | ТП-56 | 1 | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1143 |  | ТП-57 | 1 | ТМ | 400 | 68.9464 | 124.2144
1144 |  | ТП-58 | 2 | ТМ | 800 | 73.6192 | 211.0464
1145 |  | ТП-60 | 1 | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1146 |  | ТП-61 | 2 | ТМ | 650 | 49.087 | 330.9345
1147 |  | ТП-62 | 1 | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1148 |  | ТП-63 | 2 | ТМ | 800 | 49.087 | 407.304
1149 |  | ТП-64 | 1 | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1150 |  | ТП-165 | 2 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
1151 |  | ТП-66 | 2 | ТМ | 650 | 49.087 | 330.9345
1152 |  | ТП-68 | 2 | ТМ | 800 | 31.564 | 547.488
1153 |  | ТП-69 | 2 | ТМ | 800 | 78.292 | 173.664
1154 |  | ТП-70 | 1 | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
1155 |  | ТП-71 | 2 | ТМ | 200 | 43.246 | 113.508
1156 |  | ТП-72 | 1 | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1157 |  | ТП-73 | 1 | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1158 |  | ТП-74 | 1 | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1159 |  | ТП-75 | 1 | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1160 |  | ТП-76 | 1 | ТМ | 160 | 54.928 | 72.1152
1161 |  | ТП-77 | 2 | ТМ | 1260 | 19.882 | 1009.4868
1162 |  | ТП-80 | 2 | ТМ | 810 | 37.405 | 507.0195
1163 |  | ТП-81 | 1 | ТМ | 160 | 14.041 | 137.5344
1164 |  | ТП-82 | 1 | ТМ | 40 | 14.041 | 34.3836
1165 |  | ТП-83 | 1 | ТМ | 100 | 19.882 | 80.118
1166 |  | ТП-85 | 1 | ТМ | 160 | 25.723 | 118.8432
1167 |  | ТП-86 | 2 | ТМ | 200 | 19.882 | 160.236
1168 |  | ТП-89 | 2 | ТМ | 800 | 72.451 | 220.392
1169 |  | ТП-91 | 1 | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1170 |  | ТП-92 | 1 | ТМ | 160 | 60.769 | 62.7696
1171 |  | ТП-93 | 1 | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
1172 |  | ТП-94 | 1 | ТМ | 180 | 25.723 | 133.6986
1173 |  | ТП-95 | 2 | ТМ | 200 | 37.405 | 125.19
1174 |  | ТП-96 | 1 | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1175 |  | ТП-97 | 1 | ТМ | 250 | 29.2276 | 176.931
1176 |  | ТП-100 | 1 | ТМ | 630 | 19.882 | 504.7434
1177 |  | ТП-302 | 1 | ТМ | 250 | 25.723 | 185.6925
1178 |  | ТП-303 | 1 | ТМ | 180 | 25.723 | 133.6986
1179 |  | ТП-304 | 1 | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1180 |  | ТП-306 | 1 | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1181 |  | ТП-406 | 1 | ТМ | 160 | 54.928 | 72.1152
1182 |  | КМТП-54 | 1 | ТМ | 25 | 5 | 23.75
|  | Итого по Кизеловскому району |  |  | 57703 |  | 32463.3328
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Новый
1183 |  | ЗТП-1 | 2 | ТМ | 630 | 42.19 | 364.203
|  |  |  | ТМ | 630 | 50.66 | 310.842
1184 |  | ЗТП-2 | 2 | ТМ | 630 | 56.71 | 272.727
|  |  |  | ТМ | 630 | 30.09 | 440.433
1185 |  | ЗТП-3 | 2 | ТМ | 400 | 38.56 | 245.76
|  |  |  | ТМ | 400 | 26.46 | 294.16
1186 |  | ЗТП-4 | 2 | ТМ | 250 | 62.76 | 93.1
|  |  |  | ТМ | 250 | 20.41 | 198.975
1187 |  | КТП-1 | 1 | ТМ | 160 | 68.205 | 50.872
1188 |  | КТП-2 | 1 | ТМ | 160 | 74.86 | 40.224
1189 |  | КТП-3 | 1 | ТМ | 400 | 54.895 | 180.42
1190 |  | КТП-4 | 1 | ТМ | 160 | 70 | 48
1191 |  | КТП-5 | 1 | ТМ | 250 | 48.24 | 129.4
1192 |  | КТП-6 | 1 | ТМ | 400 | 46.909 | 212.364
1193 |  | КТП-7 | 1 | ТМ | 630 | 5 | 598.5
1194 |  | МКТП-8 | 1 | ТМ | 63 | 79.7 | 12.789
1195 |  | ТП-Золотые пески | 1 | ТМ | 400 | 20 | 320
1196 |  | ТП-Варданян | 1 | ТМ | 400 | 30 | 280
1197 |  | ТП-7 | 1 | ТМ | 400 | 25 | 300
| Итого: |  | 20 |  | 6363 |  | 3303.2
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
1198 |  | ТП-514 | 1 | ТМ | 320 | 70 | 96
| Итого: |  | 1 |  | 320 |  | 83.2

## по центрам питания 35 кВ и выше
Информация об установленной трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше за 2 квартал 2021 года
город Александровск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110(35)/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт | Мощность тр-ра 6/0,4 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 6/0,4 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 6/0,4 кВ, кВт
ПС Карьер 35/6 кВ | пос. Карьер-Известняк | 6300 | 5355 | - | 4819.5 | 750 | 637.5 |  | 451.5
|  | 6300 | 5355 | - | 5355 | 250 | 212.5 |  | 150
| Итого: | 12600 | 10710 |  | 10174.5 | 1000 | 850 |  | 601.5
город Лысьва
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Невидимка 35/6 кВ | п. Неведимка | 1800 | 1530 |  | 918
ПС Кормовище 35/10 кВ | п. Кормовище | 2500 | 2125 |  | 850
| Итого: | 4300 | 3655 |  | 1768
город Очер
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Заводская 35/10кВ | г. Очер | 16000 | 13600 | - | 4719.2
|  | 16000 | 13600 | - | 7153.6
| Итого: | 32000 | 27200 |  | 11872.8
город Гремячинск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Пионер 35/6 кВ | п. Усьва | 2500 | 2125 |  | 1912.5
| Итого: | 2500 | 2125 |  | 1912.5
г. Березники
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110/35/6 кВ, кВт
П/ст "ТЭЦ-10" 110/35/6 кВ | г. Березники | 31500 | 26775 | - | 20081.25
|  | 31500 | 26775 | - | 20081.25
П/ст "Строитель" 110/6 кВ | г. Березники | 16000 | 13600 | - | 11560
| Итого: | 79000 | 53550 |  | 51722.5
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Прикамье-2 110/6 кВ | п. Волковский | 6300 | 5355 | - | 4819.5
| Итого: | 6300 | 5355 |  | 4819.5

## Лист1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения за 2 квартал 2021 года
№ п/п | Место установки ПС | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  |  | Первичное напряжение, кВ | вторичное напряжение, кВ | тип тр-ра | кВА
г. Александровск
1 | пос. Карьер-Известняк | ПС Карьер 35/6 | 2 | 35 | 6 | ТМ | 6300 | 10 | 5670
|  |  |  | 35 | 6 | ТМ | 6300 | 0 | 6300
г. Лысьва
1 | п. Невидимка | ПС Невидимка 35/6 | 1 | 35 | 6 | ТМ | 1800 | 40 | 1080
2 | п. Кормовище | ПС Кормовище 35/10 | 1 | 35 | 10 | ТМ | 2500 | 60 | 1000
г. Очер
1 | г. Очер | ПС Заводская 35/10 | 2 | 35 | 6 | ТМ | 16000 | 65.3 | 5552
[7 empty] | 16000 | 47.4 | 8416
г. Гремячинск
1 | п. Усьва | ПС Пионер 35/6 | 1 | 35 | 6 | ТМ | 2500 | 50 | 1250
г. Березники
1 | г. Березники | П/ст "ТЭЦ-10" 110/35/6 кВ | 2 | 110 | 6 | ТМ | 31500 | 25 | 23625
[7 empty] | 31500 | 25 | 23625
2 | г. Березники | П/ст "Строитель" 110/6 кВ | 1 | 110 | 6 | ТМ | 16000 | 10 | 14400
Республика Удмуртия
1 | Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский | ПС "Прикамье-2" 110/10 | 1 | 110 | 10 | ТМ | 6300 | 10 | 5670