## по центрам питания ниже 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ за 3 квартал 2022 года
№ п/п | Место установки ТП | Тип, № ТП (КТПн, КТП, СКТПН и др.) | Трансформатор |  |  |  | % загрузки тр-ра | Объем свободной мощности (кВА)
|  |  | 1Т | 2Т | тип тр-ра | кВА
1 | г. Горнозаводск | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
2 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 27 | 182.5
3 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 59 | 102.5
4 |  | ТП-4 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
5 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 76 | 96
6 |  | ТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
7 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
8 |  | ТП-8 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
9 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
10 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 71 | 72.5
11 |  | ТП-11 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 71 | 145
12 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
13 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 45 | 137.5
14 |  | ТП-14 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
15 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
16 |  | 2КТП-16 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 50 | 160
17 |  | ТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
18 |  | КТП-18 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
19 |  | КТП-19 | 400 |  | ТМ | 400 | 41 | 236
20 |  | ТП-20 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 35 | 325
21 |  | ТП-21 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
22 |  | ТП-22 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
23 |  | ТП-23 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 55 | 292.5
24 |  | КТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 35 | 104
25 |  | ТП-25 | 250 |  | ТМ | 250 | 23 | 192.5
26 |  | КТП-26 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
27 |  | КТП-27 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
28 |  | ТП-28 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 30 | 455
29 |  | КТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
30 |  | ТП-30 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 20 | 520
31 |  | ТП-31 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
32 |  | ТП-32 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
33 |  | ТП-33 | 630 |  | ТМ | 1260 | 40 | 756
34 |  | ТП-34 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65 | 280
35 |  | ТП-35 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 75 | 125
36 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
37 |  | ТП-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
38 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
39 |  | ТП-41 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
40 |  | ТП-43 | 100 |  | ТМ | 100 | 5 | 95
41 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 5 | 95
42 |  | ТП-46 | 400 |  | ТМ | 400 | 5 | 380
43 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 5 | 95
44 |  | ТП-50 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
45 |  | ТП-51 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
46 |  | ТП-52 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
47 |  | ТП-53 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
48 |  | ТП-54 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
49 |  | КМТП-55 | 100 |  | ТМ | 100 | 15 | 85
50 |  | ТП-56 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
51 | п. Ломовка | ТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
52 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
53 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
54 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
55 |  | ТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
56 |  | ТП-6 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
57 |  | ТП-7 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
58 |  | ТП-8 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
59 | п. Сараны | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
60 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
61 |  | ТП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65 | 280
62 | п. Пашия | ЦРП | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
63 |  | ТП-1 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 30 | 224
64 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
65 |  | ТП-3 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
66 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
67 |  | ТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
68 |  | ТП-6 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
69 |  | ТП-7 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
70 |  | ТП-8 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
71 |  | ТП-9 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 63 | 296
72 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 45 | 137.5
73 |  | ТП-12 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 50 | 160
74 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
75 |  | ТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
76 |  | ТП-15 | 100 |  | ТМ | 100 | 55 | 45
77 |  | ТП-16 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 15 | 272
78 |  | ТП-17 | 63 |  | ТМ | 63 | 40 | 37.8
79 |  | ТП-18 | 320 |  | ТМ | 320 | 60 | 128
80 |  | ТП-19 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
81 |  | ТП-20 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
82 |  | ТП-21 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
83 |  | ТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
84 |  | ТП-30 | 63 |  | ТМ | 63 | 30 | 44.1
85 |  | ТП-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
86 | п. Вижай | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
87 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
88 | п. Койва | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
89 |  | ТП-2 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
90 |  | ТП-3 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
91 |  | ТП-4 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
92 |  | ТП-5 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
93 | Итого по Горнозаводскому району |  |  |  |  | 31886 |  | 16299.9
94 | п.Суксун | КТП-106 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 55 | 90
95 |  | ГКТП-191 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
96 |  | ГКТП-027 | 630 |  | ТМ | 630 | 41 | 371.7
97 |  | ГКТП-031 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
98 |  | ГКТП-259 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
99 |  | ГКТП-65 | 380 |  | ТМ | 380 | 35 | 247
100 |  | ГКТП-021 | 240 |  | ТМ | 240 | 30 | 168
101 |  | СКТП-89 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
102 |  | СКТП-266 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
103 |  | СКТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
104 |  | СКТП-2 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
105 |  | СКТП-022 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
106 |  | СКТП-172 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16
107 |  | КТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
108 |  | КТП-34 | 63 |  | ТМ | 63 | 5 | 59.85
109 |  | КТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
110 |  | СКТП-318 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
111 |  | СКТП-026 | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
112 |  | СКТП-112 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
113 |  | СКТП-393 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
114 |  | СКТП-015 | 160 |  | ТМ | 160 | 25 | 120
115 |  | ГКТП-023 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16
116 |  | ГКТП-123 | 160 |  | ТМ | 160 | 15 | 136
117 |  | ГКТП-163 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
118 |  | ГКТП-297 | 250 |  | ТМ | 250 | 85 | 37.5
119 |  | ГКТП-018 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
120 |  | ГКТП-371 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
121 |  | ГКТП-261 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
122 |  | ГКТП-262 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
123 |  | КТП-06 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
124 |  | КТП-369 | 180 |  | ТМ | 180 | 55 | 81
125 |  | КТП-376 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
126 |  | РП-120 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
127 |  | СКТП-263 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
128 |  | СКТП-114 | 60 |  | ТМ | 60 | 55 | 27
129 |  | СКТП-381 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
130 |  | СКТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
131 |  | СКТП-5 | 100 |  | ТМ | 100 | 19 | 81
132 |  | СКТП-9 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
133 |  | СКТП-14 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
134 |  | СКТП-16 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
135 |  | СКТП-024 | 63 |  | ТМ | 63 | 80 | 12.6
136 |  | СКТП-33 | 100 |  | ТМ | 100 | 70 | 30
137 |  | СКТП-124 | 100 |  | ТМ | 100 | 57.88 | 42.12
138 |  | СКТП-161 | 400 |  | ТМ | 400 | 46.66 | 213.36
139 |  | СКТП-190 | 160 |  | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
140 |  | СКТП-214 | 25 |  | ТМ | 25 | 46.66 | 13.335
141 |  | СКТП-220 | 250 |  | ТМ | 250 | 74.71 | 63.225
142 |  | СКТП-253 | 100 |  | ТМ | 100 | 69.1 | 30.9
143 |  | СКТП-254 | 160 |  | ТМ | 160 | 13 | 139.2
144 |  | СКТП-301 | 160 |  | ТМ | 160 | 63.49 | 58.416
145 |  | СКТП-314 | 250 |  | ТМ | 250 | 41.05 | 147.375
146 |  | СКТП-317 | 160 |  | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
147 |  | СКТП-355 | 100 |  | ТМ | 100 | 29.83 | 70.17
148 |  | ГКТП-8 | 320 |  | ТМ | 320 | 74.71 | 80.928
149 |  | ГКТП-11 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
150 |  | ГКТП-12 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
151 |  | ГКТП-019 | 160 |  | ТМ | 160 | 57.88 | 67.392
152 |  | ГКТП-025 | 160 |  | ТМ | 160 | 69.1 | 49.44
153 |  | ГКТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 41.05 | 94.32
154 |  | ГКТПН-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
155 |  | ГКТП-132 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.66 | 133.35
156 |  | ГКТП-162 | 380 |  | ТМ | 380 | 35 | 247
157 |  | ГКТП-168 | 250 |  | ТМ | 250 | 80.32 | 49.2
158 |  | ГКТП-189 | 160 |  | ТМ | 160 | 74.71 | 40.464
159 |  | ГКТП-247 | 250 |  | ТМ | 250 | 35.44 | 161.4
160 |  | ГКТП-347 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
161 |  | ГКТП-362 | 400 |  | ТМ | 400 | 52.27 | 190.92
162 |  | ГКТП-339 | 250 |  | ТМ | 250 | 41.05 | 147.375
163 |  | ГКТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 69.1 | 77.25
164 |  | ГКТП-85 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
165 |  | КТП-10 | 180 |  | ТМ | 180 | 57.88 | 75.816
166 |  | КТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 57.88 | 336.96
167 |  | КТП-328 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.66 | 133.35
168 |  | КТП-264 | 250 |  | ТМ | 250 | 35.44 | 161.4
169 |  | ТП-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 29.83 | 280.68
170 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 24.22 | 303.12
171 |  | ТП-39 | 400 |  | ТМ | 400 | 74.71 | 101.16
172 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.44 | 64.56
173 | Итого по п.Суксун |  |  |  |  | 18521 |  | 9421.476
174 | Александровский район | РП-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
175 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 77.0304 | 91.8784
176 |  | ТП-2 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 86.112 | 174.9888
177 |  | ТП-3 | 630 |  | ТМ | 630 | 85 | 94.5
178 |  | ТП-5 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
179 |  | ТП-7 | 180 |  | ТМ | 180 | 78.1656 | 39.3019
180 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 83.8416 | 40.396
181 |  | ТП-11 | 400 |  | ТМ | 400 | 85 | 60
182 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 63.408 | 91.48
183 |  | ТП-16 | 320 |  | ТМ | 320 | 63.408 | 117.0944
184 |  | ТП-20 | 180 |  | ТМ | 180 | 90 | 18
185 |  | ТП-21 | 320 |  | ТМ | 320 | 97.464 | 8.1152
186 |  | ТП-22 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
187 |  | ТП-23 | 160 |  | ТМ | 160 | 82.7064 | 27.6698
188 |  | ТП-24 | 630 |  | ТМ | 630 | 81.5712 | 116.1014
189 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 33.8928 | 264.4288
190 |  | ТП-26 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.0024 | 319.9808
191 |  | ТП-28 | 160 |  | ТМ | 160 | 90 | 16
192 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 65 | 140
193 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 95.1936 | 19.2256
194 |  | ТП-2 | 400 |  | ТМ | 400 | 73.6248 | 105.5008
195 |  | ТП-6 | 560 |  | ТМ | 560 | 87.2472 | 71.4157
196 |  | ТП-8 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
197 |  | ТП-4 (КНС-3) | 160 |  | ТМ | 160 | 46 | 86.4
198 |  | ТП-5 (БОС) | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
199 |  | ТП-9 | 160 |  | ТМ | 160 | 35 | 104
200 |  | ТП-60 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
201 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 80 | 32
202 |  | ТП-Очистные" | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
203 |  | ЦТП-1 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
204 |  | ТП-39 | 180 |  | ТМ | 180 | 85 | 27
205 |  | ТП-29 | 400 |  | ТМ | 400 | 90 | 40
206 |  | ТП-41 | 630 |  | ТМ | 630 | 58.8672 | 259.1366
207 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
208 |  | ТП-61 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
209 |  | ТП-9 | 200 |  | ТМ | 200 | 65 | 70
210 |  | ТП-12 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
211 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
212 |  | ТП-14 | 100 |  | ТМ | 100 | 45 | 55
213 |  | ТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 56.5968 | 69.4451
214 |  | ТП-18 | 160 |  | ТМ | 160 | 74.76 | 40.384
215 |  | ТП-19 | 180 |  | ТМ | 180 | 64.5432 | 63.8222
216 |  | ТП-27 | 250 |  | ТМ | 250 | 53.1912 | 117.022
217 |  | ТП-30 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
218 |  | ТП-31 | 100 |  | ТМ | 100 | 18 | 82
219 |  | ТП-32 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
220 |  | ТП-34 | 100 |  | ТМ | 100 | 18 | 82
221 |  | ТП-35 | 100 |  | ТМ | 100 | 90 | 10
222 |  | ТП-36 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 90 | 80
223 |  | ТП-37 | 180 |  | ТМ | 180 | 69.084 | 55.6488
224 |  | ТП-38 | 100 |  | ТМ | 100 | 29.352 | 70.648
225 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 82.7064 | 17.2936
226 |  | ТП-44 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.028 | 64.972
227 |  | ТП-45 | 400 |  | ТМ | 400 | 23.676 | 305.296
228 |  | ТП-46 | 50 |  | ТМ | 50 | 46.38 | 26.81
229 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 90 | 10
230 |  | ТП-513 | 100 |  | ТМ | 100 | 73.6248 | 26.3752
231 |  | ТП-51 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 23.676 | 381.62
232 |  | ТП-52 | 180 |  | ТМ | 180 | 74.76 | 45.432
233 |  | ТП-53 | 180 |  | ТМ | 180 | 74.76 | 45.432
234 |  | ТП-6 | 160 |  | ТМ | 160 | 32.7576 | 107.5878
235 |  | ТП-№1 Скважина | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
236 |  | ТП-8 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
237 |  | ТП-1 | 180 |  | ТМ | 180 | 60 | 72
238 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 65 | 56
239 |  | ТП-504 | 100 |  | ТМ | 100 | 41 | 59
240 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 67.9488 | 128.2048
241 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 82.7064 | 69.1744
242 |  | ТП-6 | 160 |  | ТМ | 160 | 87.2472 | 20.4045
243 |  | ТП-7 | 250 |  | ТМ | 250 | 63.408 | 91.48
244 |  | ТП-10 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 56.5968 | 434.032
245 |  | ТП-11 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 41.8392 | 581.608
246 |  | ТП-12 | 400 |  | ТМ | 400 | 66.8136 | 132.7456
247 |  | ТП-503 | 25 |  | ТМ | 25 | 35 | 16.25
248 |  | ТП-14 | 180 |  | ТМ | 180 | 89.5176 | 18.8683
249 |  | ТП-15 | 160 |  | ТМ | 160 | 80 | 32
250 |  | ТП-16 | 100 |  | ТМ | 100 | 54.3264 | 45.6736
251 |  | ТП-505 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
252 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
253 |  | ТП-507 | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
254 |  | ТП-7 | 100 |  | ТМ | 100 | 61 | 39
255 |  | ТП-2 | 180 |  | ТМ | 180 | 57.732 | 76.0824
256 |  | ТП-512 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
257 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 52.056 | 119.86
258 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 29.352 | 282.592
259 |  | ТП-502 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 35 | 669.5
260 |  | ТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 71.3544 | 45.833
261 |  | ТП-1 | 100 |  | ТМ | 100 | 23.676 | 76.324
262 |  | ТП-62 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
263 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 24.8112 | 187.972
264 |  | ТП-40 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
265 |  | ТП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
266 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
267 |  | ТП-2 | 400 |  | ТМ | 400 | 50 | 200
268 |  | ТП-4 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
269 |  | ТП-508 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
270 |  | ТП-3 | 250 |  | ТМ | 250 | 70 | 75
271 |  | ТП-8 | 400 |  | ТМ | 400 | 65 | 140
272 |  | ТП-43 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
273 |  | КТП-50 | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
274 |  | ТП-55 | 250 |  | ТМ | 250 | 65 | 87.5
275 |  | КТП-49 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
276 |  | КТП-48 | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
277 | Итого по Александровскому району |  |  |  |  | 29595 |  | 11124.0076
278 | Демидково | ТП-14 | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 55 | 900
279 |  | ТП-18 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
280 | Итого по Демидково |  |  |  |  | 3260 |  | 1530
281 | Гремячинский район | ТП-28 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
282 |  | ТП-29 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 61.2328 | 77.5344
283 |  | ТП-32 | 60 |  | ТМ | 60 | 24 | 45.6
284 |  | ТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 30.226 | 174.435
285 |  | ТП-27 | 320 |  | ТМ | 320 | 30.226 | 223.2768
286 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 49.7488 | 201.0048
287 |  | ТП-41 | 400 |  | ТМ | 400 | 63.5296 | 145.8816
288 |  | ТП-Гараж | 100 |  | ТМ | 100 | 18.742 | 81.258
289 |  | ТП-Скважина | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
290 |  | КТП-ЛПХ-2 | 320 |  | ТМ | 320 | 42.8584 | 182.8531
291 |  | ТП-ЛПХ-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 42.8584 | 91.4266
292 |  | ТП-Депо | 250 |  | ТМ | 250 | 32.5228 | 168.693
293 |  | ТП-132 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.0068 | 223.9728
294 |  | ТП-134 | 400 |  | ТМ | 400 | 64.678 | 141.288
295 |  | ТП-136 | 250 |  | ТМ | 250 | 26.7808 | 183.048
296 |  | ТП-137 | 320 |  | ТМ | 320 | 32.5228 | 215.927
297 |  | ТП-Водозабор | 63 |  | ТМ | 63 | 26.572 | 46.2596
298 |  | ТП-Поселок | 400 |  | ТМ | 400 | 24.484 | 302.064
299 |  | ТП-238 | 400 |  | ТМ | 400 | 31.3744 | 274.5024
300 |  | ТП-239 | 63 |  | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
301 |  | ТП-240 | 400 |  | ТМ | 400 | 61 | 156
302 |  | ТП-241 | 180 |  | ТМ | 180 | 29.0776 | 127.6603
303 |  | ТП-242 | 100 |  | ТМ | 100 | 35.968 | 64.032
304 |  | ТП-243 | 160 |  | ТМ | 160 | 20 | 128
305 |  | ТП-244 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
306 |  | ТП-246 | 630 |  | ТМ | 630 | 21.0388 | 497.4556
307 |  | КТП-346 | 100 |  | ТМ | 100 | 26.7808 | 73.2192
308 |  | ТП-347 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.8904 | 200.274
309 |  | ТП-348 | 250 |  | ТМ | 250 | 68.1232 | 79.692
310 |  | ТП-349 | 160 |  | ТМ | 160 | 62.3812 | 60.1901
311 |  | ТП-350 | 250 |  | ТМ | 250 | 50.8972 | 122.757
312 |  | ТП-351 | 400 |  | ТМ | 400 | 33.6712 | 265.3152
313 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.3744 | 171.564
314 |  | ТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 21.0388 | 126.3379
315 |  | ТП-Больница | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
316 |  | ТП-2й подъем | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
317 |  | ТП-1й подъем | 400 | 400 | ТМ | 800 | 43 | 456
318 |  | ТП-"1-й подъем" | 100 | 100 | ТМ | 200 | 50 | 100
319 |  | ТП-Газовик-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
320 |  | ТП-Газовик-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
321 |  | ТП-"2-й подъем" | 250 | 250 | ТМ | 500 | 49 | 255
322 |  | ТП-540 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
323 |  | ТП-544 | 100 |  | ТМ | 100 | 24.484 | 75.516
324 |  | ТП-545 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
325 |  | ТП-546 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
326 |  | ТП-547 | 180 |  | ТМ | 180 | 25 | 135
327 |  | ТП-560 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.226 | 69.774
328 |  | ТП-561 | 63 |  | ТМ | 63 | 24.484 | 47.5751
329 |  | ТП-ЗАО "Пищевик" | 630 |  | ТМ | 630 | 35 | 409.5
330 |  | ТП-Очистные сооружения | 400 | 400 | ТМ | 800 | 30 | 560
331 |  | ТП-Агроколос | 63 |  | ТМ | 63 | 5 | 59.85
332 |  | ТП-Очистные | 100 | 100 | ТМ | 200 | 40 | 120
333 |  | ТП-Очистные | 100 | 100 | ТМ | 200 | 40 | 120
334 |  | ТП-КНС-3 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 20 | 448
335 |  | БРТП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
336 |  | ТП-3 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.6324 | 118.9882
337 |  | ТП-4 | 180 |  | ТМ | 180 | 39.4132 | 109.0562
338 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 38.2648 | 246.9408
339 |  | ТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 35.968 | 256.128
340 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 73.8652 | 104.5392
341 |  | ТП-8 | 320 |  | ТМ | 320 | 45.1552 | 175.5034
342 |  | ТП-9 | 400 |  | ТМ | 400 | 61.2328 | 155.0688
343 |  | ТП-10 | 180 |  | ТМ | 180 | 64.678 | 63.5796
344 |  | ТП-12 | 200 | 160 | ТМ | 360 | 68.1232 | 114.7565
345 |  | ТП-13 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 94.5364 | 17.4835
346 |  | ТП-15 | 400 | 630 | ТМ | 1030 | 50 | 515
347 |  | ТП-16 | 320 |  | ТМ | 320 | 69.2716 | 98.3309
348 |  | ТП-17 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 52.0456 | 153.4541
349 |  | ТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 33.6712 | 106.1261
350 |  | ТП-20 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 60 | 128
351 |  | ТП-21 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.3356 | 122.663
352 |  | ТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 48.6004 | 128.499
353 |  | ТП-23 | 180 |  | ТМ | 180 | 57.7876 | 75.9823
354 |  | ТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 50.8972 | 78.5645
355 |  | ТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 45.1552 | 87.7517
356 |  | ТП-31 | 400 |  | ТМ | 400 | 42.8584 | 228.5664
357 |  | ТП-33 | 180 |  | ТМ | 180 | 44.0068 | 100.7878
358 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 21.0388 | 315.8448
359 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
360 |  | ТП-40 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
361 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 24.484 | 75.516
362 |  | ТП-50 | 100 |  | ТМ | 100 | 42.8584 | 57.1416
363 |  | ТП-100 Пермлессервис | 400 |  | ТМ | 400 | 21.0388 | 315.8448
364 |  | ТП-3-й квартал | 400 | 250 | ТМ | 650 | 30 | 455
365 |  | ТП-Баня | 250 |  | ТМ | 250 | 32.5228 | 168.693
366 |  | ТП-ГНС | 200 | 200 | ТМ | 400 | 15 | 340
367 |  | ТП-Пождепо | 250 |  | ТМ | 250 | 25.6324 | 185.919
368 |  | ТП-Котельная №9 | 250 |  | ТМ | 250 | 79.6072 | 50.982
369 |  | ТП-Теплопункт | 250 |  | ТМ | 250 | 24.484 | 188.79
370 |  | ТП-Фильтровальная | 400 | 400 | ТМ | 800 | 20 | 640
371 |  | ТП-Свинокомплекс | 100 |  | ТМ | 100 | 18.742 | 81.258
372 |  | ТП-35 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.156 | 65.844
373 |  | ТП-АБЗ | 400 |  | ТМ | 400 | 24.484 | 302.064
374 |  | КТП-11 | 180 |  | ТМ | 180 | 41.71 | 104.922
375 |  | КТП-18 | 315 |  | ТМ | 315 | 57.7876 | 132.9691
376 |  | ТП-38 | 400 |  | ТМ | 400 | 41.71 | 233.16
377 |  | КТП-43 | 250 |  | ТМ | 250 | 42.8584 | 142.854
378 | Итого по Гремячинскому району |  |  |  |  | 32277 |  | 19509.6587
379 | г.Чайковский | РП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 85 | 120
380 |  | РП-4 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
381 |  | РП-5 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
382 |  | РП-6 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
383 |  | РТП-6 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60 | 320
384 |  | РТП-5 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60 | 504
385 |  | ТП-1 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
386 |  | ТП-2 | 320 |  | ТМ | 320 | 76.36 | 75.648
387 |  | ТП-3 | 320 |  | ТМ | 320 | 45 | 176
388 |  | ТП-4 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
389 |  | ТП-5 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
390 |  | ТП-6 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 79 | 136.5
391 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 32.8 | 268.8
392 |  | ТП-8 | 180 |  | ТМ | 180 | 85.6 | 25.92
393 |  | ТП-9 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 52.6 | 237
394 |  | ТП-10 | 400 |  | ТМ | 400 | 59.2 | 163.2
395 |  | ТП-11 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
396 |  | ТП-12 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 55 | 225
397 |  | ТП-13 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
398 |  | ТП-14 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
399 |  | ТП-14 "Подводнефтегазстрой" | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
400 |  | ТП-14 "Нефтепромкомплект" | 630 |  | ТМ | 630 | 45 | 346.5
401 |  | ТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
402 |  | ТП-17 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
403 |  | ТП-18 | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
404 |  | ТП-20 | 400 |  | ТМ | 400 | 51 | 196
405 |  | ТП-21 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
406 |  | ТП-23 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
407 |  | ТП-24 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
408 |  | ТП-25 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
409 |  | ТП-26 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 40 | 618
410 |  | ТП-27 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
411 |  | ТП-28 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 44.68 | 276.6
412 |  | ТП-29 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 44.68 | 442.56
413 |  | ТП-30 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
414 |  | ТП-31 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
415 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
416 |  | ТП-34 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 65 | 175
417 |  | ТП-36 | 320 |  | ТМ | 320 | 75 | 80
418 |  | ТП-37 | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
419 |  | ТП-38 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 40 | 480
420 |  | ТП-39 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
421 |  | ТП-40 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 55.24 | 223.8
422 |  | ТП-41 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
423 |  | ТП-42 | 100 |  | ТМ | 100 | 63.688 | 36.312
424 |  | ТП-43 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
425 |  | ТП-44 | 630 |  | ТМ | 630 | 50 | 315
426 |  | ТП-545 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 81 | 152
427 |  | ТП-46 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
428 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 52.6 | 47.4
429 |  | ТП-48 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 80 | 252
430 |  | ТП-49 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
431 |  | ТП-50 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 81.64 | 146.88
432 |  | ТП-51 | 180 |  | ТМ | 180 | 56.296 | 78.6672
433 |  | ТП-52 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
434 |  | ТП-53 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 97.48 | 12.6
435 |  | ТП-55 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 65.8 | 222.3
436 |  | ТП-56 | 250 | 200 | ТМ | 450 | 35 | 292.5
437 |  | ТП-57 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
438 |  | ТП-58 | 100 |  | ТМ | 100 | 85.6 | 14.4
439 |  | ТП-59 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 46 | 432
440 |  | ТП-60 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
441 |  | ТП-61 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
442 |  | ТП-62 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
443 |  | ТП-63 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 39.4 | 763.56
444 |  | ТП-64 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 40 | 300
445 |  | ТП-66 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
446 |  | ТП-67 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60 | 320
447 |  | ТП-68 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 81.64 | 91.8
448 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
449 |  | ТП-70 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
450 |  | ТП-73 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
451 |  | ТП-78 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
452 |  | ТП-79 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
453 |  | ТП-80 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
454 |  | ТП-81 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 55 | 567
455 |  | ТП-83 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
456 |  | ТП-84 | 400 | 320 | ТМ | 720 | 44.68 | 398.304
457 |  | ТП-85 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 45 | 357.5
458 |  | ТП-86 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
459 |  | ТП-87 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 40 | 618
460 |  | ТП-88 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 30 | 882
461 |  | ТП-89 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 91.144 | 70.848
462 |  | ТП-90 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
463 |  | ТП-91 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 65.8 | 430.92
464 |  | ТП-92 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 60.52 | 197.4
465 |  | ТП-93 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
466 |  | ТП-98 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
467 |  | ТП-99 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 11.8 | 441
468 |  | ТП-100 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
469 |  | ТП-101 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 55 | 90
470 |  | ТП-102 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
471 |  | ТП-103 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
472 |  | ТП-105 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
473 |  | ТП-106 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60.52 | 497.448
474 |  | ТП-107 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
475 |  | ТП-108 | 320 |  | ТМ | 320 | 55 | 144
476 |  | ТП-110 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 60.52 | 126.336
477 |  | ТП-112 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 81.64 | 231.336
478 |  | ТП-113 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65 | 280
479 |  | ТП-114 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
480 |  | ТП-115 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
481 |  | ТП-118 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
482 |  | ТП-119 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
483 |  | ТП-120 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
484 |  | ТП-123 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
485 |  | ТП-124 | 400 |  | ТМ | 400 | 50 | 200
486 |  | ТП-125 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 80 | 252
487 |  | ТП-126 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
488 |  | ТП-127 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 40 | 480
489 |  | ТП-128 | 63 |  | ТМ | 63 | 45 | 34.65
490 |  | ТП-134 | 400 |  | ТМ | 400 | 65.8 | 136.8
491 |  | ТП-136 | 400 |  | ТМ | 400 | 65.8 | 136.8
492 |  | ТП-137 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
493 |  | ТП-139 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
494 |  | ТП-146 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 80 | 100
495 |  | ТП-147 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
496 |  | ТП-149 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 81.64 | 146.88
497 |  | ТП-152 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.96 | 80.064
498 |  | ТП-154 | 160 |  | ТМ | 160 | 0 | 160
499 |  | ТП-162 | 100 |  | ТМ | 100 | 85 | 15
500 |  | ТП-165 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60.52 | 497.448
501 |  | ТП-167 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 44.68 | 697.032
502 |  | ТП-168 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
503 |  | ТП-183 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
504 |  | ТП-186 | 180 |  | ТМ | 180 | 65 | 63
505 |  | ТП-194 | 180 |  | ТМ | 180 | 45 | 99
506 |  | ТП-197 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
507 |  | ТП-198 | 320 |  | ТМ | 320 | 45 | 176
508 |  | ТП-201 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 50 | 250
509 |  | ТП-202 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
510 |  | ТП-203 | 160 |  | ТМ | 160 | 59.2 | 65.28
511 |  | ТП-204 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
512 |  | ТП-205 | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
513 |  | ТП-206 | 160 |  | ТМ | 160 | 85.6 | 23.04
514 |  | ТП-210 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
515 |  | ТП-213 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
516 |  | ТП-19 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
517 |  | ТП-135 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
518 |  | ТП-175 | 250 |  | ТМ | 250 | 60 | 100
519 |  | ТП-177 | 400 |  | ТМ | 400 | 80 | 80
520 |  | ТП-216 | 100 |  | ТМ | 100 | 60 | 40
521 |  | ТП-5251 | 63 |  | ТМ | 63 | 60 | 25.2
522 |  | ТП-102 | 630 |  | ТМ | 630 | 55 | 283.5
523 |  | ТП-104 | 630 |  | ТМ | 630 | 55.24 | 281.988
524 |  | ТП-105 | 750 | 750 | ТМ | 1500 | 50 | 750
525 |  | ТП-106 | 630 |  | ТМ | 630 | 49.96 | 315.252
526 |  | ТП-203 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
527 |  | ТП-210 | 100 |  | ТМ | 100 | 44.68 | 55.32
528 |  | ТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
529 |  | ТП-117 | 100 |  | ТМ | 100 | 65 | 35
530 |  | ТП-143 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
531 |  | ТП-5159 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
532 |  | ТП-5212 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
533 |  | ТП-172 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
534 |  | ТП-174 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
535 |  | ТП-176 | 630 |  | ТМ | 630 | 40 | 378
536 |  | ТП-180 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
537 |  | ТП-5185 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
538 |  | ТП-191 | 63 |  | ТМ | 63 | 35 | 40.95
539 |  | ТП-192 | 100 |  | ТМ | 100 | 40 | 60
540 |  | ТП-219 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
541 |  | ТП-5221 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
542 |  | ТП-222 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
543 |  | ТП-223 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
544 |  | ТП-5224 | 400 |  | ТМ | 400 | 50 | 200
545 |  | ТП-5225 | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
546 |  | ТП-227 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
547 |  | ТП-229 | 63 |  | ТМ | 63 | 30 | 44.1
548 |  | ТП-230 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
549 |  | ТП-231 | 630 |  | ТМ | 630 | 25 | 472.5
550 |  | ТП-232 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
551 |  | ТП-233 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
552 |  | ТП-235 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
553 |  | ТП-237 | 160 |  | ТМ | 160 | 5 | 152
554 |  | ТП-239 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
555 |  | ТП-240 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
556 |  | ТП-241 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
557 |  | ТП-242 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
558 |  | ТП-243 | 400 |  | ТМ | 400 | 70 | 120
559 |  | ТП-244 | 630 |  | ТМ | 630 | 65 | 220.5
560 |  | ТП-247 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
561 |  | ТП-248 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
562 |  | ТП-252 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
563 |  | ТП-253 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
564 |  | ТП-254 | 630 |  | ТМ | 630 | 30 | 441
565 |  | ТП-255 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
566 |  | ТП-257 | 63 |  | ТМ | 63 | 35 | 40.95
567 |  | ТП-5331 | 160 |  | ТМ | 160 | 35 | 104
568 |  | ТП-5140 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
569 |  | ТП-71 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
570 |  | ТП-166 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 35 | 819
571 |  | ТП-138 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
572 |  | ТП-116 | 400 | 630 | ТМ | 1030 | 35 | 669.5
573 |  | ТП-122 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
574 |  | ТП-157 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 50 | 400
575 |  | ТП-161 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
576 |  | ТП-171 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
577 |  | ТП-181 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 30 | 882
578 |  | ТП-209 | 160 |  | ТМ | 160 | 30 | 112
579 |  | ТП-215 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
580 |  | ТП-195 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
581 |  | ТП-142 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 35 | 520
582 |  | ТП-74 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 55 | 225
583 |  | ТП-515 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 44.68 | 442.56
584 |  | ТП-33 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.96 | 80.064
585 |  | ТП-54 | 180 |  | ТМ | 180 | 11.8 | 158.76
586 |  | ТП-82 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60.52 | 497.448
587 |  | ТП-94 | 400 |  | ТМ | 400 | 55 | 180
588 |  | ТП-95 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
589 |  | ТП-96 | 180 |  | ТМ | 180 | 55 | 81
590 |  | ТП-97 | 180 |  | ТМ | 180 | 50 | 90
591 |  | ТП-111 | 200 | 400 | ТМ | 600 | 60.52 | 236.88
592 |  | ТП-268 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
593 |  | ТП-269 | 250 |  | ТМ | 250 | 15 | 212.5
594 |  | ТП-576 | 100 |  | ТМ | 100 | 15 | 85
595 |  | ТП-56 (КШТ) | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 20 | 1600
596 |  | ТП-227 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
597 |  | ТП-219 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
598 |  | ТП-180 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
599 |  | ТП-254 | 630 |  | ТМ | 630 | 20 | 504
600 |  | ТП-257 | 63 |  | ТМ | 63 | 10 | 56.7
601 |  | ТП-252 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
602 |  | ТП-253 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
603 |  | ТП-261 | 100 |  | ТМ | 100 | 25 | 75
604 |  | ТП-262 | 160 |  | ТМ | 160 | 25 | 120
605 |  | ТП-170 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
606 | Итого по г.Чайковский |  |  |  |  | 118658 |  | 57943.9132
607 | Лысьвенский район | ТП-140 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 34.12 | 329.4
608 |  | ТП-76 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 90.088 | 64.428
609 |  | ТП-526 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 39.4 | 303
610 |  | ТП-72 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
611 |  | ТП-49 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 60 | 200
612 |  | РП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
613 |  | ТП-45 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
614 |  | ТП-40 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 28.84 | 896.616
615 |  | ТП-43 | 250 |  | ТМ | 250 | 90 | 25
616 |  | ТП-64 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 71.08 | 364.392
617 |  | ТП-132 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
618 |  | ТП-565 | 630 |  | ТМ | 630 | 65.8 | 215.46
619 |  | ТП-592 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
620 |  | ТП-141 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 55 | 90
621 |  | РП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
622 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
623 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 85 | 37.5
624 |  | ТП-23 | 160 |  | ТМ | 160 | 85 | 24
625 |  | ТП-24 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 44.68 | 697.032
626 |  | ТП-66 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
627 |  | ТП-89 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 76.36 | 118.2
628 |  | ТП-100 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 80 | 100
629 |  | ТП-101 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 55.24 | 563.976
630 |  | ТП-102 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
631 |  | ТП-103 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
632 |  | ТП-104 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
633 |  | ТП-105 | 180 | 180 | ТМ | 360 | 81.64 | 66.096
634 |  | ТП-106 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 90 | 65
635 |  | ТП-107 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
636 |  | ТП-110 | 180 |  | ТМ | 180 | 81.64 | 33.048
637 |  | ТП-117 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 86.92 | 104.64
638 |  | ТП-118 | 400 |  | ТМ | 400 | 92.2 | 31.2
639 |  | ТП-119 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
640 |  | ТП-120 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 92.2 | 62.4
641 |  | ТП-121 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 65.8 | 273.6
642 |  | ТП-122 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
643 |  | ТП-31 | 180 |  | ТМ | 180 | 92.2 | 14.04
644 |  | ТП-58 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
645 |  | ТП-30 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 78.472 | 172.224
646 |  | ТП-93 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 49.96 | 630.504
647 |  | ТП-62 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 60 | 504
648 |  | ТП-59 | 400 |  | ТМ | 400 | 76.36 | 94.56
649 |  | ТП-83 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75.304 | 197.568
650 |  | ТП-114 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.84 | 569.28
651 |  | ТП-84 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
652 |  | ТП-27 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 32.008 | 543.936
653 |  | ТП-28 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70.024 | 239.808
654 |  | ТП-61 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 54.184 | 91.632
655 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
656 |  | ТП-70 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 75 | 200
657 |  | ТП-111 | 250 |  | ТМ | 250 | 92.2 | 19.5
658 |  | ТП-112 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
659 |  | ТП-113 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 74.248 | 206.016
660 |  | ТП-123 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 75 | 80
661 |  | ТП-124 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
662 |  | ТП-126 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 76.36 | 189.12
663 |  | ТП-129 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 80 | 100
664 |  | ТП-115 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 53.128 | 374.976
665 |  | ТП-68 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 37.288 | 790.1712
666 |  | ТП-32 | 160 |  | ТМ | 160 | 55.24 | 71.616
667 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 75 | 100
668 |  | ТП-2 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 33.064 | 689.4408
669 |  | ТП-15 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 65 | 360.5
670 |  | ТП-17 | 400 |  | ТМ | 400 | 49.96 | 200.16
671 |  | ТП-87 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 70 | 240
672 |  | ТП-88 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
673 |  | ТП-108 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 59.464 | 324.288
674 |  | ТП-146 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 80 | 40
675 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 79.528 | 81.888
676 |  | ТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 80 | 32
677 |  | ТП-19 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
678 |  | ТП-201 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
679 |  | ТП-204 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
680 |  | ТП-91 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
681 |  | КТПН-9 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
682 |  | КТП-14 | 180 |  | ТМ | 180 | 80 | 36
683 |  | КТПН-20 | 250 |  | ТМ | 250 | 70 | 75
684 |  | КТПН-21 | 160 |  | ТМ | 160 | 55.24 | 71.616
685 |  | КТПН-22 | 315 |  | ТМ | 315 | 50 | 157.5
686 |  | КТПН-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 49.96 | 200.16
687 |  | КТПН-26 | 25 |  | ТМ | 25 | 10 | 22.5
688 |  | КТП-33 | 400 |  | ТМ | 400 | 56.296 | 174.816
689 |  | КТПН-35 | 160 |  | ТМ | 160 | 81.64 | 29.376
690 |  | КТПН-36 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
691 |  | КТПН-37 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.24 | 179.04
692 |  | КТПН-38 | 250 |  | ТМ | 250 | 74.248 | 64.38
693 |  | КТПН-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
694 |  | КТПН-41 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
695 |  | КТПН-42 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
696 |  | КТП-44 | 400 |  | ТМ | 400 | 61.576 | 153.696
697 |  | КТПН-47 | 400 |  | ТМ | 400 | 71.08 | 115.68
698 |  | КТПН-48 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
699 |  | КТП-50 | 160 |  | ТМ | 160 | 40 | 96
700 |  | КТП-52 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
701 |  | КТПН-54 | 180 |  | ТМ | 180 | 55.24 | 80.568
702 |  | КТПН-55 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
703 |  | КТП-56 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.56 | 122.304
704 |  | КТП-57 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
705 |  | КТП-60 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
706 |  | КТП-63 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
707 |  | КТП-73 | 180 |  | ТМ | 180 | 39.4 | 109.08
708 |  | КТП-74 | 180 |  | ТМ | 180 | 65.8 | 61.56
709 |  | КТП-75 | 400 |  | ТМ | 400 | 93.256 | 26.976
710 |  | КТП-78 | 250 |  | ТМ | 250 | 40.456 | 148.86
711 |  | КТП-80 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 71.08 | 92.544
712 |  | КТП-81 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
713 |  | КТП-82 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
714 |  | КТП-85 | 100 |  | ТМ | 100 | 70 | 30
715 |  | КТПН-94 | 160 |  | ТМ | 160 | 75 | 40
716 |  | КТПН-95 | 180 |  | ТМ | 180 | 80 | 36
717 |  | КТПН-96 | 160 |  | ТМ | 160 | 76.36 | 37.824
718 |  | КТП-97 | 25 |  | ТМ | 25 | 10 | 22.5
719 |  | КТП-98 | 160 |  | ТМ | 160 | 81.64 | 29.376
720 |  | КТП-99 | 160 |  | ТМ | 160 | 80 | 32
721 |  | КТП-125 | 315 |  | ТМ | 315 | 40.456 | 187.5636
722 |  | КТП-133 | 100 |  | ТМ | 100 | 80 | 20
723 |  | КТПН-139 | 180 |  | ТМ | 180 | 39.4 | 109.08
724 |  | КТП-142 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 65.8 | 68.4
725 |  | КТПН-143 | 100 |  | ТМ | 100 | 93.256 | 6.744
726 |  | КТПН -144 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.68 | 221.28
727 |  | КТПН - 147 | 180 |  | ТМ | 180 | 83.752 | 29.2464
728 |  | КТПН - 148 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
729 |  | КТП-149 | 400 |  | ТМ | 400 | 79.528 | 81.888
730 |  | КТПН-150 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
731 |  | КТПН-151 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
732 |  | КТПН-152 | 180 |  | ТМ | 180 | 71.08 | 52.056
733 |  | КТПН -153 | 250 |  | ТМ | 250 | 44.68 | 138.3
734 |  | КТПН-154 | 180 |  | ТМ | 180 | 28.84 | 128.088
735 |  | КТПН-155 | 100 |  | ТМ | 100 | 71.08 | 28.92
736 |  | КТПН-156 | 400 |  | ТМ | 400 | 60.52 | 157.92
737 |  | КТПН - 157 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
738 |  | КТПН - 158 | 100 |  | ТМ | 100 | 28.84 | 71.16
739 |  | КТП-159 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
740 |  | КТП-160 | 160 |  | ТМ | 160 | 39.4 | 96.96
741 |  | КТП-18 | 320 |  | ТМ | 320 | 74.248 | 82.4064
742 |  | КТП-163 | 100 |  | ТМ | 100 | 75 | 25
743 |  | КТПН-164 | 100 |  | ТМ | 100 | 60.52 | 39.48
744 |  | КТПН-165 | 560 |  | ТМ | 560 | 28.84 | 398.496
745 |  | КТПН-167 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
746 |  | КТПН-202 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.4 | 242.4
747 |  | КТПН-203 | 400 |  | ТМ | 400 | 71.08 | 115.68
748 |  | КТПН-205 | 100 |  | ТМ | 100 | 53.128 | 46.872
749 |  | КТПН-206 | 250 |  | ТМ | 250 | 84.808 | 37.98
750 |  | КТПН-207 | 180 |  | ТМ | 180 | 75 | 45
751 |  | КТПН-208 | 100 |  | ТМ | 100 | 61.576 | 38.424
752 |  | КТПН-209 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
753 |  | КТПН-210 | 160 |  | ТМ | 160 | 27.784 | 115.5456
754 |  | КТПН-211 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
755 |  | КТПН-212 | 250 |  | ТМ | 250 | 80 | 50
756 |  | КТПН-213 | 250 |  | ТМ | 250 | 76.36 | 59.1
757 |  | КТПН-214 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 80 | 160
758 |  | КТПН-215 | 250 |  | ТМ | 250 | 75 | 62.5
759 |  | КТПН-216 | 100 |  | ТМ | 100 | 38.08 | 61.92
760 |  | КТПН-217 | 100 |  | ТМ | 100 | 38.08 | 61.92
761 |  | КТПН-218 | 100 |  | ТМ | 100 | 34.12 | 65.88
762 |  | КТПН-219 | 250 |  | ТМ | 250 | 79.528 | 51.18
763 |  | КТПН -220 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.52 | 315.84
764 |  | КТПН-221 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
765 |  | КТПН - 248 | 180 |  | ТМ | 180 | 76.36 | 42.552
766 |  | КТП-586 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.672 | 118.9248
767 |  | КТП-597 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
768 |  | КТП - 77 | 315 |  | ТМ | 315 | 65.8 | 107.73
769 |  | КТП-127 | 180 |  | ТМ | 180 | 36.232 | 114.7824
770 |  | КТП - ЛПХ | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
771 |  | КТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 44.68 | 138.3
772 |  | КТП- Рассоленки | 250 |  | ТМ | 250 | 70 | 75
773 |  | КТПНС на территории кладбища | 63 |  | ТМ | 63 | 0 | 63
774 |  | ТП-53 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
775 |  | ТП-90 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 28.84 | 569.28
776 |  | ТП-541 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
777 |  | ТП-551 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
778 |  | ТП-552 | 180 |  | ТМ | 180 | 40 | 108
779 |  | ТП-573 | 180 |  | ТМ | 180 | 45 | 99
780 |  | ТП-582 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 35 | 130
781 |  | ТП-5190 | 25 |  | ТМ | 25 | 45 | 13.75
782 |  | ТП-1527 | 160 |  | ТМ | 160 | 45 | 88
783 |  | ТП-Мезенцев | 160 |  | ТМ | 160 | 50 | 80
784 |  | РП-4 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
785 |  | БКТП-11 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 39.4 | 303
786 |  | КТПН-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 65.8 | 85.5
787 |  | ТП-67 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55.24 | 358.08
788 |  | СКТПН-71 | 160 |  | ТМ | 160 | 67.912 | 51.3408
789 |  | КТПН-162 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40.456 | 750.2544
790 |  | КТПН-166 | 180 |  | ТМ | 180 | 49.96 | 90.072
791 |  | КТПк-168 | 250 |  | ТМ | 250 | 86.92 | 32.7
792 |  | КТПН-169 | 250 |  | ТМ | 250 | 60.52 | 98.7
793 |  | КТПН-170 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
794 |  | КТПН-171 | 250 |  | ТМ | 250 | 55.24 | 111.9
795 |  | СКТПН-172 | 250 |  | ТМ | 250 | 40.456 | 148.86
796 |  | ТП-173 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.96 | 125.1
797 |  | ТП-174 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.4 | 151.5
798 |  | ТП-175 | 100 |  | ТМ | 100 | 76.36 | 23.64
799 |  | КТПН-176 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 34.12 | 830.088
800 |  | ТП-177 | 100 |  | ТМ | 100 | 35 | 65
801 |  | ТП-178 | 250 |  | ТМ | 250 | 81.64 | 45.9
802 |  | ТП-179 | 250 |  | ТМ | 250 | 71.08 | 72.3
803 |  | ТП-180 | 250 |  | ТМ | 250 | 72.136 | 69.66
804 |  | ТМ-181 | 160 |  | ТМ | 160 | 26.728 | 117.2352
805 |  | КТПН-182 | 250 |  | ТМ | 250 | 86.92 | 32.7
806 |  | ТП-183 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.96 | 400.32
807 |  | ТП-184 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
808 |  | ТП-185 | 250 |  | ТМ | 250 | 40 | 150
809 |  | ТП-186 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
810 |  | ТП-187 | 630 |  | ТМ | 630 | 55 | 283.5
811 |  | ТП-192 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
812 |  | ТП-193 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
813 |  | ТП-198 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
814 |  | ТП-199 | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
815 |  | СКТПН-222 | 100 |  | ТМ | 100 | 75.304 | 24.696
816 |  | СКТПН-223 | 100 |  | ТМ | 100 | 39.4 | 60.6
817 |  | ТП-092 | 25 |  | ТМ | 25 | 0 | 25
818 |  | ТП-145 | 250 |  | ТМ | 250 | 50 | 125
819 |  | ТП-188 | 630 |  | ТМ | 630 | 45 | 346.5
820 |  | ТП-189 | 630 |  | ТМ | 630 | 50 | 315
821 |  | ТП-116 | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 45 | 1100
822 |  | ТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 35 | 162.5
823 |  | ТП-97 | 25 |  | ТМ | 25 | 0 | 25
824 |  | ТП-1 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 55.24 | 447.6
825 |  | ТП-2 | 750 |  | ТМ | 750 | 81.64 | 137.7
826 |  | ТП-4 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 76.36 | 236.4
827 |  | ТП-5 | 750 |  | ТМ | 750 | 60 | 300
828 |  | ТП-6 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 71.08 | 289.2
829 |  | ТП-21 | 750 |  | ТМ | 750 | 40 | 450
830 |  | ТП-22 | 750 |  | ТМ | 750 | 26.728 | 549.54
831 |  | ТП-26 | 750 |  | ТМ | 750 | 60 | 300
832 |  | ТП-27 | 560 |  | ТМ | 560 | 65 | 196
833 |  | ТП-32 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 40 | 600
834 |  | ТП-33 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 50 | 500
835 |  | ТП-41 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
836 |  | ТП-склад | 400 |  | ТМ | 400 | 10 | 360
837 |  | ТП-200 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
838 |  | ТП-225 | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
839 |  | ТП-227 | 25 |  | ТМ | 25 | 10 | 22.5
840 |  | ТП-228 | 400 |  | ТМ | 400 | 15 | 340
841 |  | ТП-229 | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
842 |  | ТП-230 | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
843 |  | ТП-231 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 15 | 425
844 |  | ТП-232 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 20 | 256
845 |  | ТП-233 | 100 |  | ТМ | 100 | 20 | 80
846 | Итого по Лысьвенскому району |  |  |  |  | 98033 |  | 41327.5116
847 | Очёрский район | ТП-79 | 400 |  | ТМ | 400 | 17.1712 | 331.3152
848 |  | ТП-24 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.7704 | 545.8368
849 |  | ТП-10 | 200 | 200 | ТМ | 400 | 75 | 100
850 |  | ТП-11 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 67 | 184.8
851 |  | ТП-12 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 34.8988 | 520.8096
852 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 59.926 | 100.185
853 |  | ТП-15 | 250 |  | ТМ | 250 | 42.1984 | 144.504
854 |  | ТП-2 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 44.284 | 445.728
855 |  | ТП-20 | 250 |  | ТМ | 250 | 54.712 | 113.22
856 |  | ТП-23 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 29.6848 | 457.0488
857 |  | ТП-31 | 100 |  | ТМ | 100 | 59.926 | 40.074
858 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 59.926 | 160.296
859 |  | ТП-36 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.07 | 152.325
860 |  | ТП-37 | 250 |  | ТМ | 250 | 32.8132 | 167.967
861 |  | ТП-40 | 160 |  | ТМ | 160 | 39.07 | 97.488
862 |  | ТП-45 | 250 |  | ТМ | 250 | 16.1284 | 209.679
863 |  | ТП-53 | 400 |  | ТМ | 400 | 44.284 | 222.864
864 |  | ТП-08 | 315 |  | ТМ | 315 | 30 | 220.5
865 |  | ТП-09 | 40 |  | ТМ | 40 | 35 | 26
866 |  | ТП-044 | 400 |  | ТМ | 400 | 32.8132 | 268.7472
867 |  | ТП-066 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 32.8132 | 537.4944
868 |  | РУ-Литмех (ТП-01) | 400 |  | ТМ | 400 | 26.5564 | 293.7744
869 |  | РП-РМЗ (РУ "Литмех" КРУ, РУ "Литмех" АП-50, РУ "Литмех" КСО) | 250 | 250 | ТМ | 500 | 45 | 275
870 |  | ТП-02 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 25 | 487.5
871 |  | ТП-078 | 160 |  | ТМ | 160 | 20 | 128
872 |  | ГКТП-03 | 400 |  | ТМ | 400 | 28.642 | 285.432
873 |  | ГКТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 38.0272 | 154.932
874 |  | ГКТП-16 | 160 |  | ТМ | 160 | 77.6536 | 35.7542
875 |  | ГКТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 70.354 | 47.4336
876 |  | ГКТП-18 | 250 |  | ТМ | 250 | 82.8676 | 42.831
877 |  | ГКТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 48.4552 | 82.4717
878 |  | ГКТП-21 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.3696 | 134.076
879 |  | ГКТП-22 | 250 |  | ТМ | 250 | 52.6264 | 118.434
880 |  | ГКТП-26 | 250 |  | ТМ | 250 | 44.284 | 139.29
881 |  | ГКТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 40 | 240
882 |  | ГКТП-69 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.2568 | 322.9728
883 |  | ГКТП-07 | 400 |  | ТМ | 400 | 30.7276 | 277.0896
884 |  | ГКТП-73 | 100 |  | ТМ | 100 | 30.7276 | 69.2724
885 |  | ТП-8 | 315 |  | ТМ | 315 | 35.9416 | 201.784
886 |  | ТП-9 | 250 |  | ТМ | 250 | 63.0544 | 92.364
887 |  | ТП-011 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
888 |  | ТП-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 60.9688 | 97.578
889 |  | ТП-058 | 400 |  | ТМ | 400 | 26.5564 | 293.7744
890 |  | ТП-63 | 250 |  | ТМ | 250 | 28.642 | 178.395
891 |  | КТП-59 | 160 |  | ТМ | 160 | 18.214 | 130.8576
892 |  | ТП-1 | 250 |  | ТМ | 250 | 22.3852 | 194.037
893 |  | КТП-4 (ТП-04) | 160 |  | ТМ | 160 | 13 | 139.2
894 |  | ГКТП-47 | 250 |  | ТМ | 250 | 15.0856 | 212.286
895 |  | ТП-04 | 630 |  | ТМ | 630 | 40 | 378
896 |  | ТП-46 | 100 |  | ТМ | 100 | 13 | 87
897 |  | КТП-56 | 100 |  | ТМ | 100 | 18.214 | 81.786
898 |  | КТП-80 | 63 |  | ТМ | 63 | 10 | 56.7
899 |  | КТП-72 | 63 |  | ТМ | 63 | 15.0856 | 53.4961
900 |  | КТП-74 | 100 |  | ТМ | 100 | 30 | 70
901 |  | ГКТП-071 | 160 |  | ТМ | 160 | 33.856 | 105.8304
902 |  | ТП-0202 | 400 |  | ТМ | 400 | 13 | 348
903 |  | ТП-50 | 400 |  | ТМ | 400 | 35.9416 | 256.2336
904 |  | ТП-30 | 160 |  | ТМ | 160 | 30.7276 | 110.8358
905 |  | ТП-33 | 320 |  | ТМ | 320 | 35.9416 | 204.9869
906 |  | ТП-43 | 160 |  | ТМ | 160 | 23.428 | 122.5152
907 |  | ТП-64 | 180 |  | ТМ | 180 | 25.5136 | 134.0755
908 |  | ТП-65 | 250 | 100 | ТМ | 350 | 23.428 | 268.002
909 |  | ТП-042 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 45.3268 | 306.1699
910 |  | ГКТП-34 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.498 | 80.8032
911 |  | ГКТП-35 | 160 |  | ТМ | 160 | 42.1984 | 92.4826
912 |  | ТП-76 | 400 |  | ТМ | 400 | 16.1284 | 335.4864
913 |  | ТП-75 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.3696 | 134.076
914 |  | ГКТП-38 | 160 |  | ТМ | 160 | 24.4708 | 120.8467
915 |  | ГКТП-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 39.07 | 152.325
916 |  | ГКТП-41 | 100 |  | ТМ | 100 | 18.214 | 81.786
917 |  | ТП-0247 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
918 |  | ТП-555 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
919 |  | ЦРП Старая | 1000 | 1000 | ТМ | 2000 | 40 | 1200
920 |  | ТП-048 | 400 | 160 | ТМ | 560 | 30 | 392
921 |  | ТП-25 | 400 |  | ТМ | 400 | 35.9416 | 256.2336
922 |  | ТП-61 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 28.642 | 356.79
923 |  | ТП-62 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 28.642 | 228.3456
924 |  | ТП-05 | 1000 |  | ТМ | 1000 | 39.07 | 609.3
925 |  | ТП-005 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 40 | 756
926 |  | ТП-06 | 400 |  | ТМ | 400 | 51.5836 | 193.6656
927 |  | ТП-81 | 250 |  | ТМ | 250 | 28.642 | 178.395
928 |  | ТП-03 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 69.3112 | 386.6789
929 |  | ТП-557 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 32.8132 | 846.5537
930 |  | ТП-29 | 250 |  | ТМ | 250 | 20.2996 | 199.251
931 |  | РП-1 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 30 | 350
932 |  | ТП-88 | 400 |  | ТМ | 400 | 55.7548 | 176.9808
933 |  | ТП-89 | 400 |  | ТМ | 400 | 53 | 188
934 |  | ТП-93 | 160 |  | ТМ | 160 | 13 | 139.2
935 |  | ТП-94 | 250 |  | ТМ | 250 | 13 | 217.5
936 |  | ТП-003 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.5136 | 297.9456
937 |  | ТП-95 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.0428 | 343.8288
938 |  | ТП-97 | 250 |  | ТМ | 250 | 55 | 112.5
939 |  | ТП-557 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
940 |  | ТП-027 | 160 |  | ТМ | 160 | 35 | 104
941 |  | ТП-98 | 250 |  | ТМ | 250 | 25 | 187.5
942 |  | ТП-96 | 250 |  | ТМ | 250 | 13 | 217.5
943 | Итого по Очерскому району |  |  |  |  | 38336 |  | 23481.0276
944 | Кизеловский район | ТП-201 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.723 | 118.8432
945 |  | ТП-203 | 320 |  | ТМ | 320 | 26.8912 | 233.9482
946 |  | ТП-205 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.041 | 343.836
947 |  | ПС-Шахта-6 (РП) | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
948 |  | ТП-204 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
949 |  | ТП-208 | 160 |  | ТМ | 160 | 37.405 | 100.152
950 |  | ТП-207 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
951 |  | ТП-5407 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 72.451 | 220.392
952 |  | ТП-414 | 63 |  | ТМ | 63 | 25.723 | 46.7945
953 |  | ТП-404 | 180 |  | ТМ | 180 | 19.882 | 144.2124
954 |  | ТП-412 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
955 |  | ТП-409 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
956 |  | ТП-413 | 100 |  | ТМ | 100 | 84.133 | 15.867
957 |  | ТП-418 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
958 |  | ТП-415 | 240 |  | ТМ | 240 | 5 | 228
959 |  | ТП-402 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 25.723 | 148.554
960 |  | ТП-403 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
961 |  | ТП-405 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
962 |  | ТП-421 | 100 |  | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
963 |  | ТП-438 | 160 |  | ТМ | 160 | 78.292 | 34.7328
964 |  | ТП-435 | 400 |  | ТМ | 400 | 14.041 | 343.836
965 |  | ТП-436 | 250 |  | ТМ | 250 | 84.133 | 39.6675
966 |  | ТП-440 | 180 |  | ТМ | 180 | 66.61 | 60.102
967 |  | ТП-433 | 250 |  | ТМ | 250 | 49.087 | 127.2825
968 |  | ТП-431 | 100 |  | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
969 |  | ТП-432 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
970 |  | ТП-434 | 160 |  | ТМ | 160 | 66.61 | 53.424
971 |  | ТП-450 | 250 |  | ТМ | 250 | 72.451 | 68.8725
972 |  | ТП-454 | 250 |  | ТМ | 250 | 25.723 | 185.6925
973 |  | ТП-456 | 630 |  | ТМ | 630 | 14.041 | 541.5417
974 |  | ТП-452 | 400 |  | ТМ | 400 | 31.564 | 273.744
975 |  | ТП-453 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
976 |  | ТП-451 | 400 |  | ТМ | 400 | 37.405 | 250.38
977 |  | ТП-453а | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
978 |  | ТП-460 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 37.42 | 200.256
979 |  | ТП-401 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
980 |  | ТП-5458 | 160 |  | ТМ | 160 | 84.4768 | 24.8371
981 |  | ТП-445 | 100 |  | ТМ | 100 | 36.4564 | 63.5436
982 |  | ТП-446 | 100 |  | ТМ | 100 | 62.4532 | 37.5468
983 |  | ТП-59 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 66.61 | 267.12
984 |  | ТП-202 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 31.564 | 444.834
985 |  | ТП-206 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
986 |  | ТП-528 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
987 |  | ТП-541 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 54.928 | 292.968
988 |  | ТП-567 | 630 |  | ТМ | 630 | 15.2092 | 534.182
989 |  | ТП-588 | 320 |  | ТМ | 320 | 31.564 | 218.9952
990 |  | ТП-598 | 100 |  | ТМ | 100 | 37.405 | 62.595
991 |  | ТП-5101 | 320 |  | ТМ | 320 | 37.405 | 200.304
992 |  | ТП-5102 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
993 |  | ТП-5301 | 250 |  | ТМ | 250 | 20 | 200
994 |  | ТП-5312 | 250 |  | ТМ | 250 | 30 | 175
995 |  | ТП-322 | 1600 | 1600 | ТМ | 3200 | 55 | 1440
996 |  | ТП-323 | 1600 | 1600 | ТМ | 3200 | 55 | 1440
997 |  | РП-1 | 400 |  | ТМ | 400 | 85 | 60
998 |  | РП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 55 | 72
999 |  | РП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 37 | 252
1000 |  | ТП-1 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 25.723 | 482.8005
1001 |  | ТП-2 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1002 |  | ТП-3 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 22.2184 | 505.5804
1003 |  | ТП-4 | 400 |  | ТМ | 400 | 39.7414 | 241.0344
1004 |  | ТП-5 | 400 |  | ТМ | 400 | 47.9188 | 208.3248
1005 |  | ТП-6 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 43.246 | 368.901
1006 |  | ТП-7 | 60 |  | ТМ | 60 | 14.041 | 51.5754
1007 |  | ТП-8 | 160 |  | ТМ | 160 | 42.0778 | 92.6755
1008 |  | ТП-9 | 250 |  | ТМ | 250 | 23.3866 | 191.5335
1009 |  | ТП-10 | 250 |  | ТМ | 250 | 46.7506 | 133.1235
1010 |  | ТП-11 | 100 |  | ТМ | 100 | 58.4326 | 41.5674
1011 |  | ТП-12 | 160 |  | ТМ | 160 | 43.246 | 90.8064
1012 |  | ТП-13 | 250 |  | ТМ | 250 | 32.7322 | 168.1695
1013 |  | ТП-14 | 250 |  | ТМ | 250 | 38.5732 | 153.567
1014 |  | ТП-15 | 160 | 160 | ТМ | 320 | 54.928 | 144.2304
1015 |  | ТП-16 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1016 |  | ТП-17 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1017 |  | ТП-18 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 55 | 360
1018 |  | ТП-19 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1019 |  | ТП-20 | 160 |  | ТМ | 160 | 73.6192 | 42.2093
1020 |  | ТП-21 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 66.61 | 420.714
1021 |  | ТП-22 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 60.769 | 313.848
1022 |  | ТП-23 | 250 |  | ТМ | 250 | 50.2552 | 124.362
1023 |  | ТП-24 | 160 |  | ТМ | 160 | 37.405 | 100.152
1024 |  | ТП-25 | 160 |  | ТМ | 160 | 49.087 | 81.4608
1025 |  | ТП-26 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 54.928 | 567.9072
1026 |  | ТП-27 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 31.564 | 136.872
1027 |  | ТП-29 | 630 | 400 | ТМ | 1030 | 25.723 | 765.0531
1028 |  | ТП-30 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1029 |  | ТП-31 | 160 |  | ТМ | 160 | 89.974 | 16.0416
1030 |  | ТП-32 | 400 |  | ТМ | 400 | 60.769 | 156.924
1031 |  | ТП-33 | 400 |  | ТМ | 400 | 54.928 | 180.288
1032 |  | ТП-34 | 400 |  | ТМ | 400 | 37.405 | 250.38
1033 |  | ТП-35 | 400 |  | ТМ | 400 | 54.928 | 180.288
1034 |  | ТП-36 | 400 |  | ТМ | 400 | 60.769 | 156.924
1035 |  | ТП-37 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 60.769 | 255.0015
1036 |  | ТП-38 | 250 |  | ТМ | 250 | 60.769 | 98.0775
1037 |  | ТП-39 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1038 |  | ТП-40 | 400 |  | ТМ | 400 | 31.564 | 273.744
1039 |  | ТП-42 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 54.928 | 292.968
1040 |  | ТП-43 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 19.882 | 400.59
1041 |  | ТП-45 | 180 |  | ТМ | 180 | 43.246 | 102.1572
1042 |  | ТП-46 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 61.9372 | 190.314
1043 |  | ТП-47 | 100 |  | ТМ | 100 | 95.815 | 4.185
1044 |  | ТП-48 | 250 |  | ТМ | 250 | 37.405 | 156.4875
1045 |  | ТП-49 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 45 | 357.5
1046 |  | ТП-50 | 250 |  | ТМ | 250 | 54.928 | 112.68
1047 |  | ТП-51 | 250 |  | ТМ | 250 | 54.928 | 112.68
1048 |  | ТП-52 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 52.5916 | 237.042
1049 |  | ТП-53 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 54.928 | 360.576
1050 |  | ТП-55 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1051 |  | ТП-56 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1052 |  | ТП-57 | 400 |  | ТМ | 400 | 68.9464 | 124.2144
1053 |  | ТП-58 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 73.6192 | 211.0464
1054 |  | ТП-60 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1055 |  | ТП-61 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 49.087 | 330.9345
1056 |  | ТП-62 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1057 |  | ТП-63 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 49.087 | 407.304
1058 |  | ТП-64 | 400 |  | ТМ | 400 | 19.882 | 320.472
1059 |  | ТП-165 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
1060 |  | ТП-66 | 400 | 250 | ТМ | 650 | 49.087 | 330.9345
1061 |  | ТП-68 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 31.564 | 547.488
1062 |  | ТП-69 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 78.292 | 173.664
1063 |  | ТП-70 | 400 |  | ТМ | 400 | 25.723 | 297.108
1064 |  | ТП-71 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1065 |  | ТП-72 | 160 |  | ТМ | 160 | 19.882 | 128.1888
1066 |  | ТП-73 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1067 |  | ТП-74 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1068 |  | ТП-75 | 250 |  | ТМ | 250 | 19.882 | 200.295
1069 |  | ТП-76 | 160 |  | ТМ | 160 | 54.928 | 72.1152
1070 |  | ТП-77 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 19.882 | 1009.4868
1071 |  | ТП-80 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 37.405 | 500.76
1072 |  | ТП-81 | 160 |  | ТМ | 160 | 14.041 | 137.5344
1073 |  | ТП-82 | 40 |  | ТМ | 40 | 14.041 | 34.3836
1074 |  | ТП-83 | 100 |  | ТМ | 100 | 19.882 | 80.118
1075 |  | ТП-85 | 160 |  | ТМ | 160 | 25.723 | 118.8432
1076 |  | ТП-86 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 19.882 | 160.236
1077 |  | ТП-89 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 72.451 | 220.392
1078 |  | ТП-91 | 250 |  | ТМ | 250 | 43.246 | 141.885
1079 |  | ТП-92 | 160 |  | ТМ | 160 | 60.769 | 62.7696
1080 |  | ТП-93 | 100 |  | ТМ | 100 | 14.041 | 85.959
1081 |  | ТП-94 | 180 |  | ТМ | 180 | 25.723 | 133.6986
1082 |  | ТП-95 | 100 | 100 | ТМ | 200 | 37.405 | 125.19
1083 |  | ТП-96 | 160 |  | ТМ | 160 | 31.564 | 109.4976
1084 |  | ТП-97 | 250 |  | ТМ | 250 | 29.2276 | 176.931
1085 |  | ТП-100 | 630 |  | ТМ | 630 | 19.882 | 504.7434
1086 |  | ТП-302 | 250 |  | ТМ | 250 | 25.723 | 185.6925
1087 |  | ТП-303 | 180 |  | ТМ | 180 | 25.723 | 133.6986
1088 |  | ТП-304 | 250 |  | ТМ | 250 | 31.564 | 171.09
1089 |  | ТП-306 | 100 |  | ТМ | 100 | 25.723 | 74.277
1090 |  | ТП-406 | 160 |  | ТМ | 160 | 54.928 | 72.1152
1091 |  | КМТП-54 | 25 |  | ТМ | 25 | 5 | 23.75
1092 | Итого по Кизеловскому району |  |  |  |  | 57618 |  | 32434.6126
1093 | Губахинский район | ТП-552 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 10 | 720
1094 |  | КТП-578 | 400 |  | ТМ | 400 | 35 | 260
1095 |  | ТП-579 | 400 |  | ТМ | 400 | 5 | 380
1096 |  | ТП-5108 | 250 |  | ТМ | 250 | 5 | 237.5
1097 |  | ТП-5312 | 250 |  | ТМ | 250 | 15 | 212.5
1098 |  | ТП-5314 | 63 |  | ТМ | 63 | 10 | 56.7
1099 |  | ТП-581 | 25 |  | ТМ | 25 | 10 | 22.5
1100 |  | ТП-582 | 400 |  | ТМ | 400 | 10 | 360
1101 |  | ТП-583 | 400 |  | ТМ | 400 | 10 | 360
1102 |  | ТП-5112 | 400 |  | ТМ | 400 | 10 | 360
1103 |  | ТП-5402 | 100 |  | ТМ | 100 | 10 | 90
1104 |  | ТП-580 | 800 |  | ТМ | 800 | 10 | 720
1105 |  | ТП-5116 | 400 |  | ТМ | 400 | 45 | 220
1106 | Итого: Губахинскому району |  |  |  |  | 2988 |  | 3999.2
1107 | п. Новый | ЗТП-1 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 50 | 630
1108 |  | ЗТП-2 | 630 | 630 | ТМ | 1260 | 56.71 | 545.454
1109 |  | ЗТП-3 | 400 | 400 | ТМ | 800 | 45 | 440
1110 |  | ЗТП-4 | 250 | 250 | ТМ | 500 | 62.76 | 186.2
1111 |  | КТП-1 | 160 |  | ТМ | 160 | 68.205 | 50.872
1112 |  | КТП-2 | 160 |  | ТМ | 160 | 74.86 | 40.224
1113 |  | КТП-3 | 400 |  | ТМ | 400 | 54.895 | 180.42
1114 |  | КТП-4 | 160 |  | ТМ | 160 | 70 | 48
1115 |  | КТП-5 | 250 |  | ТМ | 250 | 48.24 | 129.4
1116 |  | КТП-6 | 400 |  | ТМ | 400 | 46.909 | 212.364
1117 |  | КТП-7 | 630 |  | ТМ | 630 | 5 | 598.5
1118 |  | МКТП-8 | 63 |  | ТМ | 63 | 79.7 | 12.789
1119 |  | ТП-Золотые пески | 400 |  | ТМ | 400 | 20 | 320
1120 |  | ТП-Варданян | 400 |  | ТМ | 400 | 30 | 280
1121 |  | ТП-7 | 400 |  | ТМ | 400 | 25 | 300
1122 | Итого: |  |  |  |  | 6363 |  | 3303.2
1123 | п. Волковский | ТП-514 | 320 |  | ТМ | 320 | 70 | 96
1124 | Итого: |  |  |  |  | 320 |  | 96

## по центрам питания 35 кВ и выше
Информация об установленной трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше за 4 квартал 2022 года
город Александровск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110(35)/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт | Мощность тр-ра 6/0,4 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 6/0,4 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 6/0,4 кВ, кВт
ПС Карьер 35/6 кВ | пос. Карьер-Известняк | 6300 | 5040 | - | 4498.2 | 750 | 600 |  | 451.5
|  | 6300 | 5040 | - | 4654.692 | 250 | 200 |  | 150
| Итого: | 12600 | 10080 |  | 9152.892 | 1000 | 800 |  | 601.5
город Лысьва
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт
ПС Невидимка 35/6 кВ | п. Неведимка | 1800 | 1440 |  | 793.6
ПС Кормовище 35/10 кВ | п. Кормовище | 2500 | 2000 |  | 960
| Итого: | 4300 | 3440 |  | 1753.6
город Очер
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Заводская 35/10кВ | г. Очер | 16000 | 12800 | - | 12032
|  | 16000 | 12800 | - | 12032
| Итого: | 32000 | 25600 |  | 24064
город Гремячинск
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/6(10) кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Пионер 35/6 кВ | п. Усьва | 2500 | 2000 |  | 1922
| Итого: | 2500 | 2000 |  | 1922
г. Березники
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 35/10 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110/35/6 кВ, кВт
П/ст "ТЭЦ-10" 110/35/6 кВ | г. Березники | 31500 | 25200 | - | 19605.6
|  | 31500 | 25200 | - | 24444
П/ст "Строитель" 110/6 кВ | г. Березники | 16000 | 12800 | - | 11904
| Итого: | 79000 | 50400 |  | 55953.6
Республика Удмуртия, Воткинский р-н, п. Волковский
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 110(35)/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 110(35)/6 кВ, кВт
ПС Прикамье-2 110/6 кВ | п. Волковский | 6300 | 5040 | - | 4989.6
| Итого: | 6300 | 5040 |  | 4989.6