ПАСПОРТ

услуги (процесса) сетевой организации

технологическое присоединение

# Круг заявителей: физическое или юридическое лицо  с заявляемой к присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт (включительно),  по одному источнику энергоснабжения (III категория надежности электроснабжения).

# Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Предоставление документов заявителем | Предоставление документов заявителю | Взаимодействие со сторонними организациями | Срок | Визит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | Подача заявки (далее - заявитель). | Заявка, содержащая сведения, установленные законодательным актом. а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства | При отсутствии сведений и документов, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | Не требуется | - | Первый Имеется возможность подать заявку через «личный кабинет» на сайте АО «ОРЭС-Прикамья» |
| 2. | Заключение договора |  |  |  |  |  | Второй |
| 2.1. | Направление оферты | Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора ТП и технических условий. | - | Сетевая организация направляет подписанный со своей стороны проект договора в 2 экземплярах и технические условия для подписания договора заявителем. Заявитель имеет возможность получить проект договора лично, в ЦОКе. | Не требуется | 15 дней с даты получения заявки (с полными сведениями) |  |
| 2.2. | - | Подписание договора заявителем | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора и направляет (представляет в ЦОК) в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | - | Не требуется | В течение 30 дней с даты получения заявителем оферты. При условии отсутствия мотивированного отказа от заключения договора заявка в течение 60 дней – аннулируется. |  |
| 2.3. | - | Направление в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем |  | Документы по запросу недостающих сведений от энергосбытовой организации для заключения договора электроснабажения. | Энергосбытовая организация Заключение договора электроснабжения до момента осуществления фактического технологического присоединения | Направление документов сетевой организацией не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора по ТП. |  |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором ТП |  |  |  |  | В установленный договором срок |  |
| 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | Не требуется | Не требуется | Не требуется | - |  |
| 3.2. | . - | Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной | Заявитель, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию, разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. | Подтверждение соответствия проектной документации требованиям технических условий | Не требуется | Согласование 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя |  |
| 3.3. | - | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору ТП | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов: копии сертификатов соответствия на а) электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;* г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).* *не предоставляется, если эл.хозяйство заявителя включает только: вводное устройство до 1000 В, осветительные установки, переносное эл. оборудование и ЭПУ не выше 380 В. | Не требуется (согласование даты и времени проведения осмотра электроустановки). | Не требуется | - |  |
| 4. | Проверка выполнения ТУ |  |  |  | Сетевая организация уведомляет Энергосбытовую организация о проверке | В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя. |  |
| 4.1. | - | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах | - | - | Не требуется |  |  |
| 4.2. | - | Проведение осмотра ЭПУ заявителя | Заявитель подписывает В день осмотра: Акт осмотра; Акт выполнения ТУ. В случае выявленных замечаний в акт осмотра вносятся замечания. | 1.Акт осмотра; Акт выполнения ТУ. 2. В случае выявленных замечаний: Акт осмотра. После устранения замечаний. Акт выполнения ТУ. | Не требуется | - |  |
| 4.3. | - | Прием в эксплуатацию прибора учета | - | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета . | Приглашение сетевой организацией представителя энергосбыта для участия в процедуре допуска в эксплуатацию прибора учета | - |  |
| 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  |  |  |  | В Установленный договором срок. |  |
| 5.1 |  | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | Подписание предоставленных документов. Акт РБП, Акт РЭО, Акт ТП и Акт оказанных услуг по ТП (по форме акта ТП) | Акт РБП, Акт РЭО, Акт ТП | Не требуется | -- | Третий |
| 5.2. | - | Направление подписанных с обеих сторон актов в энергосбытовую организацию | Не требуется | Не требуется | Энергосбытовая организация | В течении 2 дней после предоставления подписанных заявителем Актов РБП, Акт РЭО, Акт ТП, Акт ввода в эксплуатацию прибора учета . |  |

Примечание:

ЦОК – центральный офис компании.